CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚM. LA-012NCG001-E865-2016

SERVICIO DE PRUEBAS EN EQUIPOS EN COMODATO DEL LABORATORIO CENTRAL:

- SERVICIO DE PRUEBAS DE BIOMETRÍA HEMÁTICA

- SERVICIO DE PRUEBAS DE INMUNOENSAYOS

- SERVICIO DE PRUEBAS DE GASOMETRÍA

- SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN

- SERVICIO DE PRUEBAS DE UROANÁLISIS

- SERVICIO DE PRUEBAS DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR

- SERVICIO DE PRUEBAS DE ELECTROFORESIS

- SERVICIO DE PRUEBAS DE ALERGIA

- SERVICIO DE PRUEBAS DE REFERENCIA

- SERVICIO DE PRUEBAS DE UREA EN ALIENTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Í  N  D  I  C  E

GLOSARIO

I.-	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS.

II.-	VISITA A LAS INSTALACIONES, JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y COMUNICACIÓN  DE FALLO.

II.1.-	Visita a las instalaciones del Instituto

II.2.-	Junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación Pública

II.3.-	Acto de presentación y apertura de proposiciones.

II.4.-	Comunicación del fallo.

III.-	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES.

III.1.-	Generales.

III.2.-	Requisitos legales y administrativos.

- Constancia de visita a las instalaciones

- Formato para acreditar la personalidad de los licitantes.

- Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60  de la Ley.

- Declaración de personas físicas o morales no inhabilitadas

- Declaración de no subrogar los servicios

- Declaración de Integridad

- Declaración de cumplimiento de normas

- Manifiesto de información confidencial o reservada

- Manifiesto de personas con discapacidad

- Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente

III.3.-	Requisitos Técnicos.

- Anexo Técnico.

- Currículum Vitae y croquis de localización del licitante.

- Contratos de servicio.

- En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas.

III.4.-	Requisitos Económicos.

- Número de Licitación Pública.

- Precio Unitario Neto en pesos (en su caso): Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.).

- Importe por partida en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.).

- Precio Total Neto en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.).

- La vigencia de la propuesta.- El participante deberá otorgar una vigencia de la propuesta de 60 días.

III.5.-	Requisitos para presentar propuestas conjuntas.

IV.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

IV.1.-	Criterios de evaluación Legal, Administrativa y Técnica.

IV.2.-	Criterios de evaluación Económica.

IV.3.-	Causales de descalificación.

V.-	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

VI.- 	FIRMA DEL CONTRATO.

VII.-	ASPECTOS ECONÓMICOS.

VII.1.-	Condiciones de pago que se aplicarán.

VII.2.-	Exigibilidad de pago.

VII.3.-	Anticipos.

VII.4.-	Precios.

VIII.-	DERECHOS Y OBLIGACIONES E IMPUESTOS.

VIII.1.-	Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

IX.-	CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

IX.1.-	Vigencia del contrato

IX.2.-	Lugar de prestación del servicio.

X.-	GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR).

X.1.-	Para garantizar el cumplimiento del contrato.

XI.-	PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

XI.1.-	Penas convencionales.

XI.2.-	Deducciones.

XI.3.-	Prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

XII.-	DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA.

XIII.-	SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN.

XIV.-	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

XIV.1.-	No Negociación de la convocatoria y proposiciones.

XIV.2.-	Responsabilidad Civil

XIV.3.-	Modificaciones a los contratos

XIV.4.-	Rescisión de contratos.

XIV.4.1   Causales de rescisión de contratos

XIV.5.-	Terminación anticipada.

XIV.6.-	Cesión de derechos y obligaciones.

XIV.7.-	De las infracciones y sanciones.

XIV.8.-	Inconformidades.

XIV.9.-	Controversias.

XIV.10.-	Otras disposiciones administrativas.

XIV.11.-	Encuesta de transparencia.

XV.-	INFORMACIÓN ADICIONAL.

XV.1.-      Cadena Productivas

XV.2.-      Registro único de proveedores y contratistas

XV.3.-      Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de                  contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

CALENDARIO DE EVENTOS (PUBLICACIÓN 01  DE DICIEMBRE DE 2016)

| EVENTO | AÑO | MES | DIA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | 2016 | DICIEMBRE | 02 | 10:00 | LABORATORIO CENTRAL |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 2016 | DICIEMBRE | 06 | 10:00 | COMPRANET |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA) | 2016 | DICIEMBRE | 15 | 10:00 | COMPRANET |
| FALLO | 2016 | DICIEMBRE | 28 | 10:00 | COMPRANET |

RELACIÓN DE ANEXOS

| - ANEXO 1 | - FORMATO DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES |
| --- | --- |
| - ANEXO 2 | - FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| - ANEXO 3 | - FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE (NO APLICA) |
| - ANEXO 4 | - FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIÓNES |
| - ANEXO 5 | - CONTENIDO DEL SOBRE QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA |
| - ANEXO 6 | - FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA |
| - ANEXO 7 | - FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA |
| - ANEXO 8 | - DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY |
| - ANEXO 9 | - DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS |
| ANEXO 10 | - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD |
| ANEXO 11 | - DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS |
| ANEXO 12 | MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA |
| ANEXO 13 | MANIFIESTO DE MIPyMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE |
| ANEXO 14 | MODELO DE CONTRATO |
| ANEXO 15 | TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO |
| ANEXO 16 | ENCUESTA DE TRANSPARENCIA |
| ANEXO 17 | ANEXO TÉCNICO |

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de las disposiciones que establece el Artículo 134 Constitucional, Artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27 y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y las disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en adelante el Instituto, ubicada en la unidad administrativa en la Avenida Vasco de Quiroga número 15 Colonia Belisario Domínguez  Sección XVI, C. P. 14080, Ciudad de México., Tel. 5487-0900, extensión 3706 convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica Número  LA-012NCG001-E865-2016, relativa a la contratación del SERVICIO DE PRUEBAS EN EQUIPOS EN COMODATO DEL LABORATORIO CENTRAL, que se describe a continuación, bajo la siguiente:

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA

LA LICITACIÓN PÚBLICA SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1.- La contratación comprenderá: El Ejercicio Fiscal 2017. (Licitación Anticipada)

2.- De conformidad al artículo 26 Bis Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”; la licitación se desarrollará de manera: Electrónica.

3.- La presente convocatoria no representa costo alguno para los interesados.

4.- La presente convocatoria forma parte del contrato de servicios que se adjudique al licitante ganador.

5.- El presente procedimiento inicia con la publicación de la convocatoria, concluyendo con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento.

6. No se aceptarán proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería.

7.- Los contratos que se adjudiquen a los licitantes ganadores serán abiertos.

8.- Los Contratos se adjudicarán uno por cada partida.

9.- El licitante ganador deberá proporcionar en calidad de comodato los equipos sin costo alguno para el Instituto durante la vigencia de los contratos.

GLOSARIO:

Para efectos de esta Convocatorias se entenderá por:

- Convocatoria: Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para ésta licitación.

- Bienes: Los productos objeto de esta licitación.

- INCMNSZ: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran.

- Área Adquirente: El Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubiran a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección  de Recursos Materiales y Servicios Generales, facultada para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones Directas.

- Áreas Solicitantes: Áreas del INCMNSZ que solicitan los bienes objeto de esta licitacion.

- COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- OIC: Órgano Interno de Control en el INCMNSZ.

- Convocante: INCMNSZ atraves del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección  de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Identificación: Identificación Oficial Vigente original con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, Pasaporte y/o cédula profesional).

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Proveedor: La persona física o moral que celebra contrato (s) y/o pedido (s) de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la adjudicación de la presente licitación.

- Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.

- NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.

I.-	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS.

La descripción de los servicios se incluye en el ANEXO 17 de esta convocatoria.

II.-	VISITA A LA INSTALACIONES, JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y COMUNICACIÓN DE FALLO.

II.1.-	VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

La visita a las instalaciones se llevará a cabo el día 02 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, en la oficina del Laboratorio Central, ubicada en el primer piso de Hospitalización, siendo opcional para los licitantes realizar las visitas a instalaciones de los inmuebles en los cuales se prestará el Servicio.

II.2.-	JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Para aclarar dudas que los participantes tengan respecto a la convocatoria de la Licitación Pública, se celebrará Junta de Aclaraciones por medio de CompraNet, la cual se llevará a cabo el día 06 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán entregarlas vía electrónica mediante el formato del ANEXO 4 y presentar requisitado el formato del ANEXO 1, en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El no presentar el ANEXO 1 no será motivo de descalificación.

Las solicitudes de aclaración preferentemente cumplirán las siguientes formalidades:

- El ANEXO 4 se deberá presentar en formato Word 2007 ó inferior (NO PDF, NO ARCHIVO DE IMAGEN O SIMILAR)

- En hoja membretada del licitante

- A renglón seguido y sin cuadros alrededor del texto, ejemplo:

1/3 ¿************************************?

R=

2/3¿************************************?

R=

3/3¿************************************?

R=

- Letra Arial Narrow 9

- Ser elaboradas en idioma español

- Numeradas (1/3, 2/3, 3/3, etc.), separando las preguntas técnicas y las preguntas administrativas e indicando el número de la Licitación, el punto de la convocatoria o especificaciones técnicas correspondientes.

Dichas solicitudes de aclaración deberán ser efectuadas mediante el formato que se presenta en el ANEXO 4 y ser enviadas junto con el ANEXO 1 requisitado, a través de CompraNet, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de aclaraciones, el día  (05 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas.). Si el Instituto no recibe las preguntas o solicitudes de aclaración a través de CompraNet o no se reciben en el tiempo establecido, no dará respuesta a las mismas durante la junta de aclaraciones. Además, es responsabilidad del licitante el recabar la evidencia documental de la entrega de sus solicitudes de aclaración mediante acuse de recibo electrónico.

Con fundamento en el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la LAASSP las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido en el párrafo anterior, no serán contestadas y se marcarán como EXTEMPORÁNEAS pasando a formar éstas parte del expediente de esta licitación.

La junta se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

1-. Se dará respuesta a las preguntas de tipo administrativo, las cuales serán respondidas por el personal del Departamento de Adquisiciones y/o Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Departamento de Asesoría Jurídica del Instituto.

2-. Posteriormente se dará respuesta a las preguntas de tipo técnico, las cuales serán respondidas por los titulares de las áreas técnicas del servicio y/o usuarios directos.

Cualquier modificación a la presente convocatoria, derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en dicha(s) junta(s) de aclaraciones.

Al finalizar la Junta de Aclaraciones se levantará el acta correspondiente y se entregará copia a los servidores públicos asistentes a dicho acto.

Para efectos de notificación de los licitantes el acta se difundirá en CompraNet a partir del día del evento.

Con el envío de las respuestas antes mencionadas el licitante cuenta con un plazo máximo de seis horas a partir del día y hora en que el acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema CompraNet, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas. Una vez recibidas las preguntas y dependiendo de la cantidad, el Instituto informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes por el mismo medio. De conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley.

Será responsabilidad de los licitantes mantenerse informados a través del sistema CompraNet de las modificaciones que pudieran realizarse durante el procedimiento licitatorio.

II.3.-	ACTO  DE  PRESENTACIÓN  Y  APERTURA  DE  PROPOSICIONES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día  15 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, por medio de CompraNet. Los participantes deberán enviar sus proposiciones a través de CompraNet y deberán firmarse conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

NOTAS:

1. EL ÚNICO ARCHIVO CON EXTENSIÓN P7M QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR VÍA COMPRANET ES: “ANEXOS_FIRMADOS_DIGITALMENTE”.

2. LOS DEMÁS ARCHIVOS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁN REMITIR EN FORMATO PDF Y/O EN ARCHIVOS CON EXTENSIÓN: .DOC O .XLS.

En este acto, el servidor público que preside el evento verificará la documentación legal, administrativa, técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, la cual quedará en custodia de la convocante y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. Sólo se imprimirán y rubricarán el ANEXO 6 y el ANEXO 7 correspondientes a los formatos de propuestas técnica y económica respectivamente.

En el supuesto de que no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder.

Se deberá hacer constar en el acta de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas que por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma.

Al concluir el evento, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las propuestas recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma a los servidores públicos que se encuentren presentes; poniéndose a partir de esa fecha a disposición en CompraNet, la que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de CompraNet.

En este acto, no se desecharán proposiciones que presenten falta de documentos ó documentos incompletos.

Los licitantes aceptarán de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por el Instituto, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a el Instituto.

Una vez recibidas las proposiciones por parte del  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión. Los participantes solo podrán presentar una proposición por Licitación Pública.

En ningún caso la convocante o los participantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

De conformidad al artículo 28 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público NO se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos.

II.4.-	COMUNICACIÓN DEL FALLO.

El fallo de esta Licitación Pública se dará a conocer a los participantes el día 28 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas por medio de CompraNet, el mismo día en que se celebre dicha junta. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las actas serán difundidas a través de CompraNet para efectos de notificación a los participantes.

III.-	INSTRUCCIONES  PARA  ELABORAR  Y  PRESENTAR  LAS  PROPOSICIONES.

III.1.-	GENERALES.

Los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas en formato PDF o en archivos con terminación .doc o .xls, a más tardar en la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de proposiciones, la SFP, a través de CompraNet, emitirá a los licitantes un acuse de recibo electrónico con el que se acreditará la recepción de sus propuestas y de la documentación distinta a éstas.

Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos siguientes: nombre del licitante, registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En las proposiciones enviadas por los licitantes se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de sus hojas que los integran. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se  desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco desechará la proposición. Solo se desechará dicha proposición si las hojas que la integran presentan ausencia total de folios.

El participante deberá indicar en el ANEXO 12 de la presente convocatoria, los documentos que contengan información confidencial o reservada, y si otorga al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán su consentimiento para proporcionarla en caso de que exista una solicitud de acceso que incluya ese tipo de información, de conformidad a los artículos 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Licitante además deberá considerar lo establecido en el artículo 120 de la Ley General de transparencia al acceso a la Información Pública.

El licitante ganador deberá proporcionar la información que en su momento se requiera por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en la entidad, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen relacionadas con los contratos que se deriven de este procedimiento.

III.2.-	REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

Los participantes presentarán como primer documento de los requisitos legales y administrativos, la relación de documentos requeridos para la presente Licitación Pública, ANEXO 5 en hoja membretada, los cuales se presentarán en el siguiente orden:

              - Constancia de visita a las instalaciones: En caso de haber asistido a la visita a las instalaciones de Instituto, se podrá entregar el formato expedido por el Instituto. (Opcional).

              - Formato para acreditar la personalidad de los licitantes: Con fundamento en el artículo 48 fracción V del Reglamento de la Ley los participantes deberán entregar un escrito donde el firmante acredite su personalidad y manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, acompañando fotocopia de una identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla o cédula profesional), dicho escrito deberá contener los siguientes datos:

- Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y.

- Del representante del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

              - Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la ley: Presentar una declaración en papel preferentemente membretado de la empresa en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad "no encontrarse en ninguno de los supuestos, de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El participante que declare con falsedad será desechada su propuesta.

              - Declaración de personas físicas o morales no inhabilitadas: Presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la cual los participantes (persona física o moral) manifiesten no encontrarse inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley. De igual forma deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación,

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que las personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, El Instituto se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.

              - Declaración de no subrogar los servicios: Presentar una carta en formato libre que deberá incluir la leyenda: “bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en caso de resultar favorecido con el fallo correspondiente, no subrogaré los servicios adjudicados”.

              - Declaración de integridad: Presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del Instituto induzcan ó alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

              - Declaración de cumplimiento de normas: Presentar una declaración respecto del cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas, que se acreditarán en los términos descritos en el ANEXO 11.

              - Manifiesto de información confidencial o reservada.- El participante podrá presentar documento original, manifestando cuales documentos de sus propuestas técnica y económica, clasifica como reservada o confidencial, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. (Opcional).

              - Manifiesto de personas con discapacidad.- El participante podrá presentar documento original, donde manifieste que es una persona con discapacidad o que es una empresa que cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Opcional).

              - Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente.- El participante podrá presentar documento original, donde manifieste a que tipo de empresa pertenece, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, ó copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, sin que sea motivo de desechamiento el no presentarla. (Opcional).

En caso de que el licitante pertenezca a la Micro, Pequeña o Mediana empresa, dicha manifestación será considerada para la adjudicación del contrato en caso de empate en el precio más bajo.

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2012 y su última reforma el 21 de enero del año 2015.

III.3.-	REQUISITOS TÉCNICOS.

Los participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requerimientos establecidos en el ANEXO 17, sin incluir precios o costos.

Los requisitos Técnicos se entregarán a través del FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 6 que deberá contener:

- Anexo técnico: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada de acuerdo a lo siguiente:

1. Carta bajo protesta de decir verdad en la cual se deberá incluir por partida la descripción del(los) equipo(s) ofertado(s), que incluya marca, modelo y país de origen.

2. Se deberán incluir por partida las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en los términos del servicio descrito en el ANEXO 17 (ANEXO “A”), incluyendo en su caso, las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones.

3. Se deberán incluir por partida catálogos, folletos y documentación técnica relativa a los productos propuestos por el licitante.

Dichos anexos técnicos podrán presentarse en el idioma del país de origen, siempre y cuando estén acompañados de una traducción simple al español.

- Currículum vitae y croquis de localización del licitante: El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones, recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico.

- Contratos de servicio: El licitante deberá contar con una experiencia mínima de un año con servicios de la misma naturaleza al objeto de esta Licitación, presentando documentación comprobatoria consistente en copia de contratos con vigencias iguales o mayores a un año los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio.

- En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas: Se deberá presentar cumpliendo con las formalidades descritas en el numeral III.5 de la presente convocatoria, y lo firmarán cada una de las personas que integren la proposición conjunta; además, se deberán establecer con precisión las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44, fracción II del Reglamento.

III.4. REQUISITOS ECONÓMICOS.

Los requisitos económicos se entregarán a través del FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 7 que deberá contener:

a)	Razón social del Licitante y Número de Licitación Pública.

b)	Precio Unitario Neto en pesos (en su caso): Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)

c)	Importe por partida en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)

d)	Precio Total Neto en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)

e)	La vigencia de la propuesta.- El participante deberá otorgar una vigencia de la propuesta de 60 días

III.5. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones siempre y cuando se dé debido cumplimiento a lo establecido en los numerales III.2, III.3 y III.4 de la presente convocatoria.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Además del convenio a que se refiere el artículo 44 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para dar cumplimiento a esta convocatoria es indispensable que las propuestas que presenten los licitantes en forma conjunta contengan todos los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos como a continuación se solicitan:

Los requisitos legales y administrativos del punto III.2, deberán cumplirse por cada persona consorciada.

Los requisitos técnicos del punto III.3, deberán cumplirse ya sea separada o conjuntamente, a condición de que se indique puntualmente la correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los consorciados frente a la convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los requisitos que incluyen en el ANEXO 17 de esta convocatoria.

Los requisitos económicos del punto III.4, deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, dicho convenio y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Las proposiciones técnicas y económicas deberán ser firmadas conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, por el representante común que haya sido designado por cualquiera de los integrantes de la agrupación por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

IV.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

IV.1.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.

Se aceptarán las ofertas que cumplan la totalidad de los requerimientos establecidos en esta convocatoria de Licitación.

Una vez recibidas las proposiciones técnicas y económicas de los participantes, las áreas usuarias y personal del Instituto, realizarán la evaluación técnica y económica de las proposiciones en el ámbito de su competencia y estarán facultadas para emitir el resultado de la evaluación técnica y económica correspondiente.

Se establece como método de evaluación de las propuestas el Método Binario, es decir, la evaluación se regirá bajo los preceptos de “CUMPLE” ó “NO CUMPLE” los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

El Instituto podrá verificar la documentación presentada por los licitantes mediante una visita técnico-administrativa a las instalaciones del licitante, y este dará todas las facilidades al personal que designe el Instituto. De ser necesario, el Instituto podrá solicitar aclaraciones a los licitantes sobre la documentación presentada, sin contravenir la presente convocatoria.

IV.2.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Se establece como método de evaluación de las propuestas el Método Binario, es decir, la evaluación se regirá bajo los preceptos de “CUMPLE” ó “NO CUMPLE” los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos del Instituto, el (los) contrato(s) se adjudicará(n) al (los) licitante(s) que presente(n) la(s) proposición(es) cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

Para la evaluación de los precios ofertados se podrá tomar en consideración la determinación de los precios no aceptables ó precios convenientes, según lo establecido el artículo 2 fracciones XI y XII respectivamente de la LAASSP.

En el caso de errores u omisiones aritméticos en la oferta económica, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, éstos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra.

IV.3.-	CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

SERÁN CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN LAS SIGUIENTES:

      - El incumplimiento de alguno(s) de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación o los que deriven de la junta de aclaraciones.

      - Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren alterados en su texto, especificaciones, precios, etc.

      - No manifestar “bajo protesta de decir verdad” en los documentos donde sea solicitado.

      - Si durante el procedimiento el licitante es inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, este proceso comprende desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento.

      - Que el licitante se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

      - Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

      - Cuando se compruebe que proporcionaron información o documentación falsa y/o alterada.

      - Si al licitante se le ha rescindido por incumplimiento un contrato en un periodo anterior a un año, tomando como referencia la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

      - Si el licitante se encuentra sujeto a suspensión de pagos o haya sido declarado en estado de quiebra con posterioridad al acto de presentación y apertura de proposiciones.

      - Si el licitante ha cometido ilícitos debidamente comprobados en perjuicio del Instituto.

      - No ofertar partidas completas.

      - Ofertar en moneda diferente a la solicitada.

      - Que el licitante no acepte una rectificación por parte del Instituto, en caso de error de cálculo que implique discrepancia entre el precio unitario y el importe total de cada partida.

      - Cuando la información presentada cause confusión o cree una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de los servicios o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta técnica y/o económica, la propuesta será considerada insolvente en su conjunto y será desechada.

      - La ausencia total de folios en la proposición presentada.

LA RELACIÓN DE CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DESCRITA NO ES LIMITATIVA.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismos no afecten la solvencia de la propuesta los siguientes: Proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la convocatoria de Licitación;  omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica;  no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida, y  no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

V.-	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará al participante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en su caso:

a) 	La proposición técnicamente solvente hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por el Instituto.

b) 	En caso de existir igualdad de condiciones, si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa, siempre y cuando se presente el documento solicitado en el ANEXO 13 de esta convocatoria.

c) 	De subsistir el empate se adjudicará a favor del participante que resulte ganador del sorteo manual, por insaculación, que en su caso se llevará a cabo en la fecha del fallo, que consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, del que se extraerá en primer lugar el boleto del participante ganador.

VI.-	FIRMA  DEL  CONTRATO.

De conformidad al Artículo 29 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Artículo 39 fracción II inciso i) de su Reglamento, se presenta un modelo de contrato como ANEXO 14, en caso de discrepancia prevalecerá lo estipulado en el cuerpo de esta convocatoria.

El representante legal del licitante ganador, deberá presentarse a formalizar el contrato dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha en que se de a conocer el fallo, la formalización se realizará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en la Unidad Administrativa planta baja, en la Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez  Sección XVI, Delegación tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México., con horario de atención de 9:00 a 16:00 horas.

En caso de que el participante ganador no formalice el contrato respectivo, dicho contrato no surtirá los efectos legales correspondientes y será sancionado de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De presentarse la situación anterior el Instituto adjudicará el contrato a la siguiente mejor propuesta dentro del margen del diez por ciento, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para contratos mayores a $300,000.00 (sin incluir I.V.A.).

Así mismo, el licitante adjudicado previo a la formalización del contrato cuyo monto sea superior a $300,000.00 antes de IVA, deberá presentar el “acuse de recibo” con el que compruebe que realizó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión prevista en las disposiciones 2.1.27., 2.1.28., 2.1.30.,2.1.31 y 2.1.32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, o aquella que en el futuro la sustituya.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá realizar consulta de opinión preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Para el caso de que el contribuyente no esté obligado a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberá realizar solicitud de opinión al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de ésta Entidad.

Tratándose de propuestas conjuntas las personas deberán presentar el “acuse de recibo” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las personas obligadas en dicha propuesta.

Si el Instituto previo a la formalización del contrato, recibe del SAT “el acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Independientemente del monto adjudicado, el licitante ganador deberá presentar el original o copia certificada y copia simple para su cotejo de los siguientes documentos cuyos datos se aluden en el ANEXO 2 de esta convocatoria:

      - Acta constitutiva de la empresa

      - Acta de nacimiento (personas físicas)

      - Registro federal de contribuyentes de la empresa o persona física

      - Comprobante de domicilio de la empresa o persona física

      - Poder notarial del representante legal de la empresa

      - Identificación oficial con fotografía del representante legal de la empresa o persona física

      - Opinión Positiva  Vigente del SAT. (el no contar con ella no podrá formalizarse el contrato)

      - ANEXO 16 requisitado (opcional)

VII.-	ASPECTOS ECONÓMICOS

VII.1-	Condiciones de pago que se aplicarán

El  comprobante fiscal deberá de emitirse  a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, R.F.C. INC710101RH7, domicilio fiscal: Avenida Vasco de Quiroga no. 15 col. Belisario Domínguez  Sección XVI, C.P. 14080, Delegación Tlalpan, México, D.F.

El  proveedor,  a través de “Portal de Proveedores” del instituto, deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del servicio, los archivos XML y PDF  de su  comprobante fiscal y entregar  en el domicilio fiscal del Instituto una representación impresa  en el  departamento supervisor del contrato.

Para  ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar al “Portal de Proveedores” a través de su navegador de internet en la dirección  http://www.incmnsz.mx:82, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, seleccionar el número de contrato y el mes de pago (al que corresponda el cobro del servicio del 01 al 22), adjuntar los archivos XML y PD, dar VALIDAR CFDI. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo de ayuda- cambio de contraseña. En caso de existir duda, comunicarse al Departamento de Control Presupuestal extensión 3466.

Los pagos se efectuarán en moneda nacional en mensualidades vencidas, dentro de los 20 días naturales, posteriores a que hayan sido recibidas las facturas por parte del Departamento de Control Presupuestal, validados en el sistema su comprobante fiscal   por el departamento responsable de supervisar el cumplimiento de contrato.

El comprobante fiscal correspondiente a diciembre, deberá ser presentado para su trámite de pago en la primera quincena de dicho mes, con una carta compromiso de prestación del servicio hasta el día 31.  En caso de incumplimiento en el contrato, se detendrá el depósito hasta que se realice el pago de las penalizaciones correspondientes.

Los comprobantes fiscales deberán se emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se adjudique, especificando número de contrato, número de proveedor,  número de Licitación e indicar el mes correspondiente, así  como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El Instituto efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas, eliminando de esta manera el uso del cheque.

Es necesario que los proveedores proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el proveedor en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.

VII.2-	Exigibilidad de pago

Se establece que la fecha exacta en que se hará exigible la obligación de pago para el Instituto, ocurrirá precisamente al día siguiente hábil a la fecha de vencimiento del plazo indicado en el punto anterior.

VII.3-	Anticipos

No se otorgarán anticipos.

VII.4-	Precios

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato y hasta la ejecución total de los servicios.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, se podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

VIII.-	DERECHOS Y OBLIGACIONES E IMPUESTOS

Las partes convienen en que cada una de ellas, cumplirá con el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales o municipales, que por ley les corresponda y que se causen con motivo del (los) contrato (s) que se derive (n) de esta Licitación y el proveedor aceptará las retenciones que en su caso corresponda efectuar por parte del Instituto.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso.

VIII.1-	Impuesto al valor agregado (I.V.A.)

Los precios unitarios e importes totales se cotizarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) dentro de los mismos, éste se incorporará al momento de emitir el comprobante fiscal.

En caso de que el proveedor sea persona física y el monto de la operación exceda la cantidad de $ 2,000.00 antes de I.V.A., deberá de realizar la retención correspondiente al 100%.

IX.	CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

IX.1-	Vigencia del contrato

1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

IX.2-	Lugar de prestación del servicio

El servicio se prestará en las áreas que se especifique en el ANEXO 17 de esta convocatoria.

X.-	GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR).

X.1-	PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El participante ganador deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le adjudique, mediante cheque certificado, cheque de caja o fianza dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.

En caso de garantizar el cumplimiento mediante una fianza, esta se deberá constituir de acuerdo al texto establecido en el ANEXO 15, a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en moneda nacional por un importe del 10% del monto máximo total adjudicado antes del Impuesto al Valor Agregado, en la Coordinación de Contratos adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en la Unidad Administrativa en Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México., con horario de atención de 9:00 a 13:00.

De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la entidad iniciará el procedimiento de rescisión, informando a la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control en la entidad, para los efectos previstos por los artículos 59 y 60 de la Ley en cita.

NOTA: En caso de ampliación al monto o plazo del contrato, el proveedor deberá apegarse a lo establecido en la fracción II y el último párrafo del artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XI.-	PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

XI.1-	Penas Convencionales

“EL PROVEEDOR“ conviene en que si no presta los servicios en las condiciones establecidas en el contrato, pagará a “EL INSTITUTO“ el 1% (uno por ciento) de penalización sobre el monto mensual del presente contrato, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los servicios no entregados o prestados oportunamente; por lo tanto las obligaciones contractuales resultan divisibles.

Las penas convencionales se calcularán por día hábil y por servicio antes del I.V.A. por el área usuaria o requirente del servicio.

El área usuaria o requirente de los servicios notificará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, el plazo computable para la aplicación de la pena convencional, será a partir de que haya vencido el plazo de prestación del servicio y/o entrega original y hasta que “EL PROVEEDOR” realice los servicios y/o entregas, o “EL INSTITUTO“ comunique la rescisión del contrato.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar el pago correspondiente en la tesorería de “EL INSTITUTO”, con cheque certificado a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, o en efectivo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, turnando una copia del recibo de pago, a dicha Subdirección para su debida acreditación.

Para efectuar este pago, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación o para que demuestre con documentos probatorios que la penalización impuesta es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el pago se realizará en los términos señalados en el párrafo anterior.

En el supuesto de que el cálculo de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la penalización se ajustarán a pesos a la unidad inmediata superior.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Además de la procedencia de la pérdida de las garantías en favor de “EL INSTITUTO“ podrán ser aplicables las distintas sanciones que establecen las disposiciones legales vigentes en la materia.

Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO“ deduzca su costo del importe correspondiente.

Para efectos de notificación en caso de la aplicación de penas convencionales o deducciones será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” informar a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de cualquier modificación relativa a los datos asentados en el numeral II de este contrato, ya que estos datos servirán para notificar vía telefónica (emitiendo “EL INSTITUTO“ número de reporte), fax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita obtener un acuse de recibo, los cuales individualmente tendrán validez probatorio de dicha notificación.

XI.2-	Deducciones

Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización alguna, pero su cumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula denominada “RESCISIÓN ADMINISTRATIVA”.

Se calcularán las deducciones por servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 1% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL PROVEEDOR”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.

Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enviará un oficio a la Sección de Cuentas por Pagar para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate.

XI.3	PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

“EL INSTITUTO” de conformidad con el Artículo 45 Fracción XV de la Ley, podrá otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en los siguientes casos:

a) Prórroga de tiempo por parte de “EL PROVEEDOR”: sin penalización: por caso fortuito o de fuerza mayor (deberá solicitarlo por escrito fundado y motivado, inmediatamente al vencimiento de la fecha que corresponda).

b) Prórroga de tiempo por parte de “EL PROVEEDOR”: con la penalización correspondiente: por causas imputables al proveedor (deberá solicitarlo por escrito fundado y motivado, siempre y cuando dicha petición sea previa al incumplimiento cuando menos con cinco días de anticipación).

c) Prórroga de tiempo por parte de “EL INSTITUTO”: por caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra causa que le impida recibir el servicio en los términos pactados en el contrato, (deberá notificarlo el área usuaria o requirente de los servicios a “EL PROVEEDOR” y a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales por escrito fundado y motivado, siempre y cuando dicha petición sea previa al incumplimiento.

XII.- DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN PÚBLICA O PARTE DE ELLA.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, procederá a declarar desierta una Licitación Pública o parte de ella, en los siguientes casos:

a) Cuando ningún proveedor se hubiere presentado para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria a la Licitación Pública.

c) Los precios no sean aceptables o convenientes si así lo considera el Instituto en este último caso.

XIII.	SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, procederá a cancelar una Licitación Pública o parte de ella, conforme al articulo 38 de la LAASSP conforme a los siguientes casos:

a) Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

b) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad.

c) Por causas de interés general o por orden escrita debidamente fundada y motivada de la autoridad competente.

XIV.-	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

XIV.1-	NO NEGOCIACION DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES.

Ninguno de los requisitos, condiciones y requerimientos contenidos en esta convocatoria de Licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas.

Las áreas usuarias no están facultadas para solicitar o llevar a cabo negociaciones con el proveedor, que modifiquen la descripción de los servicios adjudicados, especificaciones técnicas por cumplir, plazos o modalidades de entrega establecidos en esta convocatoria y en los contratos que se deriven.

XIV.2-	RESPONSABILIDAD CIVIL

“EL PROVEEDOR”  será responsable de los daños y perjuicios que se causen a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ello conforme a los términos señalados en el presente contrato y en la legislación civil aplicable, cuando resulten de:

- Incumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos.

- Inobservancia a las recomendaciones por escrito que “EL INSTITUTO” le haya dado.

- Actos con dolo, mala fe o negligencia.

- El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre ilícitamente.

- En general por actos u omisiones imputables a “EL PROVEEDOR

XIV.3-	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, podrá acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. O bien aplicar una cancelación de los servicios originalmente pactados no mayor al 10% (diez por ciento), del importe total del contrato

XI.4-	RESCISIÓN DE CONTRATOS.

Procederá la rescisión de los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ó 98 último párrafo de su Reglamento.

XIV.4.1-	Causales de rescisión de contratos

a) Si “EL PROVEEDOR“ no otorga la garantía de cumplimiento y en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en el contrato;

b) Si “EL PROVEEDOR“ no ejecuta los servicios en los términos previstos en el presente contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir “EL INSTITUTO“ por la inejecución de los servicios contratados;

c) Si “EL PROVEEDOR“ no cubre con personal suficiente y capacitado el servicio contratado;

d) Si “EL PROVEEDOR“ suspende injustificadamente la ejecución de los servicios y/o por incompetencia de su personal para otorgar servicio;

e) Si “EL PROVEEDOR“ desatiende las recomendaciones hechas por “EL INSTITUTO“ en el ejercicio de sus funciones;

f) Si “EL PROVEEDOR“ no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “EL INSTITUTO“ para el ejercicio de su función.

g) Si “EL PROVEEDOR“ se niega a repetir o completar los trabajos que “EL INSTITUTO“ no acepte por deficientes;

h) Si “EL PROVEEDOR“ cede o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados;

i) Si “EL PROVEEDOR“ es declarado por autoridad competente en estado de quiebra o suspensión de pagos,

j) Si “EL PROVEEDOR“ incumple cualquiera de las cláusulas estipuladas en éste contrato,

k) Si “EL PROVEEDOR” con motivo de la prestación del servicio ocasiona daños y perjuicios al INSTITUTO.

XIV.5-	TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XIV.6-	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XIV.7-	DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 60 de dicha Ley y 109 de su Reglamento.

XIV.8-	INCONFORMIDADES.

Los participantes podrán presentar inconformidad por escrito directamente a través de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, a través de CompraNet ó ante el Órgano Interno de Control en El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 D.F.

El domicilio del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ubicado en el primer piso de la Unidad Administrativa en Calle Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México.

También se podrán presentar a través de la página CompraNet: www.CompraNet.gob.mx.

XIV.9-	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los Tribunales Federales de los Estados Unidos Mexicanos, ubicados en Ciudad de México.

XIV.10	OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las demás disposiciones Administrativas expedidas en esta materia, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

XIV.11	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. (Opcional)

Será entregada al Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ubicado en la Unidad Administrativa planta baja, en la Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México, tal y como se indica en el ANEXO 16 de esta convocatoria de Licitación Pública.

XV.-	INFORMACIÓN ADICIONAL.

| XV.1.- | CADENAS PRODUCTIVAS |
| --- | --- |

Con motivo del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera “NAFIN” por medio de la cual pueden recibir de forma anticipada los pagos derivados de las adquisiciones y servicios proporcionados al INCMNSZ, nos permitimos mencionar algunos de los beneficios que obtendrán el adherirse a dicho programa.

Beneficios:

- Certeza en sus flujos de operación, al descontar sus documentos por cobrar.

- Reducir su apalancamiento financiero y mejorar su flujo.

- Reducir costos de crédito y cobranza.

- Planear los gastos e inversiones del ciclo productivo de su empresa.

- Control sobre sus cuentas por cobrar.

- Elegir el banco de su preferencia para recibir el pago de las cuentas por pagar de las cuales otorgó en factoraje ó descuento electrónico.

- Sistema electrónico, versátil y seguro NAFIN, etc.

Requisitos:

- Afiliarse a la Cadena Productiva del INCMNSZ, de Nafinsa.

- Entregar a Nafinsa la documentación requerida.

Para mayor información consultar en la página de NAFIN: www.info@nafin.gob.mx

| XV.2.- | REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
| --- | --- |

Se hace una cordial invitación a para que se inscriban en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), con la finalidad de que puedan participar en los procesos que de manera electrónica se publiquen, tanto en el Instituto como en el Gobierno Federal.

Para mayor información consultar en la página de la Secretaría de la Función Pública: www.compranet.gob.mx.

- ANEXO 1

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  LA-012NCG001-E865-2016

Ciudad de México. a_______ de ______________ de____________

(Nombre del representante legal) manifiesto el interés de mi representada en participar en la licitación y declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para participar en la junta de aclaraciones de la presente Licitación Pública Nacional  LA-012NCG001-E865-2016 a nombre y representación de (persona física o moral).

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domicilio completo: Calle y número: |  |  |  |
| Colonia: | Delegación o municipio: |  |  |
| Código Postal: | Ciudad: |  | Estado: |
| Teléfonos: | Fax: |  | Correo electrónico: |

| Número de escritura pública en la que conste el acta constitutiva |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma. |  |
| Relación de accionistas (Apellido paterno, materno y nombres) |  |
| Descripción del objeto social: |  |
| Nombre del apoderado o representante: |  |
| Nombre y fecha del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |

Lugar y fecha

Protesto lo necesario

(                        Firma                        )

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

- ANEXO 2

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

###### INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

__________( nombre )________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI RESPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a través de mi propuesta en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___. Además, me comprometo a que en caso de que mi representada resulte adjudicada en la presente Licitación, notificaré cualquier modificación de los datos asentados en este documento a la Subdirección de Servicios Materiales y Servicios Generales del Instituto.

No. y nombre de la Licitación:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |  |
| Relación de accionistas: Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre( s ) |  |  |
| Descripción del objeto social: transcribir en forma completa el objeto social tal como aparece en su acta constitutiva (personas morales) ó actividad preponderante (tratándose de personas físicas) |  |  |  |  |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

NOTA: El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

- ANEXO 3 (NO APLICA)

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

P R E S E N T E

- Ciudad de México., a                                                de         .

CARTA A PODER SIMPLE

(Nombre de quien otorga el poder)              bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de  (el que ostenta quien otorga el poder)            de la empresa denominada              (nombre de la persona moral)                según consta en el testimonio notarial del      (fecha)            otorgado ante el notario público número __________ de            (cuidad en que se otorgó)                   ; por este  conducto autorizo a                 (nombre de quien recibe el poder)                   para que a nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones:

a)	entregar y recibir documentación;

b)	comparecer a los actos de apertura de proposiciones y fallo, y

c)	hacer las aclaraciones que se deriven de los actos de la licitación pública nacional _____________.

_____________________	________________________

Nombre, domicilio y firma	Nombre, domicilio y firma

de quien otorga el poder	de quien recibe el poder

T E S T I G O S

_____________________	________________________

Nombre, domicilio y firma	Nombre, domicilio y firma

- ANEXO 4

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MECANOGRAFIADO A MÁQUINA O EN COMPUTADORA  (TIPO DE LETRA ARIAL NARROW TAMAÑO 9)

OBJETO DE LA LICITACIÓN:________________________________________________

PREGUNTAS TÉCNICAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA

1/3 ¿************************************?

R=

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA

1/3 ¿************************************?

R=

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Licitante

- ANEXO 5

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBEN ENTREGAR

EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

PROPUESTA TÉCNICA

| PUNTO DE CONVOCATORIA | DESCRIPCIÓN | SI, NO ó NO APLICA |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |
| III.2 a) | CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES (OPCIONAL) |  |
| III.2.b) | FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES |  |
| III.2.c) | DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY |  |
| III.2.d) | DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS |  |
| III.2.e) | DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS |  |
| III.2.f) | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD |  |
| III.2.g) | DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS |  |
| III.2.h) | MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA (OPCIONAL) |  |
| III.2.i) | MANIFIESTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OPCIONAL) |  |
| III.2.j) | MANIFIESTO DE MIPyMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE (OPCIONAL) |  |

| PUNTO DE CONVOCATORIA | REQUISITOS TÉCNICOS | SI, NO ó NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| III.3.a) | ANEXO TÉCNICO |  |
| III.3.b) | CURRÍCULUM VITAE Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL LICITANTE |  |
| III.3.c) | CONTRATOS DE SERVICIO |  |
| III.3.d) | CONVENIO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS (EN SU CASO) |  |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PUNTO DE CONVOCATORIA | DESCRIPCIÓN | SI ó NO |
| --- | --- | --- |
| III.4 | REQUISITOS ECONÓMICOS (ANEXO 7) |  |

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante

- ANEXO 6

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

- Anexo técnico: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada de acuerdo a lo siguiente:

      - Carta bajo protesta de decir verdad en la cual se deberá incluir por partida la descripción del(los) equipo(s) ofertado(s), que incluya marca, modelo y país de origen.

      - Se deberán incluir por partida las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en los términos del servicio descrito en el ANEXO 17 (INCISO “A”), incluyendo en su caso, las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones.

      - Se deberán incluir por partida catálogos, folletos y documentación técnica relativa a los productos propuestos por el licitante.

Dichos anexos técnicos podrán presentarse en el idioma del país de origen, siempre y cuando estén acompañados de una traducción simple al español.

- Currículum vitae y croquis de localización del licitante: El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones, recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico.

- Contratos de servicio: El licitante deberá contar con una experiencia mínima de un año con servicios de la misma naturaleza al objeto de esta Licitación, presentando documentación comprobatoria consistente en copia de contratos con vigencias iguales o mayores a un año los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio.

- En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas: Se deberá presentar cumpliendo con las formalidades descritas en el numeral III.5 de la presente convocatoria, y lo firmarán cada una de las personas que integren la proposición conjunta; además, se deberán establecer con precisión las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante

- ANEXO 7

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

###### FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Incluir dentro de la propuesta económica las especificaciones del ANEXO 17 (INCISO “B”), incluyendo el costo por prueba multiplicado por el número de pruebas mínimo y máximo en Formato PDF e incluir adicionalmente una versión en Formato Excel (ambos formatos deben coincidir).

(PARA TODAS LAS PARTIDAS SIN I.V.A.)

NOTAS:

- Si el licitante participa en 2 o más partidas, deberá presentar el presente formato por cada partida y adicionalmente un formato por la suma total de las partidas ofertadas.

- En el costo unitario por prueba deberá estar reflejado el costo del suministro, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en comodato, reactivos, asesoría técnica, capacitación, etc.

- Es obligatorio presentar la suma total mínima y máxima de la propuesta económica por partida y total.

PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, SIENDO MI PROPUESTA POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE:

$_____________________ (_________________________________________________)

ANOTAR EL IMPORTE CON NUMERO	ANOTAR EL IMPORTE TOTAL CON LETRA EN MONEDA NACIONAL (SIN INCLUIR EL I.V.A.)

PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, SIENDO MI PROPUESTA POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE:

$_____________________ (_________________________________________________)

ANOTAR EL IMPORTE CON NUMERO	ANOTAR EL IMPORTE TOTAL CON LETRA EN MONEDA NACIONAL (SIN INCLUIR EL I.V.A.)

NOTA: ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante

- ANEXO 8

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

DECLARACIÓN DE NO ESCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS

ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP

- Ciudad de México., a                                                de         .

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

En mi carácter de                                                                                                          de la Empresa

(Apoderado legal, Representante legal, etc..)

.

(Nombre o Razón Social de la Empresa)

Me permito manifestar lo siguiente:

(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.

(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que no me encuentro en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

- ANEXO 9

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS

- Ciudad de México., a                                                de         .

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante legal de la empresa: ___(nombre de la empresa)_____, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada por resolución de la Secretaría de la Función Pública en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y que por nuestro conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en dicha la Ley, personas morales que se encuentren inhabilitados, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, a los actos relativos a la Licitación Pública  LA-012NCG001-E865-2016, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitada

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

- ANEXO 10

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México. a_______ de ______________ de____________

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-012NCG001-E865-2016, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

###### Sobre el particular, manifiesto “bajo protesta de decir verdad” que por mí mismo o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE __________________________________________________ Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Participante

- ANEXO 11

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Ciudad de México. a_______ de ______________ de____________

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-012NCG001-E865-2016, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

- Sobre el particular, manifiesto que se integrará en mi propuesta técnica el Anexo denominado “CUMPLIMIENTO DE NORMAS”, en el cual las normas y estándares que se encuentran referenciadas en el anexo 17 (anexo técnico), serán acreditadas con documento(s) dirigido(s) al Instituto expedido(s) por el fabricante o en su caso por una institución acreditada.

ATENTAMENTE __________________________________________________ Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Participante

- ANEXO 12

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA

Ciudad de México. a_______ de ______________ de____________

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-012NCG001-E865-2016, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, manifiesto que en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de conformidad con lo establecido  el artículo 120 de la Ley General de transparencia al acceso a la Información Pública. Así como las disposiciones aplicables me apego al derecho de clasificar los siguientes documentos que contienen información confidencial o reservada:

|  | - MARQUE CON UNA X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - DOCUMENTOS O SECCIONES QUE LA CONTENGAN | - CONFIDENCIAL | - RESERVADA | - FUNDAMENTO LEGAL |

ATENTAMENTE __________________________________________________ Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Participante

- ANEXO 13

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

MANIFIESTO DE MIPyMES

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Ciudad de México. a_______ de ______________ de_________( 1 )

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-012NCG001-E865-2016, en el que mi representada, la empresa _________________________________ ( 3 ) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________( 4 ), cuenta con _____ ( 5 ) empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____( 6 ) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______( 7 ) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______________ ( 8 ) atendiendo a lo siguiente:

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2012 y su última reforma el 21 de enero del año 2015.

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: _____________________ ( 9)

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

(10)

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: _____________________ ( 9)

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

(10)

EL FORMATO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 3 | Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa participante. |
| 4 | Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio y servicios) |
| 5 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS |
| 6 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas |
| 7 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales |
| 8 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme a la formula anota al pie del cuadro de estratificación |
| 9 | Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del participante |
| 10 | Anotar el nombre y firma del representante del participante |

- ANEXO 14

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-012NCG001-E865-2016

MODELO DE CONTRATO

Nº DE CONTRATO: __________________

MONTO MÍNIMO SIN I.V.A.: $ _________

MONTO MÁXIMO SIN I.V.A.: $ _________

VIGENCIA: __________________________

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN" EN ADELANTE “EL INSTITUTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN; Y POR LA OTRA PARTE _________________________________ REPRESENTADA POR ______________________ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR“ DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA “EL INSTITUTO”:

I.1. - Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, regido por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del año dos mil; y que dentro de sus facultades se encuentran la de coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y la de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a su Ley y otras disposiciones legales aplicables.

I.2. - Que el L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA, tiene atribuciones para representar en este acto a “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo que dispone el artículo 36, fracción IV, del Estatuto Orgánico de “EL INSTITUTO” y la Escritura pública número 145,867, de fecha 25 de octubre de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, Notario Público número 129 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

I.3. - Que tiene su domicilio en la Avenida de Vasco de Quiroga número Quince, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.4. - Que mediante Licitación Pública Nacional Número _______________, ”EL INSTITUTO“ adjudicó a “EL PROVEEDOR“ el servicio de __________________________________, con fundamento en el artículo 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5. - Que mediante oficio número ___________________________, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud, Coordinadora de Sector, notificó al “INSTITUTO” que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la celebración de licitaciones en forma anticipada en virtud de que este trámite se efectúa por ventanilla, para cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 2017, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

II.- DECLARA “EL PROVEEDOR”:

II.1.- Que su representada es una sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, y que su objeto social comprende entre otros: __________________________________________________, según consta en Escritura Pública Número ________ de fecha ____ de _________ de _______, otorgada ante la fe del C. Lic. ________________________, Notario Público Número ______ en el Distrito Federal. Con registro federal de contribuyentes número __________________.

II.2.- Que el _________________________ acredita su personalidad con la Escritura Pública número ________ de fecha ____ de _________ de _______, otorgada ante la fe del C. Lic. ________________________, Notario Público Número ______ en el Distrito Federal.

II.3.- Que su representada cuenta con la capacidad técnica y los recursos humanos y materiales suficientes para prestar a “EL INSTITUTO “ los servicios objeto del presente instrumento.

II.4.- Que tiene establecido su domicilio en _____________________________________________________, mismo que se señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato. Teléfono(s) _______________.

II.5.- Que su representada presento en tiempo y  forma las declaraciones fiscales ante el SAT, por lo que cuenta con la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales correspondientes.

III. LAS PARTES, DECLARAN:

III.1. Que conocen plenamente las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como las normas aplicables en la materia.

III.2. La convocatoria a la Licitación, su(s) acta(s) de junta(s) de aclaraciones, la(s) Propuesta(s) Técnica(s) y Económica(s) presentada(s) por “EL PROVEEDOR” en el procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. _________________ se tienen por reproducidas como si estuviesen insertadas a la letra el presente contrato, y junto con éste, sus anexos y el convenio de participación conjunta, son los instrumentos que vinculan a ambas partes en sus derechos y obligaciones.

III.3. En caso de discrepancia, según el caso, entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o la solicitud de cotización y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o la solicitud respectiva.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “ EL PROVEEDOR “ se obliga a otorgarle a “ EL INSTITUTO “, el servicio de ____________________________________ necesario según las necesidades de realización de las pruebas descritas en el Anexo Uno de éste contrato que firmado por las partes forman parte integrante del mismo.

“EL PROVEEDOR“ acepta que conoce las condiciones para la prestación del servicio, como resultado de la visita previa a las Unidades Administrativas, por lo que no podrá alegar su desconocimiento para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente instrumento o para solicitar incremento en los costos.

SEGUNDA. COSTO DEL SERVICIO: “LAS PARTES” convienen en que el costo del servicio será por un monto mínimo de $ _____________ (____________________________________ PESOS ___/100 M.N. ) más el Impuesto al Valor Agregado, y un monto máximo de $ _____________ (____________________________________ PESOS ___/100 M.N. )  más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, monto que se calculará aplicando el resultado de multiplicar el número de pruebas realizadas por " EL INSTITUTO " por el costo unitario por cada una de las pruebas que se describen en el ANEXO UNO de este contrato. La cual será pagadera en mensualidades vencidas en la Tesorería de “EL INSTITUTO “,dentro de los 20 días naturales, posteriores a que hayan sido recibidas las facturas por parte del Departamento de Control Presupuestal, validados en el sistema su comprobante fiscal   por el departamento responsable de supervisar el cumplimiento de contrato.

“EL PROVEEDOR” designara a una persona como responsable de realizar ante “EL INSTITUTO”, las gestiones relativas a su trámite de facturación y copilar la documentación soporte que acredite la prestación del servicio, quien además, dentro de sus funciones tendrá la de confirmar la debida recepción de la documentación en las unidades administrativas correspondientes y dar seguimiento a la confirmación del pago.

El comprobante fiscal deberá de emitirse a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, R.F.C. INC710101RH7, domicilio fiscal: Avenida Vasco de Quiroga no. 15 col. Belisario Domínguez Sección XVI, C.P. 14080, Delegación Tlalpan, México, D.F.

“EL PROVEEDOR” a través de “Portal de Proveedores” de “EL INSTITUTO”, deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del servicio, los archivos XML y PDF  de su  comprobante fiscal y entregar  en el domicilio fiscal de “EL INSTITUTO” una representación impresa  en el  departamento supervisor del contrato.

Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar al “Portal de Proveedores” a través de su navegador de internet en la dirección  http://www.incmnsz.mx:82, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, especificar el número de contrato y el mes de pago. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo Extras.

El comprobante fiscal correspondiente a diciembre, deberá ser presentado para su trámite de pago en la primera quincena de dicho mes, con una carta compromiso de prestación del servicio hasta el día 31.  En caso de incumplimiento en el contrato, se detendrá el depósito hasta que se realice el pago de las penalizaciones correspondientes.

Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se adjudique, especificando número de contrato, número de proveedor, indicar el mes correspondiente, así  como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El Instituto efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas.

Es necesario que “EL PROVEEDOR“ proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el “EL PROVEEDOR“  en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros de “EL INSTITUTO”.

El precio de los servicios será fijo e inalterable durante la vigencia del presente contrato y hasta el cumplimiento total de los servicios, y compensará a “EL PROVEEDOR“ por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, así como su utilidad, por lo que “EL PROVEEDOR“ no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto, durante la vigencia del presente instrumento.

En caso de que el proveedor sea persona física y el monto de la operación exceda la cantidad de $ 2,000.00 antes de I.V.A., deberá de realizar la retención correspondiente al 100%.

De no cumplir con la presentación de la documentación en tiempo y forma para su pago, éste quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal de “EL INSTITUTO”, y en caso de no contar con ella por la entrega extemporánea, el administrador del contrato informará a “EL PROVEEDOR” que podrá solicitar recibo de donativo deducible de impuestos por el monto de los servicios efectivamente devengados.

TERCERA. REQUISITOS ADICIONALES: " EL PROVEEDOR " entregará a " EL INSTITUTO "  las constancias del número de pruebas realizadas, las cuales serán avaladas con sello y firma del ____________________.

“EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto no se cumpla lo señalado en el párrafo anterior y lo previsto en las cláusulas QUINTA y NOVENA del presente contrato, los servicios objeto del mismo no se tendrán por recibidos o aceptados.

CUARTA. VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será ______________________________________________.

QUINTA. ENTREGA DE CONSUMIBLES Y CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS BIENES: “EL PROVEEDOR “ se obliga a entregar durante los primeros cinco días naturales de cada mes (o antes si las necesidades así lo requieren) los consumibles necesarios para la realización de las pruebas en los equipos en COMODATO motivo de este contrato; además si se requiere "EL INSTITUTO" podrá solicitar el manual de manejo y capacitación.

Queda entendido que “ EL PROVEEDOR “ proporcionará al personal que designe “ EL INSTITUTO “ la capacitación que sea necesaria para la utilización óptima de los bienes, sin costo alguno para “ EL INSTITUTO “.

SEXTA. ENTREGA DE LOS BIENES EN COMODATO: “ EL PROVEEDOR “  entregará e instalará los bienes en comodato en el Laboratorio de ______________________ del "INSTITUTO", a más tardar durante el primer mes de vigencia del contrato, previo inventario que realice “EL INSTITUTO“ a través de los representantes que se designe al efecto , debiendo entregarlos en su forma óptima , a fin de prestar satisfactoriamente el servicio a su cargo.

Todos los gastos de transporte que se ocasionen con motivo de la entrega, sustitución y devolución de los bienes en comodato serán por cuenta de “ EL PROVEEDOR “, por lo que no podrá exigir ninguna retribución adicional por éste concepto.

SÉPTIMA. CAMBIOS DE UBICACIÓN DEL EQUIPO: Las partes están de acuerdo en que el cambio de ubicación de los equipos, no será motivo para que “ EL PROVEEDOR “ rescinda el presente contrato o aumente el costo del mismo.

“EL INSTITUTO “ notificará a “ EL PROVEEDOR “ por conducto de la Unidad responsable , con la debida  anticipación la nueva ubicación del equipo.

OCTAVA. CONSERVACIÓN DEL EQUIPO: “ EL PROVEEDOR “ se compromete a conservar los bienes dados o reparar el equipo que presente problemas en un plazo de 72 horas contadas a partir de que “ EL INSTITUTO “ le comunique de manera fehaciente la falla y hacer las mejoras que requieran los equipos.

Para los efectos de lo dispuesto en ésta Cláusula, las partes se comprometen a realizar visitas periódicas dentro de los primeros cinco días de cada mes.

NOVENA.- RIESGO DE DAÑO Y PÉRDIDA.- “EL INSTITUTO” a partir de la recepción del equipo será responsable de cualquier daño o pérdida ya sea total o parcial que sufra el mismo, cualquiera que sea la causa o la persona que las origine, salvo que ello sea causado por “EL PROVEEDOR” subsistiendo dicha responsabilidad aún en caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Los servicios objeto de este contrato deberán sujetarse a los datos y especificaciones técnicas del servicio que como Anexo Uno se adjuntan al presente contrato los cuales firmados por las partes forman parte integrante del presente instrumento; así como sujetarse a las sugerencias, observaciones y demás indicaciones particulares que en su caso dicte “EL INSTITUTO“.

DÉCIMA PRIMERA. INCREMENTO DE LOS SERVICIOS: Dentro de su presupuesto aprobado y disponible “EL INSTITUTO“ podrá acordar con “EL PROVEEDOR“ el incremento en la prestación del servicio contratado, mediante modificaciones al presente instrumento hechas durante la vigencia del mismo, siempre y cuando el monto total de las mismas no rebase en conjunto el 20% (VEINTE POR CIENTO) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en este contrato y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

DÉCIMA SEGUNDA. PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR: “EL PROVEEDOR“ asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el servicio objeto de este contrato.

En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios objeto del presente contrato, invariablemente se constituirán a favor “EL INSTITUTO“, en términos de las disposiciones legales aplicables.

DÉCIMA TERCERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS: “EL PROVEEDOR“ se compromete a contar con las licencias, autorizaciones y/o permisos que sean necesarios para la prestación de los servicios.

DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO DE SERVICIOS Y/O TRABAJOS, Y PAGOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: “EL INSTITUTO“ a través de los representantes que al efecto designe, tendrá el derecho de verificar, comprobar, evaluar, calificar, supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, así como darle seguimiento a la presentación de las facturas debidamente autorizadas por el Responsable de Administrar y verificar el cumplimiento del Contrato para su pago en tiempo y forma, y dar a “EL PROVEEDOR“ por escrito las instrucciones que estime convenientes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste a los datos, especificaciones, modificaciones y condiciones, que en su caso ordene “EL INSTITUTO“.

“EL INSTITUTO“ designa desde ahora al _____________________________________, como responsable encargado de las acciones a que se refiere esta Cláusula y como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS: Para efectos del cumplimiento del presente contrato, “EL PROVEEDOR“ se obliga a proporcionar el personal especializado para la ejecución de los servicios contratados.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que “EL PROVEEDOR“ cuenta con el personal técnico necesario, la experiencia, los materiales, el equipo e instrumentos de trabajo propios para ejecutar los servicios objeto de este contrato, y por lo tanto, en ningún momento se considerará como intermediario de “EL INSTITUTO“ respecto a dicho personal, eximiendo desde ahora a “EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de cualquier otra índole que pudiera darse como consecuencia derivada de la prestación de los servicios materia del presente instrumento.

DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES: “EL PROVEEDOR“ conviene en que si no presta los servicios en las condiciones establecidas en el contrato, pagará a “EL INSTITUTO“ el 1% (uno por ciento) de penalización sobre el monto mensual del presente contrato, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los servicios no entregados o prestados oportunamente; por lo tanto las obligaciones contractuales resultan divisibles.

Las penas convencionales se calcularán por día hábil y por servicio antes del I.V.A. por el área usuaria o requirente del servicio.

El área usuaria o requirente de los servicios notificará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, el plazo computable para la aplicación de la pena convencional, será a partir de que haya vencido el plazo de prestación del servicio y/o entrega original y hasta que “EL PROVEEDOR” realice los servicios y/o entregas, o “EL INSTITUTO“ comunique la rescisión del contrato.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar el pago correspondiente en la tesorería de “EL INSTITUTO”, con cheque certificado a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, o en efectivo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, turnando una copia del recibo de pago, a dicha Subdirección para su debida acreditación.

Para efectuar este pago, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación o para que demuestre con documentos probatorios que la penalización impuesta es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el pago se realizará en los términos señalados en el párrafo anterior.

En el supuesto de que el cálculo de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la penalización se ajustarán a pesos a la unidad inmediata superior.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Además de la procedencia de la pérdida de las garantías en favor de “EL INSTITUTO“ podrán ser aplicables las distintas sanciones que establecen las disposiciones legales vigentes en la materia.

Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO“ deduzca su costo del importe correspondiente.

Para efectos de notificación en caso de la aplicación de penas convencionales o deducciones será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” informar a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de cualquier modificación relativa a los datos asentados en el numeral II de este contrato, ya que estos datos servirán para notificar vía telefónica (emitiendo “EL INSTITUTO“ número de reporte), fax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita obtener un acuse de recibo, los cuales individualmente tendrán validez probatorio de dicha notificación.

DÉCIMA SÉPTIMA. DEDUCCIONES: Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización alguna, pero su cumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula DÉCIMA NOVENA.

Se calcularán las deducciones por servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 1% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL PROVEEDOR”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.

Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enviará un oficio a la Sección de Cuentas por Pagar para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate.

### DÉCIMA OCTAVA. VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “EL INSTITUTO” a responder de los defectos y vicios que deriven de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

DÉCIMA NOVENA.  RESPONSABILIDAD CIVIL.

“EL PROVEEDOR”  será responsable de los daños y perjuicios que se causen a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ello conforme a los términos señalados en el presente contrato y en la legislación civil aplicable, cuando resulten de:

- Incumplimiento a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y sus Anexos.

- Inobservancia a las recomendaciones por escrito que “EL INSTITUTO” le haya dado.

- Actos con dolo, mala fe o negligencia.

- El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre ilícitamente.

- En general por actos u omisiones imputables a “EL PROVEEDOR”.

VIGESIMA. GARANTÍAS: En su caso, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL PROVEEDOR“ se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, cheque certificado, cheque de caja o fianza por un valor igual al 10% ( DIEZ POR CIENTO ) del monto máximo señalado en la Cláusula Segunda del presente instrumento.

La fianza se otorgará por institución mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en moneda nacional a favor y a satisfacción de “EL INSTITUTO“ y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a)	Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b)	Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

c)	Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

d)      Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 279, 282 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Para el caso de que “EL PROVEEDOR“ incumpla con la presentación de la garantía dentro del plazo estipulado, se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, “EL PROVEEDOR“ se obliga a que en el caso de que el presente instrumento se incremente, entregará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio respectivo, la ampliación de monto y/o vigencia de la póliza de fianza o cheque que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato.

La garantía se cancelará cuando “EL PROVEEDOR“ haya cumplido con las obligaciones que se deriven del presente instrumento.

Para un monto de adjudicación menor a $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. se exceptuará de garantía, por lo tanto “EL PROVEEDOR” no deberá incluir en sus propuestas los costos por dicho concepto, bajo este supuesto el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto sobre el total de los servicios no prestados o de los trabajos no ejecutados en su totalidad.

La(s) garantía(s) de cumplimiento o de anticipo si es el caso, se podrán entregar por medios electrónicos, siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de las garantías por dichos medios.

En su caso, una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción de “EL INSTITUTO”, el servidor público Responsable de Administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía del cumplimiento del contrato.

VIGESIMA PRIMERA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “EL INSTITUTO“a través del responsable del contrato de acuerdo a la clausula DECIMA CUARTA,  podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sólo requisito de comunicar su decisión por escrito a “EL PROVEEDOR“, cuando ocurran cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si “EL PROVEEDOR“ no otorga la garantía de cumplimiento y en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en la Cláusula anterior de éste contrato;

b) Si “EL PROVEEDOR“ no ejecuta los servicios en los términos previstos en el presente contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir “EL INSTITUTO“ por la inejecución de los servicios contratados;

c) Si “EL PROVEEDOR“ no cubre con personal suficiente y capacitado el servicio contratado;

d) Si “EL PROVEEDOR“ suspende injustificadamente la ejecución de los servicios y/o por incompetencia de su personal para otorgar servicio;

e) Si “EL PROVEEDOR“ desatiende las recomendaciones hechas por “EL INSTITUTO“ en el ejercicio de sus funciones;

f) Si “EL PROVEEDOR“ no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “EL INSTITUTO“ para el ejercicio de su función.

g) Si “EL PROVEEDOR“ se niega a repetir o completar los trabajos que “EL INSTITUTO“ no acepte por deficientes;

h) Si “EL PROVEEDOR“ cede o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados;

i) Si “EL PROVEEDOR“ es declarado por autoridad competente en estado de quiebra o suspensión de pagos; y

j) Si “EL PROVEEDOR“ incumple cualquiera de las cláusulas estipuladas en éste contrato.

k) Si “EL PROVEEDOR” con motivo de la prestación del servicio ocasiona daños y perjuicios al INSTITUTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Para el caso de que “EL PROVEEDOR“  incurra en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la cláusula anterior, las partes convienen en establecer el siguiente procedimiento:

a) “EL INSTITUTO“ a través del  emitirá una comunicación por escrito a “EL PROVEEDOR“ dándole aviso de la violación concreta;

b) Una vez que “EL PROVEEDOR“ reciba el aviso de “EL INSTITUTO“ y dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrá exponer sus defensas, alegando lo que a su derecho convenga, debiendo aportar las pruebas que justifiquen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior y si “EL PROVEEDOR“ no hace manifestación que justifique fehacientemente su incumplimiento o haciéndolo “EL INSTITUTO“ estima que no es satisfactoria, comunicará a “EL PROVEEDOR“ su resolución; y

d) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL PROVEEDOR” dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso b) de esta cláusula.

e) En el caso de que la decisión de “EL INSTITUTO“ sea dar por terminado el contrato, hará efectiva la garantía para el cumplimiento del mismo, por el monto total de la obligación garantizada.

Además la rescisión del contrato se sujetará a los siguientes supuestos:

1. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

2. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

3. La liquidación total de los trabajos no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto “EL INSTITUTO“ se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o mal ejecutados, o el pago de lo indebido.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: “EL PROVEEDOR“ se obliga expresamente a mantener y guardar en estricta y absoluta confidencialidad y reserva toda la información o documentación que le sea proporcionada por “EL INSTITUTO“ como resultado de la prestación de los servicios encomendados en virtud del presente contrato , por lo tanto deberá abstenerse de publicarla, reproducirla o comunicarla a personas ajenas a “EL INSTITUTO“ o a utilizarla para su beneficio personal , misma que deberá devolver a “EL INSTITUTO” al primer requerimiento.

Si “EL PROVEEDOR“ incumple con la obligación de guardar confidencialidad y reserva, éste se obliga a reparar los daños y a indemnizar por los perjuicios que por ello cause a “EL INSTITUTO“.

VIGÉSIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: “EL PROVEEDOR“ se obliga a no ceder ni a subcontratar los derechos y obligaciones del presente contrato a ninguna persona física o moral.

VIGÉSIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: “EL PROVEEDOR“ acepta desde ahora en responder por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones contraídas con motivo de este contrato para el caso de que ocurra algún caso fortuito o fuerza mayor.

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o no culpa del “PROVEEDOR”, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula correspondiente.

VIGÉSIMA QUINTA. PRÓRROGAS: “EL INSTITUTO” de conformidad con el Artículo 45 Fracción XV de la Ley, podrá otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en los siguientes casos:

a) Prórroga de tiempo por parte de “EL PROVEEDOR”: sin penalización: por caso fortuito o de fuerza mayor (deberá solicitarlo por escrito fundado y motivado, inmediatamente al vencimiento de la fecha que corresponda).

b) Prórroga de tiempo por parte de “EL PROVEEDOR”: con la penalización correspondiente: por causas imputables al proveedor (deberá solicitarlo por escrito fundado y motivado, siempre y cuando dicha petición sea previa al incumplimiento cuando menos con cinco días de anticipación).

c) Prórroga de tiempo por parte de “EL INSTITUTO”: por caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra causa que le impida recibir el servicio en los términos pactados en el contrato, (deberá notificarlo el área usuaria o requirente de los servicios a “EL PROVEEDOR” y a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales por escrito fundado y motivado, siempre y cuando dicha petición sea previa al incumplimiento cuando menos con un día de anticipación).

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente contrato, podrá darse por terminado anticipadamente por “EL INSTITUTO“ cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO,  o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos se reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que hubiera incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA SEPTIMA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Los gastos no recuperables que se originen por la suspensión de servicios por causas imputables a “EL INSTITUTO” se pagarán en una sola exhibición a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, dicho trámite será realizado por el Responsable de Administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato de “EL INSTITUTO”.

En cualquiera de los casos previstos, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación, adición o variación de los términos y condiciones estipulados en el presente contrato, se deberá hacer mediante acuerdo por escrito y firmado por las partes , el cual será  a través del responsable del contrato de acuerdo a la clausula DECIMA CUARTA y sin este requisito no será válida.

VIGESIMA NOVENA. CONCILIACIONES: En cualquier momento el PROVEEDOR  y el INSTITUTO, podrán presentar ante la Secretaria de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: Con excepción de las obligaciones derivadas del presente contrato ,”EL INSTITUTO“ no adquiere ni reconoce otras distintas de las mismas en favor de “EL PROVEEDOR“, en virtud de no ser aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a su artículo 8o. ;por lo tanto “EL PROVEEDOR“ no será considerado como trabajador, para los efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos del artículo 2o. fracción I, último párrafo, del propio ordenamiento; y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en los términos de su artículo 35.

TRIGESIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES: Para la interpretación y cumplimiento de éste contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo tanto “EL PROVEEDOR“ renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes convienen en someterse, para todo lo no previsto en éste contrato a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de manera supletoria a lo dispuesto en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, lo firman en un ejemplar en la Ciudad de México, Distrito Federal el día  _______________________.

| POR “EL INSTITUTO” ______________________________________ L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | POR “EL PROVEEDOR” __________________________________ C. REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- |

POR “EL INSTITUTO”

POR LA SUBD. DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

_________________________________

LIC. SERGIO AQUINO AVENDAÑO

SUBD. DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

______________________________________________

C.

ANEXO UNO

RELACIÓN DE PRUEBAS CON PRECIOS UNITARIOS

(AQUÍ SE INCLUIRÁ LA INFORMACIÓN APLICABLE DEL ANEXO TÉCNICO EN EL CONTRATO ADJUDICADO)

(EL PRESENTE CONTRATO ESTARA SUJETO A LAS MODIFIICACIONES QUE SEAN NECESARIAS DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA QUE PRESENTE EL LICITANTE GANADOR)

- ANEXO 15

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  LA-012NCG001-E865-2016

TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. A TRAVÉS DEL PRESENTE ANEXO SE ESTABLECE EL TEXTO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA QUE PRESENTARÁ(N) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO EN EL MISMO TIPO DE MONEDA OFERTADO; ADEMAS DEBERÁ CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS O, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ SOLICITAR UNA FIANZA QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE TEXTO:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA)  SE  CONSTITUYE  FIADORA  HASTA  POR  LA  SUMA  DE $_________________ (10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ANTE INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN PARA GARANTIZAR POR SU FIADO (NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR, DOMICILIO Y R.F.C.), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, RESULTANTE DEL (LOS) CONTRATO(S) NÚMERO(S)_____________________,DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO___________________________ Y FORMALIZADO EL DÍA ____ DE ___________ DEL AÑO ________. POR UN IMPORTE TOTAL DE $______________                            (CON NÚMERO Y  LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES PARA EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el(los) contrato (s) y sus anexos; y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato y sus anexos, por parte de nuestro fiado, las cuales deberán ser realizadas en los plazos y bajo las especificaciones que para tal efecto se establecieron en el mismo;

b) La presente fianza deberá cubrir como mínimo un año a partir de la fecha del último servicio programado;

c) Así mismo esta fianza garantiza la obligación del proveedor de responder por los defectos, vicios ocultos y en su caso calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado;

d) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito del Instituto y la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

e) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del pedido, la institución afianzadora otorgará el documento modificatorio que garantice el porcentaje en exceso al monto originalmente garantizado;

f) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme;

g)La institución afianzadora se renuncia a los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, y 2815 y 2822 del Código Civil Federal; y

h)La institución afianzadora acepta expresamente someterse a los Procedimientos de Ejecución previstos en el artículo 279 y 282 y demás relativos aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- ANEXO 16

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  LA-012NCG001-E865-2016

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

INSTRUCCIONES: POR FAVOR CALIFIQUE LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

| No | ## EVENTO | SUPUESTOS | # CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| 1 | JUNTA DE ACLARACIONES Convocatoria en su parte administrativa | El contenido de la convocatoria administrativa es claro para la adquisición o contratación de servicios que se pretende realizar. |  |  |  |  |
| 2 | JUNTA DE ACLARACIONES Especificaciones Técnicas | El contenido de las especificaciones técnicas es claro y congruente para la adquisición o contratación de servicios que se pretende realizar. |  |  |  |  |
| 3 | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS | El evento se desarrolló con fluidez, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los participantes. |  |  |  |  |
| 4 | RESOLUCIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS | La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso. |  |  |  |  |
| 5 | FALLO | En el fallo se especificaron con claridad los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados. |  |  |  |  |
| 6 | GENERALES | El acceso al lugar establecido para llevar a cabo los eventos fue expedito |  |  |  |  |
| 7 |  | Los eventos dieron inicio en el tiempo establecido |  |  |  |  |

INSTITUTO NACIONAL DECIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

| No | ## EVENTO | SUPUESTOS | # CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| 8 |  | El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la Licitación Pública, fue respetuosa y amable. |  |  |  |  |
| 9 |  | Volvería a participar en otra Licitación Pública que emita la institución. |  |  |  |  |
| 10 |  | El concurso se apegó a la normatividad aplicable |  |  |  |  |

Si Usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, por favor anótelo en el siguiente cuadro.

- ANEXO 17

- PARTIDA 1

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE BIOMETRIA HEMATICA

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas mas no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 2 Analizadores hematológicos

- 1 Teñidor automatizado

- 1 Lector de laminillas automatizado

- 1 Monitor de alta definición

- Se deberán proporcionar dos analizadores nuevos, iguales, automatizados, para pruebas hematológicas, con un mínimo de 29 parámetros cuyas mediciones sean las siguientes: Conteo de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, ancho de distribución eritrocitario, reticulocitos en porcentaje y en número absoluto, fracción de reticulocitos inmaduros, volumen medio de reticulocitos, conteo de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, conteo de eritroblastos, monocitos, eosinófilos, basófilos (todos los parámetros del diferencial deben reportarse en porcentaje y número absoluto), conteo de plaquetas, volumen plaquetario medio, y ancho de distribución de plaquetas.

- Se deberá proporcionar un equipo para realizar de forma automática los extendidos y la tinción de los frotis sanguíneos (tinción Wright- Giemsa), con protocolos de selección predefinidos y modificables por el usuario el cual deberá estar conectado a los dos analizadores hematológicos y deberá tener la capacidad de distribuir de manera automática los tubos entre los tres instrumentos.

- Se deberá proporcionar un lector de laminillas hematológicas automatizado que realice la ubicación y preclasificación de las células, incluyendo la preclasificación de los globulos blancos en neutrófilos segmentados y en banda, eosinófilos, basófilos, linfocitos, metamielocitos, linfocitos atípicos, células plasmáticas y células sin clasificar, análisis de anormalidades de serie roja y conteo estimado de plaquetas. Deberá permitir la obtención de imágenes en alta definición, con micrómetro dinámico para la medición de eritrocitos, que rotule áreas de interés para revisión por patología y para propósitos educativos y adicione comentarios de texto libre a cualquier laminilla o a una célula específica. Deberá contar con estaciones de observación remotas (para revisión en la consulta de hematología) en tiempo real para interpretación en red. El equipo deberá permitir el acceso a la librería de células de referencia y el almacenamiento permanente de imágenes, con acceso a las imágenes del historial del paciente. Debe manejar laminillas con etiquetas de códigos de barra para su adecuada trazabilidad y almacenamiento.

- Se deberá proporcionar un monitor de alta definición para la visualización de las estructuras celulares con fines de demostración y capacitación, el cual deberá estar conectado al lector mediante HDMI.

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que las pruebas se puedan llevar todas a cabo de acuerdo a lo establecido en los insertos y manuales de procedimientos, así como todo el material necesario para la tinción de los frotis sanguíneos, incluyendo las laminillas y los colorantes.

- El proveedor deberá acondicionar el área física donde se instalen los equipos asegurando que las condiciones de temperatura y humedad sean las idóneas para su buen funcionamiento, incluyendo las mesas de trabajo (1) y las sillas (5) para poder realizar las pruebas (las características de las mismas deberán ser revisadas en la visita a las instalaciones y ser idénticas a las del Área de Inmunoensayos y de Biología Molecular).

- El proveedor deberá proporcionar un equipo de cómputo adicional (laptop con las siguientes características mínimas; 4 GB2 DDR3L a 1600 MHz con sistema operativo Windows 8, 64-bit, en Español, office y antivirus).

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS).

Los instrumentos deberán tener las siguientes características:

- Que estén aprobados por la FDA.

- Que los analizadores combinen tres principios de forma simultánea: radio frecuencia, rayo láser e impedancia eléctrica. Además de realizar un conteo por triplicado para cada muestra en aperturas individuales, con capacidad de realizar  promedio cuando menos de dos aperturas.

- Que la marca ofertada participe en el programa de evaluación externa del CAP para poder comparar su desempeño.

- Que los tres equipos identifiquen las muestras a través de lector de código de barras.

- Que los analizadores utilicen un volumen de muestra no mayor a 165 microlitros en modo automático y manual.

- Que tengan la capacidad de programación de pruebas y almacenamiento mínimo de 30,000 muestras, con reporte de resultados en gráficas de citogramas e histogramas así como valores numéricos.

- Que tengan una capacidad de análisis de 100 a 150 muestras para biometría hemática por hora.

- Que tengan la capacidad para reportar eritrocitos nucleados sin utilizar reactivos adicionales.

- Que el teñidor tenga capacidad para más de 200 laminillas y con un desempeño mínimo de 140 laminillas por hora. Deberá entregar laminillas identificadas por código de barras y tener lector de código de barras.

- Que los analizadores puedan realizar corrección automática del conteo de glóbulos blancos en presencia de eritrocitos nucleados.

- Que los analizadores puedan procesar reticulocitos en la misma muestra, sin necesidad de un  pre-tratamiento, con sistema de acceso aleatorio.

- Que los analizadores cuenten con perforador, agitador de tubos integrado y cargador con capacidad mínima para 140 tubos.

- Que en sus procedimientos de mantenimiento diario (por medio del software), sean de manera automática en periodos programables por el usuario y realice la desproteinización del sistema, utilizando un detergente propio (no cloro, ni agentes limpiadores que se tengan que introducir manualmente).

- Que como parte del software se puedan consultar los valores de volumen, conductividad y dispersión de luz para cada uno de los parámetros de la cuenta diferencial leucocitaria de cada muestra analizada.

- Que permitan procesar muestras “urgentes“, a las que dé prioridad, sobre las otras pruebas que se estuvieran procesando.

- Que el control de calidad interno sea a través de gráficos de Levey Jennings, utilizando Reglas de Westgard y que se puedan dar de alta los valores de controles y calibradores por medio de un lector de código de barras.

- Que permitan procesar otros líquidos biológicos para realizar el conteo de leucocitos, hematíes y otros elementos formes contenidos en la muestra e incluya un control de calidad específico para el monitoreo de estos parámetros.

- Que cuenten en su software con pruebas de acarreo, reproducibilidad, conteo de fondo, chequeo electrónico de hemoglobina, calibración, procedimientos iniciales y finales (con interpretación automática).

- Que puedan realizar análisis extendido de muestras citopénicas.

- Que cuenten con sistema no-break con tiempo de respaldo cuando menos de 30 min.

- Que todos los equipos cuenten con servicios preventivos cuatrimestrales, calendarizados y con servicios correctivos con un tiempo de respuesta menor a 2 horas durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos).

- Que cuenten con manuales en español.

- El licitante deberá entregar una constancia de que los equipos propuestos pueden ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar el programa de control de calidad externa con el College of American Pathologists (CAP), con la clave No. FH6P y RT3, (este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato), haciéndose además, responsable de los trámites y/o los costos necesarios para su importación y desaduane. El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el Coordinador del Sistema de Calidad antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 1

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE BIOMETRIA HEMATICA

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIOMETRIA HEMATICA | 132,800 | 166,000 |  |  |  |
| 2 | BIOMETRIA HEMATICA ESPECIAL (CON RETICULOCITOS) | 11,200 | 14,000 |  |  |  |
| 3 | RETICULOCITOS | 800 | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

- PARTIDA 2

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE INMUNOENSAYO

- Equipos:

- 2 analizadores para inmunoensayos (mínimo dos). Los analizadores deben contar con su respectiva impresora cada uno.

- 2 etiquetadoras de códigos de barras

- 2 lectores de códigos de barra.

- 1 Centrífuga

- 1 Microcentrífuga

- 1 Vortex

- 1 Baño Seco para tubos eppendorf

- Los equipos que se proporcionen deben ser totalmente automatizados, con metodología de quimioluminiscencia que realicen todas las pruebas que se indican en el inciso B.

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que todas las pruebas se puedan llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en los insertos y manuales de procedimientos.

- El proveedor deberá hacerse cargo de la calibración y verificacion de las pipetas que se requieran para poder realizar las pruebas de acuerdo a los insertos de cada ensayo y debera proporcionar la evidencia correspondiente.

- El proveedor deberá acondicionar el área física donde se instalen los equipos asegurando que las condiciones de temperatura y humedad sean las idóneas para su buen funcionamiento, incluyendo las mesas de trabajo (2) y las sillas (3) para poder realizar las pruebas (las características de las mismas deberán ser revisadas en la visita a las instalaciones y ser idénticas a las que actualmente se tienen en el área).

- El proveedor deberá proporcionar un equipo de cómputo adicional (PC, con las siguientes características mínimas; 4 GB2 DDR3L a 1600 MHz con sistema operativo Windows 8, 64-bit, en Español, office y antivirus).

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS). La lista de dichas pruebas será obtenida del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ, la cual se conciliará con la lista de pruebas realizadas proporcionada por el proveedor.

Los equipos ofertados deberán tener las siguientes características:

- Que estén aprobados por la FDA.

- Que tengan capacidad para hacer carga continua de muestras, tanto de urgencias, como de rutina, de manera inmediata, sin necesidad de pausarlos y sin afectar la rutina de trabajo.

- Que tengan una velocidad mínima de procesamiento de 180 pruebas por hora.

- Que procesen las muestras a partir del tubo primario.

- Que permitan el uso de gradillas capaces de aceptar tubos de todas las medidas y tamaños sin necesidad de usar adaptadores.

- Que tengan un lector de código de barras para la identificación de las muestras y reactivos.

- Que permitan el  acceso continúo y aleatorio para carga y descarga de reactivos, calibradores y controles.

- Que tengan capacidad de mínimo 25 posiciones de reactivos a bordo.

- Que mantengan en refrigeración los reactivos a bordo de los instrumentos.

- Que tengan el software en español.

- Que cuenten con manual en español.

- Que los reactivos, controles y calibardores sean líquidos sin necesidad de preparación previa a su utilización.

- Que almacenen datos de curvas de calibración y controles de los ensayos.

- Que el control de calidad interno sea a través de gráficos de Levey Jennings, utilizando Reglas de Westgard.

- Que la vigencia de la calibración se mantenga durante la utilización del mismo lote de reactivo.

- Que cuenten con sisteman no-brake con un tiempo de respaldo de 30 minutos como mínimo.

- Que cuenten con control de calidad interno con un mínimo de 2 niveles de control por analito, en pruebas cuantitativas, y de dos niveles en pruebas cualitativas. Debido a que todos los resultados se entregan en el mismo día, todos los niveles para el control internos de calidad se correrán todos los días, independientemente de la cantidad de muestras que se procesen en el día.

- Que la marca ofertada cuente con resutados demostrables y satisfactorios en el programa de evaluación externa de la calidad del CAP (u otro internacional) durante mínimo dos años de anterioridad para todas las pruebas.

- Que cuente con servicios preventivos cuatrimestrales calendarizados, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones), con un tiempo de respuesta de 2 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, y días festivos).

- El licitante deberá entregar una constancia de que los equipos propuestos pueden ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad con el College of American Pathologists (CAP) catálogos HMS, CS, VM1, VM2, VM5, ABVD, VM6 para Anti-HIV ½, HIV-1 p24 antigen, VR3 para CMV IgG e IgM, Rubeola virus IgG y Toxoplasma gondii IgG e IgM, así como el Z para drogas terapéuticas (este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato), haciéndose también, responsable de los costos que se incurran para su importación y desaduane. El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- Para pruebas de serología de Banco de sangre el proveedor debe proporcionar, antes de iniciar el proceso de muestras de donadores, Paneles de Pruebas de Desempeño, como reto adicional de control de calidad.

- El proveedor debe proporcionar controles de tercera opinión para la pruebas serológicas de Banco de sangre. Para esto el proveedor deberá proporcionar sin costo para el instituto la participación en el programa de evaluación externa de la calidad ACCURUN (de SeraCare), el cual permite comparar en tiempo real, los resultados de los materiales de control de calidad interno con los obtenidos por los equipos similares instalados en los laboratorios de los institutos de la zona, lo cual aumenta la confiabilidad de la prueba.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el Coordinador del Sistema de Calidad antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 2

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

PRUEBAS DE INMUNOENSAYO

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ac anti-Ag S VHB | 700 | 900 |  |  |  |
| 2 | Ac anti-core total VHB | 160 | 200 |  |  |  |
| 3 | Ac anti-VHA total | 320 | 400 |  |  |  |
| 4 | Ac anti-VHA IgM | 184 | 230 |  |  |  |
| 5 | Ac anti e VHB | 184 | 230 |  |  |  |
| 6 | Ácido valproico | 160 | 200 |  |  |  |
| 7 | AG e VHB | 160 | 200 |  |  |  |
| 8 | AG de supeficie VHB | 960 | 1,200 |  |  |  |
| 9 | Anticuerpos anti VHC | 1,000 | 1,400 |  |  |  |
| 10 | Carbamazepina | 40 | 60 |  |  |  |
| 11 | Ciclosporina | 1,800 | 2,300 |  |  |  |
| 12 | Digoxina | 80 | 100 |  |  |  |
| 13 | Fenitoína | 160 | 200 |  |  |  |
| 14 | Fenobarbital | 10 | 20 |  |  |  |
| 15 | Homocisteía | 400 | 500 |  |  |  |
| 16 | Perfil de hepatitis crónica (incluye: AgS VHB, Anti AgS VHB, Acs anti-Core total VHB y VHC) | 3,200 | 4,000 |  |  |  |
| 17 | Perfil de escrutinio inicial de hepatitis viral (incluye: VHA IgM, AgS VHB y VHC) | 900 | 1,200 |  |  |  |
| 18 | Sirolimus | 400 | 500 |  |  |  |
| 19 | Tacrolimus | 8,000 | 10,000 |  |  |  |
| 20 | Treponema pallidum (Acs. Totales) | 100 | 125 |  |  |  |
| 21 | Trypanosoma cruzi (Acs. Totales) | 30 | 40 |  |  |  |
| 22 | Vancomicina | 1,900 | 2,400 |  |  |  |
| 23 | VIH I y II (Ag. P24/Ac) | 4,000 | 5,000 |  |  |  |
| 24 | Virus de Epstein Barr (IgM, IgG Y EBNA) | 800 | 1,000 |  |  |  |
| 25 | Vitamina D (25 Hidroxi) | 18,400 | 23,000 |  |  |  |
| 26 | Perfil Serológico Banco de Sangre (incluye: Acs. anti-Core total VHB, AgS VHB, Acs. VHC, Acs. Totales T. pallidum, Acs. totales T. cruzi y VIH I y II Ag. P24/Ac) | 8,000 | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

- PARTIDA 3

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE GASOMETRÍA

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas mas no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 4 Analizadores de gases sanguíneos

- 2 Impresoras remotas (en el área de urgencias y quirófano)

- 2 Etiquetadoras de códigos de barras (en el área de urgencias y Lab Central)

- 2 Lectores de códigos de barra (en el área de urgencias y Lab Central)

- El proveedor proporcionará cuatro instrumentos nuevos, idénticos, automatizados, que lleven a cabo la medición de la gasometría arterial y venosa que contenga como mínimo los siguientes analitos; pH, pCO2, pO2, Sodio, Potasio, Cloro,Calcio ionizado, Hematocrito, Hemoglobina, Oxihemoglobina, Carboxihemoglobina, Deoxihemoglobina, Metahemoblogina Glucosa, Lactato y Creatinina, así como los parámetros calculados derivados de dichas mediciones. Dos instrumentos se colocarán en el Laboratorio Central y dos en el servicio de urgencias.

- El proveedor deberá proporcionar dos impresoras remotas (una la deberá colocar en el área de recuperación del quirófano y otra en terapia intensiva). Los equipos deben ser capaces de enviar el resultado indistintamente a una u otra impresora.

- El proveedor deberá demostrar que cada uno de los parámetros que reporta cuente con valores de referencia del fabricante y proporcionarlos.

- El proveedor deberá proporcionar un equipo de cómputo adicional para la recepción de las pruebas (laptop con las siguientes características mínimas; 4 GB2 DDR3L a 1600 MHz con sistema operativo Windows 8, 64-bit, en Español, office y antivirus).

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que las pruebas se puedan llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos con periodicidad semanal o quincenal.

- El proveedor deberá garantizar controles del mismo lote por lo menos seis meses.

- El proveedor deberá acondicionar el área física donde se instalen los equipos asegurando que las condiciones de temperatura y humedad sean las idóneas para su buen funcionamiento, incluyendo las sillas (3) para poder realizar las pruebas (las características de las mismas deberán ser revisadas en la visita a las instalaciones y ser idénticas a las del Área de Inmunoensayos y de Biología Molecular).

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS). La lista de dichas pruebas será obtenida del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ, la cual se conciliará con la lista de pruebas realizadas proporcionada por el proveedor.

Los instrumentos ofertados deberán tener las siguientes características:

- Que estén aprobados por la FDA.

- Que utilicen un volumen de muestra máximo de 200 microlitros para realizar todas las determinaciones.

- Que la marca ofertada participe en el programa de evaluación externa del CAP para comparar su desempeño.

- Que su tiempo de respuesta para el proceso de la muestra y obtención del resultado sea menor de 2 minutos.

- Que realice la detección de coágulos.

- Que cuente con un módulo de auto QC con tres niveles de control (los controles se corren en los cuatro analizadores dos veces al día, todos los días, incluyendo domingos).

- Que haga calibraciones automáticas programables.

- Que tenga co-oxímetro integrado.

- Que tenga electrodos libres de mantenimiento por el usuario.

- Que cuente con gráficas de control de calidad (gráfica de Levey Jennings).

- Que todos cuenten con sistema no-brake, con un tiempo de respaldo mínimo de 30 minutos.

- Que todos los equipos cuenten con servicios preventivos calendarizados, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones), con un tiempo de respuesta de 2 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos).

- Que cuenten con manuales en español.

- El licitante deberá entregar una constancia de que los equipos propuestos pueden ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente partida el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad del College of American Pathologists (CAP), con la clave AQ2 y SO (este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato), incluyendo los costos por los trámites de su desaduane. El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor deberá realizar la capacitación y asesoría continua sobre el uso de los instrumentos e interpretación de sus resultados al personal médico del instituto.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el Coordinador del Sistema de Calidad de los Laboratorios Clínicos del INCMNSZ antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 3

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE GASOMETRÍA

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gasometría arterial | 16,000 | 20,000 |  |  |  |
| 2 | Gasometría venosa | 23,000 | 28,000 |  |  |  |
| 3 | Lactato | 1,600 | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

PARTIDA 4

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas más no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 1 Analizador de pruebas de coagulación

- El proveedor deberá proporcionar un equipo nuevo, totalmente automatizado.

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que las pruebas se puedan llevar todas a cabo de acuerdo a lo establecido en los insertos y manuales de procedimientos.

- El proveedor deberá acondicionar el área física donde se instalen los equipos asegurando que las condiciones de temperatura y humedad sean las idóneas para su buen funcionamiento, incluyendo las mesas de trabajo (1) y las sillas (2) para poder realizar las pruebas (las características de las mismas deberán ser revisadas en la visita a las instalaciones y ser idénticas a las del Área de Inmunoensayos y de Biología Molecular).

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS). La lista de dichas pruebas será obtenida del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ, la cual se conciliará con la lista de pruebas realizadas proporcionada por el proveedor, teniendo en cuenta que estas pruebas se comparten en el sistema con las realizadas por el Laboratorio de Hemato-oncología (sección coagulación), se realizará el reajuste del número de pruebas proporcionado por el sistema, con base a lo realizado en dicho laboratorio.

El instrumento ofertado deberá tener las siguientes características:

- Que esté aprobado por la FDA.

- Que el equipo tenga metodología cuagulométrica, cromogénica, inmunológica y de viscosimetría (contar al menos con tres de estas metodologías).

- Que tenga la capacidad de conección con la línea robótica automatizada que se tiene en el laboratorio.

- Que la marca participe en el programa de evaluación externa del CAP para poder comparar su desempeño.

- Que el software sea en Windows en idioma español.

- Que realice la carga de reactivos, muestras y consumibles de forma continua con código de barras.

- Que cuente con temperatura controlada en la estación de reactivos y el proceso de medición y que pueda registrar el volumen útil de reactivos, repetir, diluir y rediluir muestras automáticamente.

- Que tenga capacidad de carga de hasta 90 muestras, con una capacidad para muestras “urgentes” de por lo menos 10 posiciones que le permita procesar simultáneamente muestras de rutina y urgentes.

- Que presente un rendimiento de procesamiento de 140 pruebas por hora.

- Que pueda utilizar tubo primario y copas de reacción.

- Que cuente con un lector de código de barras para reactivos, controles, muestras, racks, estándares y calibradores y consumibles.

- Que permita el almacenamiento de cuando menos 2,000 resultados, curvas de calibración, de preferencia curvas precalibradas, y datos de control de calidad.

- Que cuente con un software de control de calidad que permita utilizar varios niveles de control, y muestre gráficos de Levey Jennings  y reglas de Westgard.

- Que el reactivo para la determinación de Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada sea sensible al anticoagulante lúpico.

- Que tenga un no-brake con un tiempo de respaldo mínimo de 30 minutos.

- Que se proporcionen los reactivos, controles y consumibles necesarios para realizar las pruebas de laboratorio con periodicidad semanal.

- Que todos los equipos cuenten con servicios preventivos calendarizados, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones), con un tiempo de respuesta de 2 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos).

- Que cuente con manual en español.

- Que esté validado a la altura de la CDMX, lo cual deberá estar explícito en el Manual del Fabricante o ser demostrado mediante una evaluación exhautiva realizada en una institución de la Secretaría de Salud de la CDMX, de acuerdo a protocolos internacionales (CLSI).

- El licitante deberá entregar una constancia de que los equipos propuestos pueden ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad del College of American Pathologists (CAP), con la clave CGL (este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato). El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el gestor del Sistema de Calidad de los Laboratorios Clínicos del INCMNSZ antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 4

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE COAGULACIÓN

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TIEMPOS DE COAGULACIÓN (TP Y TTP) | 38,000 | 48,000 |  |  |  |
| 2 | DÍMEROS-D | 1,000 | 1,700 |  |  |  |
| 3 | FIBRINÓGENO | 2,000 | 2,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

- PARTIDA 5

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE UROANÁLISIS

Nota: Las características enlistadas en  esta partida  son enunciativas más no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 2 Analizadores de Examen General de Orina

- 1 Centrífuga

- El proveedor debe proporcionar dos instrumentos nuevos e idénticos (de la misma marca) para el examen general de orina que permitan determinar como mínimo en el examen físico; turbidez (Aspecto), color, Densidad Específica (Relativa), en el examen químico; pH, leucocitos (Estearasa Leucocitaria), nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, sangre. Las pruebas a determinar como mínimo en el examen del sedimento urinario son; leucocitos (por campo hpf  y/o uL), eritrocitos (por campo hpf y/o uL) y bacterias (por campo hpf y/o uL), células epiteliales por campo hpf y/o uL, cilindros hialinos por campo lpf y/o uL.

- El proveedor deberá entregar los insumos necesarios para que se pueda realizar el número de pruebas requeridas. Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, así como todo el material necesario para la realización de sedimentos manuales confirmatorios, incluyendo cubreobjetos de 22 x 22 mm, portaobjetos y pipetas de transferencia Dropett de 6 ml con una longuitud 22.5 cm desechables de plástico.

- El proveedor deberá proporcionar un equipo de cómputo adicional (PC o labtop con las siguientes características mínimas; 4 GB2 DDR3L a 1600 MHz con sistema operativo Windows 8, 64-bit, en Español, office y antivirus) y pantalla Touch.

- El proveedor deberá acondicionar el área física donde se instalen los equipos asegurando que las condiciones de temperatura y humedad sean las idóneas para su buen funcionamiento, incluyendo las mesas de trabajo (1) y las sillas (3) para poder realizar las pruebas (las características de las mismas deberán ser revisadas en la visita a las instalaciones y ser idénticas a las del Área de Inmunoensayos y de Biología Molecular).

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS).

Los instrumentos para el examen general de orina deberán tener las siguientes características:

- Que estén aprobados por la FDA.

- Que el mismo instrumento realice el examen químico y el examen del sedimento urinario.

- Que el analizador de la parte química del examen general de orina sea totalmente automatizado, que realice mediciones de los componentes físicos y químicos de la orina con tira reactiva que se leen mediante: reflectancia con longitud de onda y de la densidad específica mediante refractometría, que el instrumento sea un equipo de dos en uno (integrado ambos equipos para la tira química y/o sedimento), o que este unido al equipo de sedimento por medio de un puente que comunique a ambos instrumento, o que forme un sistema modular entre ellos y que sean de la misma marca.

- Que el analizador del sedimento urinario tenga como principio de funcionamiento a la citometría de flujo, rayo láser, fluorescencia y/o captura de imagen real del sedimento .

- Que utilicen un volumen de muestra  para el proceso simultaneo (automático y manual) de  3 ml.

- Que tenga capacidad de análisis de 200 muestras por hora.

- Que tengan capacidad de almacenamiento de resultados de 10,000 análisis .

- Que el analizador utilice técnicas automatizadas de mezcla, muestreo, análisis y tubos primarios.

- Que el control de calidad interno sea a través  de gráficas de Levy y Jennings utilizando reglas de Westgard.

- Que el instrumentos  para el sedimento urinario incluyan un control de calidad interno específico  del fabricante o un control  de tercera opinión para el monitoreo de los parámetros: leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, cilindros hialinos  y bacterias)

- Que los dos equipos identifiquen las muestras a través de lectores de código de barras.

- Que la marca ofertada tenga resultados satisfactorios en el programa de evaluación externa de la calidad del CAP durante más de dos años de forma consistente y demostrable.

- Que permita procesar y analizar muestras de LCR (opcional).

- Que permitan guardar la información de los controles y calibraciones en el software de los instrumentos, tanto del examen químico como del examen del sedimento.

- Que cuenten con sistema de no-brake con un tiempo de respaldo mínimo de 30 minutos.

- Que cuenten con servicios preventivos calendarizados, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones), con un tiempo de respuesta de 2 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos).

- Que cuenten con manuales en español.

- El licitante deberá entregar una constancia de que los equipos propuestos pueden ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad del College of American Pathologists (CAP), con la clave CMP y UAA1 y con el programa de QUALITAT (con la clave 5.1 Examen General de Orina) (este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato), y los costos de los trámites de desaduane. El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el Coordinador del Sistema de Calidad de los Laboratorios Clínicos del INCMNSZ antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 5

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE UROANÁLISIS

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Examen general de orina | 55,000 | 70,000 |  |  |  |

- PARTIDA 6

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG)

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas mas no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 2 Analizadores de VSG

- El proveedor deberá ofertar dos equipos automatizados nuevos e idénticos para realizar la determinación de la velocidad de sedimentación globular.

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que el laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos.

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS).

Los instrumentos deberán tener las siguientes características:

- Que sea manufacturado bajo especificaciones ISO o CE.

- Que sea completamente automatizado.

- Que no requiera ninguna preparación adicional ni especial de la muestra.

- Que la muestra sea recolectada en un tubo con anticoagulante K3-EDTA.

- Que sea de carga continua.

- Que haga la homogeneización previa al análisis de forma automática.

- Que el tiempo de entrega de resultados sea menor a 5 minutos por prueba.

- Que el análisis se haga con un volumen de muestra menor a un mililitro.

- Que tengan un lector de código de barras integrado

- Que tengan una impresora térmica integrada.

- Que el mantenimiento que requieran por parte de los usuarios sea menor a 30 minutos.

- Que tenga no-brake con un tiempo de respaldo mínimo de 15 minutos.

- Que cuenten con servicios preventivos calendarizados, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones), con un tiempo de respuesta de 2 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos).

- Que cuenten con manual en español.

- Que la marca participe en el programa de evaluación externa del CAP para poder comparar su desempeño.

- El licitante deberá entregar una constancia de que los equipos propuestos pueden ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad del CAP u otro que aplique, mientras esté vigente el contrato. El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el Coordinador del Sistema de Calidad de los Laboratorios Clínicos del INCMNSZ antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 6

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR

| DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad de sedimentación globular | 30,000 | 35,000 |  |  |  |

- PARTIDA 7

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE ELECTROFORESIS

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas, no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 1 Analizador de electroforesis

- El proveedor proporcionará uno o dos equipos automatizados nuevos, o la última versión del mismo, que lleven a cabo las pruebas de electroforesis sérica y urinaria mediante tecnologías de electroforesis en gel de agarosa o de electroforesis capilar automatizada e inmunofijación en gel o inmunotipado en fase homogénea.

- El proveedor  deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que el laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, así como también especificar el número y descripción de los mismos.

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS). La lista de dichas pruebas será obtenida del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ, la cual se conciliará con la lista de pruebas realizadas proporcionada por el proveedor.

El instrumento deberá tener las siguientes características:

- Que sea manufacturado bajo especificaciones ISO o CE.

- Que incluya sistema de lectura de código de barras para tubo primario.

- Que realice la dilución de la muestra de tubo primario automáticamente.

- Que realice todas las fases de electroforesis (identificación, dilución de las muestras, migración electroforética y envío de resultados) de forma automatizada, sin intervención del operador.

- Que permita la carga continua de muestras.

- Que cuente con reactivos listos para su uso, sin necesidad de hidratación.

- Que incluya programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings.

- Que incluya scan para la lectura de los geles o realice la detección de las fracciones mediante espectrometría de absorbancia.

- Que permita la edición de resultados.

- Que cuente con sistema no-brake, con un tiempo de respaldo mínimo de 30 minutos.

- Que tenga un proceso de análisis de modo continuo con una velocidad mínima de 8 muestras por hora.

- Que se lleven a cabo en el instrumento los servicios preventivos semestrales, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones).

- Que cuente con manual en español.

Comunicación con el Sistema de Información del Laboratorio (LIS):

- El licitante deberá entregar una constancia de que el equipo propuesto puede ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad del College of American Pathologists (CAP), con la clave SPE (protein electrophoresis) y UBJP (urine Bence Jones protein), este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato. El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor debe proporcionar (sin costo para la institución) los reactivos necesarios para que se lleve a cabo la verificación de la validación de los instrumentos y la realización o verificación de los valores de referencia, incluyendo los reactivos necesarios para realizar la comparación del equipo nuevo con el equipo utilizado hasta ese momento por el laboratorio. Este proceso se realizará de acuerdo a las guías que para tal efecto emiten el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). El resultado debe ser aprobado por el Coordinador del Sistema de Calidad de los Laboratorios Clínicos del INCMNSZ antes de que los instrumentos nuevos sean utilizados con muestras de pacientes. En caso de cumplir con dichos requerimientos el proveedor deberá realizar todas las modificaciones o adecuaciones estructurales del área necesarias para su instalación en el Laboratorio Central y deberá asegurar las condiciones de humedad y temperatura para su óptimo funcionamiento.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 7

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE ELECTROFORESIS

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electroforesis de hemoglobina | 100 | 130 |  |  |  |
| 2 | Electroforesis de proteínas en LCR | 100 | 130 |  |  |  |
| 3 | Electroforesis en orina | 500 | 600 |  |  |  |
| 4 | Electroforesis en suero | 600 | 780 |  |  |  |
| 5 | Electroforesis de lipoproteínas | 260 | 780 |  |  |  |
| 6 | Inmunofijación | 360 | 780 |  |  |  |
| 7 | Proteína de Bence Jones en orina de 24 hrs | 360 | 780 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

- PARTIDA 8

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE ALERGIA

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas, no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipos:

- 1 Analizador de pruebas de alergia

- El proveedor proporcionará un equipo nuevo que lleve a cabo las pruebas de medición de IgE sérica circulante alérgeno específica por quimioluminiscencia.

- El proveedor  deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que el laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas de acuerdo a lo establecido en sus insertos.

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS). La lista de dichas pruebas será obtenida del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ, la cual se conciliará con la lista de pruebas realizadas proporcionada por el proveedor.

El instrumento ofertado deberá tener las siguientes características:

- Que contenga un panel de alergenos alimenticios y otro de alergenos respiratorios que sean los más frecuentes en la población mexicana.

- Que proporcione resultados de más de 30 alergenos (alimenticios o inhalatorios) para cada muestra.

- Que la medición de los alergenos sea de forma simultánea.

- Que cuente con reactivos listos para su uso.

- Que cuente con manual en español.

- El licitante deberá entregar una constancia de que el equipo propuesto puede ser interfasados al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual. El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- Para garantizar la competencia técnica del laboratorio para realizar las pruebas objeto de la presente licitación el proveedor deberá proporcionar la inscripción al programa de Evaluación Externa de Calidad del College of American Pathologists (CAP), con la clave SE, este trámite se debe realizar al término de cada año mientras esté vigente el contrato, haciéndose también responsable de los costos que se incurran para su importación y desaduane.

- El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) cada seis meses y la de Acreditación con el CAP anualmente.

- El proveedor deberá cubrir el reactivo e insumos necesarios para la verificación de ambos paneles.

- El proveedor deberá demostrar evidencia documental de los parámetros de desempeño de los equipos a ofertar; linearidad, precisión intra e intercorridas, veracidad, mismos que deberán ser entregados en la oferta y evaluados por el Coordinador del Sistema de Calidad para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos por el laboratorio (debiendo ser igual o mejor a los existentes).

PARTIDA 8

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE ALERGIA

| N° | DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel de alergia alimentaria | 400 | 600 |  |  |  |
| 2 | Panel de alergia respiratoria | 200 | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

- PARTIDA 9

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE REFERENCIA

La presente Licitación tiene como objetivo seleccionar un Laboratorio de Referencia al cual serán enviadas todas aquellas muestras provenientes de la solicitud de exámenes de laboratorio que no estén incluidos en el menú de pruebas que se procesan en el Instituto, los cuales deben incluir como mínimo el listado de determinaciones que se enlista en el anexo “B” de esta partida.

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas, no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipo / Servicio:

- 1 Etiquetadora de código de barras

- 1 Lector de código de barras

- 1 Aplicación para dispositivos móviles

- El laboratorio seleccionado deberá proporcionar todo material requerido para la preparación y envío de las muestras (tubos transportadores de acuerdo a la muestra requerida, tubos con conservadores especiales, bolsas de transporte, formatos de solicitud y papelería en general).

- El laboratorio seleccionado debe proporcionar el servicio de mensajería para la recepción de las muestras diariamente (de lunes a sábado).

- El laboratorio seleccionado deberá entregar al INCMNSZ, sin costo, una Aplicación interactiva que contenga el catálogo de pruebas en idioma español.

- El pago será por prueba reportada (liberada en el sistema), para lo cual mensualmente (en la segunda quincena del mes siguiente), se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido utilizando el Sistema de Información del Laboratorio (LIS). La lista de dichas pruebas será obtenida del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ, la cual se conciliará con la lista de pruebas realizadas proporcionada por el proveedor.

El servicio ofertado deberá tener las siguientes características:

- El Laboratorio de Referencia debe ser un laboratorio formal y legalmente establecido (licencias requeridas de acuerdo a la legislación del país en que se encuentra establecido).

- Debe mostrar evidencia de que proporciona un excelente servicio de pruebas de referencia a otros laboratorios de México y a laboratorios de otros países de la región.

- Debe mostrar evidencia de que las pruebas objeto de la presente licitación son realizadas en su laboratorio y no son enviadas a otros laboratorios para su proceso (se aceptará solo un 10% del catálogo de pruebas).

- Debe demostrar que cuenta con el personal directivo, técnico y administrativo calificado mediante la presentación de un resumen curricular general.

- Debe proporcionar un catálogo de pruebas (en español o inglés) que describa como mínimo; tipo de muestra, volumen necesario, tipo de tubo o contenedor necesario para su recolección, criterios de rechazo, instrucciones para el transporte y envío, así como el principio de la técnica que se empleará.

- En la oferta técnica el licitante deberá indicar el nombre del laboratorio de proceso (aplica solo en caso de que alguna prueba no se procese en las propias instalaciones del laboratorio que presenta su oferta ni pertenezca o esté asociado al mismo grupo empresarial).

- El tiempo de entrega de resultados se medirá desde que la muestra es recibida por el mensajero del laboratorio de referencia hasta el momento en que el resultado es liberado a la interfase del LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ (expresado en días).

- En la medida que algunas de estas pruebas objeto de la presente licitación aumenten su volumen, se procederá a montarlas en el Laboratorio Central del INCMNSZ y dejarán de enviarse al Laboratorio de Referencia, para esto el Laboratorio de Referencia deberá proporcionar (sin costo para la institución) el número de pruebas necesarias para su validación comparativa (correlación) y deberá considerar un estimado de 50 pruebas para cada uno de los métodos evaluados).

- Si por alguna razón se requirira realizar una prueba que no esté contemplada en la lista, el proveedor deberá proporcionarla sin costo (se deberán contemplar al menos 100 pruebas con estas características).

- Debe proporcionar asesoría especializada en aspectos técnicos, médicos y administrativos.

- Debe proporcionar entrenamiento técnico en pruebas moleculares, en sus propias instalaciones al personal del Laboratorio Central del INCMNSZ que sea designado para recibirlo (al menos una persona una vez al año), sin costo alguno para el instituto.

- Debe proporcionar una terminal para ingreso de las solicitudes (PC o laptop, con las siguientes características mínimas; 4 GB2 DDR3L a 1600 MHz con sistema operativo Windows 8, 64-bit, en Español, office, antivirus y acceso a internet vía Wi Fi) para interfasar los sistemas informáticos de ambos laboratorios.

- El licitante deberá entregar una constancia de que el LIS del Laboratorio de Referencia propuesto puede ser interfasado al LIS del Laboratorio Central del INCMNSZ y en caso de ser adjudicado deberá asumir los costos inherentes a la instalación de la interfase (incluyendo nodos, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual.

- El proveedor deberá colocar los equipos de cómputo que se necesiten para la interfase al LIS.

Sistema de calidad:

- El licitante debe demostrar que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado y/o acreditado bajo normas internacionales.

- El licitante deberá indicar el Programa de Evaluación Externa de la Calidad en que participa cada prueba y deberá entregar evidencias del mismo.

- El proveedor debe proporcionar el pago de la parte correspondiente de la auditoría de seguimiento (ISO) del Laboratorio Central del INCMNSZ cada seis meses y la de Acreditación del mismo con el CAP anualmente.

PARTIDA 9

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE REFERENCIA

| No. | DESCRIPCIÓN | Volumen Mínimo | Volumen Máximo | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MÍNIMO | SUBTOTAL MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 Desoxicortisol | 16 | 20 |  |  |  |
| 2 | 17 Alfa hidroxiprogesterona | 320 | 400 |  |  |  |
| 3 | 17 Cetoesteroides | 2 | 3 |  |  |  |
| 4 | 17 Hidroxicorticosteroides en orina 24hrs | 2 | 3 |  |  |  |
| 5 | 18-hidroxicorticosterona | 2 | 3 |  |  |  |
| 6 | 21-Hidroxilasa, Anticuerpos | 16 | 20 |  |  |  |
| 7 | 21-Hidroxilasa, Mutaciones comunes | 5 | 10 |  |  |  |
| 8 | Acetilcolina anticuerpos | 136 | 170 |  |  |  |
| 9 | Acido 5-Hidroxiindolacético | 80 | 100 |  |  |  |
| 10 | Acido delta aminolevulínico | 2 | 3 |  |  |  |
| 11 | Acido láctico en LCR | 2 | 2 |  |  |  |
| 12 | Acido metilmalónico | 64 | 80 |  |  |  |
| 13 | Acido vanillil mandelico (VMA) | 53 | 66 |  |  |  |
| 14 | Acidos biliares en suero | 8 | 10 |  |  |  |
| 15 | Acondroplasia, análisis de mutación | 2 | 3 |  |  |  |
| 16 | Acuaporina 4 (neuromielitis óptica) Acs | 176 | 220 |  |  |  |
| 17 | Adenosin desaminasa | 30 | 40 |  |  |  |
| 18 | Adenovirus anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 19 | Adenovirus PCR cualitativo | 8 | 10 |  |  |  |
| 20 | Adiponectina | 4 | 5 |  |  |  |
| 21 | Adrenales anticuerpos | 1 | 2 |  |  |  |
| 22 | Albúmina LCR | 3 | 4 |  |  |  |
| 23 | Aldolasa | 56 | 70 |  |  |  |
| 24 | Aldosterona en orina | 24 | 30 |  |  |  |
| 25 | Aldosterona en suero | 104 | 130 |  |  |  |
| 26 | Alfa 1 antitripsina | 48 | 60 |  |  |  |
| 27 | Alfa 1 antitripsina mutación | 8 | 10 |  |  |  |
| 28 | Alfa globulina, análisis de mutación | 2 | 3 |  |  |  |
| 29 | Alfafetoproteína en LCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 30 | Aluminio en sangre | 4 | 5 |  |  |  |
| 31 | Amikacina | 3 | 4 |  |  |  |
| 32 | Análisis de mutaciones somáticas en sangre (BRAF) | 5 | 15 |  |  |  |
| 33 | Análisis de mutaciones somáticas en sangre (EGFR) | 5 | 15 |  |  |  |
| 34 | Análisis de mutaciones somáticas en sangre (KRAS) | 5 | 15 |  |  |  |
| 35 | Androstendiona | 300 | 400 |  |  |  |
| 36 | Anticuerpos anti neuronales NMDA (NR1 y NR2) | 100 | 150 |  |  |  |
| 37 | Anticuerpos GT1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 38 | Anticuerpos MGT30 (Titina) | 1 | 2 |  |  |  |
| 39 | Anticuerpos MI-2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 40 | Antígeno carcinoembrionario en LCR | 1 | 2 |  |  |  |
| 41 | Antígeno soluble de hígado/páncreas (M2, LKM1, LC1, SLA) Acs | 48 | 60 |  |  |  |
| 42 | Antriestreptolisinas | 48 | 60 |  |  |  |
| 43 | APC, secuenciación | 10 | 20 |  |  |  |
| 44 | Arsénico | 16 | 20 |  |  |  |
| 45 | Arvovirus anticuerpos IgG | 2 | 3 |  |  |  |
| 46 | Aspergillus anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 47 | Aspergillus antígeno | 8 | 10 |  |  |  |
| 48 | Bandas oligoclonales LCR (Isoelectroenfoque) | 152 | 190 |  |  |  |
| 49 | Bartonella hanselae | 20 | 25 |  |  |  |
| 50 | Betahidroxibutirato | 11 | 14 |  |  |  |
| 51 | Borrelia burgdorferi anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 52 | BRAF (V600E) screening | 10 | 20 |  |  |  |
| 53 | C3 Factor nefrítico | 2 | 3 |  |  |  |
| 54 | CA 27.29 | 2 | 3 |  |  |  |
| 55 | Cadmio | 8 | 10 |  |  |  |
| 56 | Calcitonina | 80 | 100 |  |  |  |
| 57 | Calprotectina | 40 | 50 |  |  |  |
| 58 | Canales de calcio, autoanticuerpos | 16 | 20 |  |  |  |
| 59 | Carga viral hepatitis D | 10 | 20 |  |  |  |
| 60 | Catecolaminas fraccionadas en orina | 104 | 130 |  |  |  |
| 61 | Catecolaminas fraccionadas en plasma | 104 | 130 |  |  |  |
| 62 | Ceruloplasmina | 160 | 200 |  |  |  |
| 63 | CFTR, análisis de mutaciones del gen | 2 | 3 |  |  |  |
| 64 | Chamydia, Anticuerpos totales | 2 | 3 |  |  |  |
| 65 | Chlamydia pneumoniae PCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 66 | Chlamydia psittasi anticuerpos IgG | 2 | 3 |  |  |  |
| 67 | Cisticercus (Taenia solium), Ac en LCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 68 | Citomegalovirus, Ac IgG IgM LCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 69 | Citomegalovirus, PCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 70 | Cobre en orina | 120 | 150 |  |  |  |
| 71 | Cobre en suero | 80 | 100 |  |  |  |
| 72 | Coccidioides AC totales | 20 | 25 |  |  |  |
| 73 | Colon no polipósico (MSH2) secuenciación | 8 | 10 |  |  |  |
| 74 | Colon polipósico (APC), secuenciación | 8 | 10 |  |  |  |
| 75 | Complemento C1 Inhibidor de esterasa | 160 | 200 |  |  |  |
| 76 | Complemento C1Q actividad | 80 | 100 |  |  |  |
| 77 | Complemento hemolítico al 50% | 120 | 150 |  |  |  |
| 78 | Corticosterona | 2 | 3 |  |  |  |
| 79 | Cortisol libre | 1 | 2 |  |  |  |
| 80 | Coxiella Burnetti Acs | 16 | 20 |  |  |  |
| 81 | Coxsackie A Acs | 16 | 20 |  |  |  |
| 82 | Coxsackie B Acs | 16 | 20 |  |  |  |
| 83 | Cromo en sangre | 2 | 3 |  |  |  |
| 84 | Cromogranina A | 400 | 500 |  |  |  |
| 85 | Cultivo y antibiograma de Helicobacter pylori | 10 | 20 |  |  |  |
| 86 | Dehidroepiandrosterona | 320 | 400 |  |  |  |
| 87 | Dengue Acs | 4 | 5 |  |  |  |
| 88 | Descarboxilasa ácido glutámico Ac (GAD) | 240 | 300 |  |  |  |
| 89 | Desoxicorticosterona | 12 | 15 |  |  |  |
| 90 | Detección de gluten en heces | 2 | 3 |  |  |  |
| 91 | Determinación de la metilación en el gen SEPT9 | 10 | 20 |  |  |  |
| 92 | Dexametasona | 2 | 3 |  |  |  |
| 93 | Diaminooxidasa (DAO) | 2 | 3 |  |  |  |
| 94 | Dihidrotestosterona | 80 | 100 |  |  |  |
| 95 | Echinococous anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 96 | Echovirus anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 97 | Elastasa pancreática | 240 | 300 |  |  |  |
| 98 | Enolasa neuronal específica | 8 | 10 |  |  |  |
| 99 | Enzima convertidora de angiotensina | 80 | 100 |  |  |  |
| 100 | Estrona | 1 | 2 |  |  |  |
| 101 | Etanol | 2 | 2 |  |  |  |
| 102 | Factor de Crecimiento vascular endoteliar | 6 | 7 |  |  |  |
| 103 | Factor de Nerosis Tumoral (TNF), suero | 10 | 20 |  |  |  |
| 104 | Factor II mutación | 10 | 20 |  |  |  |
| 105 | Factor instrínseco, acs bloqueadores | 1 | 2 |  |  |  |
| 106 | Factor V mutación (Factor Leiden) | 4 | 5 |  |  |  |
| 107 | FISH, sangre total/médula ósea | 10 | 20 |  |  |  |
| 108 | Gangliosido GD1B IgG | 16 | 20 |  |  |  |
| 109 | Gangliosido GM1 IgG | 16 | 20 |  |  |  |
| 110 | Gangliósido GQ1B, Autoanticuerpos IgG | 16 | 20 |  |  |  |
| 111 | Gangliósido GQ1B, Autoanticuerpos IgM | 8 | 10 |  |  |  |
| 112 | Gangliósidos GD1A y GD1B Anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 113 | Gastrina | 24 | 30 |  |  |  |
| 114 | Gilbert síndrome, secuenciación (UGT1A1) | 2 | 2 |  |  |  |
| 115 | Globulina transportadora de cortisol | 1 | 2 |  |  |  |
| 116 | Globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) | 50 | 80 |  |  |  |
| 117 | Glucagon | 12 | 15 |  |  |  |
| 118 | Glucosa 6-Fosfato deshidrogenasa | 12 | 15 |  |  |  |
| 119 | Glutamato deshidrogenasa (GLDH) | 2 | 3 |  |  |  |
| 120 | Gluten anticuerpos IgE | 6 | 7 |  |  |  |
| 121 | Helicobacter pylori (Ag heces) | 8 | 10 |  |  |  |
| 122 | Hemocromatosis (C282Y,H63D,S65D-HFE) | 2 | 2 |  |  |  |
| 123 | Hepatitis B resistencia a antivirales (lamivudina, entecavir, emtricitabina, adefovir y televivudina) | 100 | 200 |  |  |  |
| 124 | Hepatitis C (Mutación NS3-Q80K) | 300 | 500 |  |  |  |
| 125 | Hepatitis C, resistencias antivirales (M28T, Q30H/R, L31M/F/V, P32L, Y93C/H/N - NS5A) secuenciación | 32 | 40 |  |  |  |
| 126 | Hepatitis D Virus, Anticuerpos IgM | 4 | 5 |  |  |  |
| 127 | Hepatitis E Virus, Anticuerpos | 120 | 150 |  |  |  |
| 128 | Hepatitis E Virus, PCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 129 | Hepatitis G | 2 | 3 |  |  |  |
| 130 | Herpes simple 1 y 2 Anticuerpos suero | 68 | 86 |  |  |  |
| 131 | Hidroxicorticosterona | 2 | 2 |  |  |  |
| 132 | Hidroxipregnelonona | 8 | 10 |  |  |  |
| 133 | Hiperplasia suprarrenal congénita, secuenciación (CYP17A1) | 2 | 2 |  |  |  |
| 134 | Histamina | 8 | 10 |  |  |  |
| 135 | Histocompatibilidad de alta resolución (HLA-A/B/C/DQ/DP/CR) | 24 | 30 |  |  |  |
| 136 | Histoplasma, Anticuerpos | 32 | 40 |  |  |  |
| 137 | Histoplasma, PCR | 44 | 55 |  |  |  |
| 138 | HIV-2 ADN Proviral | 2 | 3 |  |  |  |
| 139 | Hormona Anti-Mulleriana | 320 | 400 |  |  |  |
| 140 | Hormona gonadotrofina coriónica fracción Beta libre (HGC Beta Libre) | 2 | 3 |  |  |  |
| 141 | Hormona gonadotropina coriónica (fracción beta) LCR | 2 | 2 |  |  |  |
| 142 | Hormona paratiroidea proteína relacionada | 56 | 70 |  |  |  |
| 143 | HTLV I/II | 12 | 15 |  |  |  |
| 144 | IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3) | 24 | 30 |  |  |  |
| 145 | IL28 | 4 | 5 |  |  |  |
| 146 | INDICE DE DNA EN CÉLULAS DE LINFOMA (PANEL 18q21(MALT1) 2p23 (ALK), 3q27 (BCL6), 8 cen, IgH/MYCt (8;14), 14q(IgH), 11q23(MLL) | 100 | 200 |  |  |  |
| 147 | Indice de IgG en LCR | 32 | 40 |  |  |  |
| 148 | Indice de tiroxina libre | 2 | 2 |  |  |  |
| 149 | Inhibina A | 80 | 100 |  |  |  |
| 150 | Inhibina A | 2 | 3 |  |  |  |
| 151 | Inmunoglobulina D | 8 | 10 |  |  |  |
| 152 | Inmunoglobulina estimulante de tiroides | 320 | 400 |  |  |  |
| 153 | Inmunoglobulina G (subclases) | 160 | 200 |  |  |  |
| 154 | Inmunoglobulina G LCR | 3 | 4 |  |  |  |
| 155 | Inmunoglobulina inhibitoria de enlaces de tirotrofina | 1 | 2 |  |  |  |
| 156 | Insulina anticuerpos antireceptor | 4 | 5 |  |  |  |
| 157 | Insulina autoanticuerpos | 64 | 80 |  |  |  |
| 158 | Insulina libre | 2 | 3 |  |  |  |
| 159 | Interleucina 10 (IL 10) | 1 | 2 |  |  |  |
| 160 | Interleucina 6 (IL 6) | 1 | 2 |  |  |  |
| 161 | Intolerancia alimentaria (200 proteínas) | 1 | 2 |  |  |  |
| 162 | Islote de Langerhans (células Beta Acs) | 80 | 100 |  |  |  |
| 163 | Isoenzimas de Fosfatasa alcalina (placentaria, hepática, ósea e intestinal) | 8 | 10 |  |  |  |
| 164 | Isoenzimas Láctico deshidrogenasa LDH | 3 | 4 |  |  |  |
| 165 | Isoniazida niveles en suero | 24 | 30 |  |  |  |
| 166 | JAK2 Mutación | 24 | 30 |  |  |  |
| 167 | Lactógeno placentario | 8 | 10 |  |  |  |
| 168 | Legionella Pneumophila, Ag en orina | 3 | 4 |  |  |  |
| 169 | Leishmania anticuerpos | 3 | 4 |  |  |  |
| 170 | Leptina | 13 | 16 |  |  |  |
| 171 | Leptina | 2 | 3 |  |  |  |
| 172 | Leptospira, Anticuerpos | 13 | 16 |  |  |  |
| 173 | Lipocalina Asociada a gelatinasa neutrófila (NGAL) | 50 | 100 |  |  |  |
| 174 | Lisozima | 16 | 20 |  |  |  |
| 175 | Litio | 16 | 20 |  |  |  |
| 176 | MAG Autoanticuerpos | 16 | 20 |  |  |  |
| 177 | Manganesio | 8 | 10 |  |  |  |
| 178 | Mercurio | 24 | 30 |  |  |  |
| 179 | Metanefrinas fraccionadas en orina | 320 | 400 |  |  |  |
| 180 | Metanefrinas fraccionadas en plasma | 240 | 300 |  |  |  |
| 181 | Metformina | 2 | 3 |  |  |  |
| 182 | MI-2 Anticuerpos antisintetasa | 32 | 40 |  |  |  |
| 183 | Micofenolato de mofetilo | 20 | 50 |  |  |  |
| 184 | Microdeleciones del cromosoma Y (AZFa, AZFb, AZFc, DAZ) | 2 | 3 |  |  |  |
| 185 | MLH1 secuenciación | 1 | 2 |  |  |  |
| 186 | MSH6 secuenciación | 2 | 2 |  |  |  |
| 187 | Músculo estriado anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 188 | Musk (Tirocinasa músculo específica Acs) | 48 | 60 |  |  |  |
| 189 | Mycoplasma pneumoniae, Anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 190 | N-telopéptidos | 8 | 10 |  |  |  |
| 191 | Niveles de clonazepam | 2 | 3 |  |  |  |
| 192 | Niveles de gentamicina | 2 | 3 |  |  |  |
| 193 | Niveles de itraconazol | 2 | 3 |  |  |  |
| 194 | Niveles de lamotrigina | 8 | 10 |  |  |  |
| 195 | Niveles de levetiracetam | 2 | 3 |  |  |  |
| 196 | Niveles de metotrexate | 2 | 3 |  |  |  |
| 197 | Niveles de primidona | 1 | 2 |  |  |  |
| 198 | Niveles de topiramato | 1 | 2 |  |  |  |
| 199 | Niveles de voriconazol | 2 | 3 |  |  |  |
| 200 | Parotiditis, anticuerpos IgG/IgM | 8 | 10 |  |  |  |
| 201 | Parvovirus B19, anticuerpos | 40 | 50 |  |  |  |
| 202 | Parvovirus B19, PCR cuantitativo | 36 | 45 |  |  |  |
| 203 | Péptido C | 280 | 350 |  |  |  |
| 204 | Péptido intestinal vasoactivo | 32 | 40 |  |  |  |
| 205 | PKU (exones 7,8,11,12 screening) | 30 | 60 |  |  |  |
| 206 | Plaquetas, Anticuerpos directos | 16 | 20 |  |  |  |
| 207 | Plaquetas, Anticuerpos indirectos | 2 | 3 |  |  |  |
| 208 | Plomo en sangre | 24 | 30 |  |  |  |
| 209 | Polipéptido pancreático | 2 | 3 |  |  |  |
| 210 | Porfirinas fraccionadas en orina 24hrs | 2 | 3 |  |  |  |
| 211 | Porfobilinógeno en orina de 24hr | 8 | 10 |  |  |  |
| 212 | Pregnenolona | 8 | 10 |  |  |  |
| 213 | Proinsulina intacta | 48 | 60 |  |  |  |
| 214 | Prostaglandina E2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 215 | Proteína 14-3-3 | 2 | 3 |  |  |  |
| 216 | Proteína básica de mielina en LCR | 8 | 10 |  |  |  |
| 217 | Proteína S total antigénica de la coagulación | 2 | 3 |  |  |  |
| 218 | Proteína S100 | 8 | 10 |  |  |  |
| 219 | Proteína supresora de tumor p53 (TP53) | 4 | 5 |  |  |  |
| 220 | Proteína supresora de tumor p53 (TP53) | 2 | 3 |  |  |  |
| 221 | Proteína Tau, Proteína PTau y Beta amiloide 1-42 | 10 | 20 |  |  |  |
| 222 | Prueba de aliento fructosa | 16 | 20 |  |  |  |
| 223 | Prueba de aliento galactosa | 2 | 3 |  |  |  |
| 224 | Prueba de aliento lactosa | 16 | 20 |  |  |  |
| 225 | Prueba de aliento sorbitol | 2 | 3 |  |  |  |
| 226 | Prueba de aliento xilosa | 2 | 3 |  |  |  |
| 227 | Prueba de Screening de Síndrome de Gilbert (UGT1A1), PCR | 40 | 50 |  |  |  |
| 228 | Receptores de acetilcolina, Anticuerpos | 40 | 50 |  |  |  |
| 229 | Relación Aldosterona/Renina | 320 | 400 |  |  |  |
| 230 | Renina, Actividad plasmática | 16 | 20 |  |  |  |
| 231 | Reticulina, Anticuerpos | 3 | 4 |  |  |  |
| 232 | Rickettsia rickettsii, Ac IgG/IgM (IFA) | 16 | 20 |  |  |  |
| 233 | Rifampicina niveles en suero | 24 | 30 |  |  |  |
| 234 | Sarampión, anticuerpos | 12 | 15 |  |  |  |
| 235 | Secuenciación Disgénesis ovárica (FSHR) | 10 | 20 |  |  |  |
| 236 | Secuenciación Glucogenosis tipo 5 (PYGM) Enfermedad de McArdle | 50 | 100 |  |  |  |
| 237 | Secuenciación: 3βhidroxiesteroide deshidrogenasa (3HSD3B2) hiperplasia suprarrenal congénita | 10 | 20 |  |  |  |
| 238 | Secuenciación: BRCA1 y BRCA2 | 10 | 20 |  |  |  |
| 239 | Secuenciación: P450c11 (CYP11B) hiperplasia suprarrenal congénita | 10 | 20 |  |  |  |
| 240 | Secuenciación: P450c17 (CYP17A1) hiperplasia suprarrenal congénita | 10 | 20 |  |  |  |
| 241 | Secuenciación: P450c17 (CYP21A2) hiperplasia suprarrenal congénita | 10 | 20 |  |  |  |
| 242 | Selenio | 2 | 3 |  |  |  |
| 243 | Serotonina (5-Hidroxitriptamina) | 16 | 20 |  |  |  |
| 244 | Somatomedina-C (IGF-1) | 800 | 1,000 |  |  |  |
| 245 | Somatostatina | 4 | 5 |  |  |  |
| 246 | Subunidad alfa libre | 48 | 60 |  |  |  |
| 247 | Sulfonilureas en suero | 12 | 15 |  |  |  |
| 248 | T3 Reversa | 8 | 10 |  |  |  |
| 249 | Talio | 4 | 5 |  |  |  |
| 250 | Testosterona biodisponible (RIA) | 4 | 5 |  |  |  |
| 251 | Testosterona libre (RIA) | 160 | 200 |  |  |  |
| 252 | Tiroxina, globulina transportadora | 40 | 50 |  |  |  |
| 253 | Toxocara, Anticuerpos | 8 | 10 |  |  |  |
| 254 | Toxoplasma gondii, Anticuerpos LCR | 2 | 3 |  |  |  |
| 255 | Transferrina | 184 | 230 |  |  |  |
| 256 | Transferrina receptor solubre | 80 | 100 |  |  |  |
| 257 | Trichinella spiralis | 4 | 5 |  |  |  |
| 258 | Triptasa | 24 | 30 |  |  |  |
| 259 | Tropheryma whipplell PCR | 4 | 5 |  |  |  |
| 260 | TSI (Autoanticuerpos antireceptores de TSH) | 160 | 200 |  |  |  |
| 261 | Varicela Zoster anticuerpos | 160 | 200 |  |  |  |
| 262 | Vasopresina (hormona antidiurética) | 12 | 15 |  |  |  |
| 263 | Virus BK y virus JC PCR | 100 | 200 |  |  |  |
| 264 | Virus de la influenza A anticuerpos | 12 | 15 |  |  |  |
| 265 | Virus de la influenza B anticuerpos | 12 | 15 |  |  |  |
| 266 | Virus del Nilo anticuerpos | 2 | 3 |  |  |  |
| 267 | Vitamina A (Retinol) | 160 | 200 |  |  |  |
| 268 | Vitamina B1 (tiamina) | 320 | 400 |  |  |  |
| 269 | Vitamina B6 (fosfato de piridoxal) | 160 | 200 |  |  |  |
| 270 | Vitamina D (1,25 dihidroxi) | 800 | 1,000 |  |  |  |
| 271 | Vitamina E (alfa y gamma tocoferol) | 160 | 200 |  |  |  |
| 272 | VON WILLEBRAND Análisis de Mutación | 10 | 15 |  |  |  |
| 273 | Von Willebrand variante Normandía Nivel 1 | 10 | 15 |  |  |  |
| 274 | Xilosa en suero | 2 | 3 |  |  |  |
| 275 | Zinc | 320 | 400 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

PARTIDA 10

- INCISO “A” ESPECIFICACIONES

- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE UREA EN ALIENTO

Nota: Las características enlistadas en esta partida son enunciativas mas no limitativas para las propuestas de los licitantes, siendo el mínimo que el Laboratorio Central requiere para el procesamiento de las pruebas que aparecen, por lo que la propuesta de los licitantes deberá contemplar el cumplimiento de dichas características en calidad y cantidad.

- Equipo:

  - Equipo automatizado que realice la determinación de urea en aliento

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que se realicen las pruebas requeridas, de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos.

- El proveedor debe validar la prueba y asumir los insumos que requiera este proceso, mismo que debe llevarse a cabo de acuerdo a las guias que para tal efecto emite el CLSI. El resultado debe ser aprobado por la Coordinadora del Sistema de Calidad del Laboratorio Central para lo cual el licitante debe proporcionar evidencia documental de los parámetros de desempeño del equipo a ofertar; sensibilidad, especificidad, linearidad, presición intra e inter corrida y veracidad.

- El pago será por prueba reportada y liberada en el LIS, para esto, mensualmente se efectuará el conteo de pruebas mediante el informe estadístico específico generado por el LIS.

El instrumento deberá tener las siguientes características:

- Que sea manufacturado bajo especificaciones ISO o CE.

- Que realice la determinación por lectura de C13 en el espectro infrarrojo.

- Que no utilice isotopos radioactivos.

- Que cuente con lector de código de barras para introducir la identificación de las muestras.

- Que cuente con impresora térmica de resultados.

- Que tenga resultados disponibles en un plazo no mayor a 10 minutos por prueba.

- Que incluya controles negativos y positivos en cantidad suficiente para cada corrida de muestras.

- El proveedor debe inscribir la prueba en el programa externo de la calidad (CAP) en cuanto sea posible.

- Que cuente con sistema no-brake, con un tiempo de respaldo mínimo de 15 minutos.

- Que cuente con servicios preventivos cuatrimestrales, calendarizados (incluir programa anual de servicio en la oferta técnica), así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones).

- Que cuente con manual en español.

PARTIDA 10

INCISO " B " RELACIÓN DE PRUEBAS

- PRUEBAS DE UREA EN ALIENTO

| DESCRIPCIÓN | N° DE PRUEBAS MINIMO | N° DE PRUEBAS MAXIMO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL MINIMO | SUBTOTAL MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prueba de urea en aliento para Helicobacter pylori | 800 | 1,000 |  |  |  |