CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚM. LA-012NCG001-E304-2019

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN DE CONTRATOS

Í  N  D  I  C  E

I.-	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS.

II.-	VISITA A LAS INSTALACIONES, JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y COMUNICACIÓN  DE FALLO.

II.1.-	Visita a las instalaciones del Instituto

II.2.-	Junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación Pública

II.3.-	Acto de presentación y apertura de proposiciones.

II.4.-	Comunicación del fallo.

III.-	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES.

III.1.-	Generales.

III.2.-	Requisitos legales y administrativos.

- Formato Visita Instalaciones

- Formato para acreditar la personalidad de los licitantes.

- Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley.

- Declaración de personas físicas o morales no inhabilitadas

- Declaración de no subrogar los servicios

- Declaración de Integridad

- Declaración de cumplimiento de normas

- Manifiesto de información confidencial o reservada

- Manifiesto de personas con discapacidad

- Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente

III.3.-	Requisitos Técnicos.

- Anexo Técnico.

- Currículum Vitae y croquis de localización del licitante.

- Contratos de servicio.

- En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas.

III.4.-	Requisitos Económicos.

- Número de Licitación Pública.

- Precio Unitario Neto en pesos (en su caso): Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.).

- Importe por partida en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.).

- Precio Total Neto en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.).

- La vigencia de la propuesta.- El participante deberá otorgar una vigencia de la propuesta de 60 días.

f)	Declaración Fiscal Anual: Deberá presentar la última declaración fiscal anual.

III.5.-	Requisitos para presentar propuestas conjuntas.

IV.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

IV.1.-	Criterios de evaluación Legal, Administrativa y Técnica.

IV.2.-	Criterios de evaluación Económica.

IV.3.-	Causales de descalificación.

V.-	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

VI.- 	FIRMA DEL CONTRATO.

VII.-	ASPECTOS ECONÓMICOS.

VII.1.-	Condiciones de pago que se aplicarán.

VII.2.-	Exigibilidad de pago.

VII.3.-	Anticipos.

VII.4.-	Precios.

VIII.-	DERECHOS Y OBLIGACIONES E IMPUESTOS.

VIII.1.-	Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

IX.-	CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

IX.1.-	Vigencia del contrato

IX.2.-	Lugar de prestación del servicio.

X.-	GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR).

X.1.-	Para garantizar el cumplimiento del contrato.

XI.-	PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

XI.1.-	Penas convencionales.

XI.2.-	Deducciones.

XI.3.-	Prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

XII.-	DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA.

XIII.-	SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN.

XIV.-	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

XIV.1.-	No Negociación de la convocatoria y proposiciones.

XIV.2.-	Responsabilidad Civil

XIV.3.-	Modificaciones a los contratos

XIV.4.-	Rescisión de contratos.

XIV.4.1-   Causales de rescisión de contratos

XIV.5.-	Terminación anticipada.

XIV.6.-	Cesión de derechos y obligaciones.

XIV.7.-	De las infracciones y sanciones.

XIV.8.-	Inconformidades.

XIV.9.-	Controversias.

XIV.10.-	Otras disposiciones administrativas.

XIV.11.-	Encuesta de transparencia.

XV.-	INFORMACIÓN ADICIONAL.

CALENDARIO DE EVENTOS (PUBLICACIÓN  12  DE MARZO DE 2019)

| EVENTO | AÑO | MES | DIA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | 2019 | MARZO | 15 | 10:00 | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 2019 | MARZO | 20 | 10:00 | COMPRANET |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA) | 2019 | MARZO | 26 | 08:00 | COMPRANET |
| FALLO | 2019 | MARZO | 29 | 17:00 | COMPRANET |

RELACIÓN DE ANEXOS

| - ANEXO 1 | - FORMATO DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES |
| --- | --- |
| - ANEXO 2 | - FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| - ANEXO 3 | - FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIÓNES |
| - ANEXO 4 | - CONTENIDO DEL SOBRE QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA |
| - ANEXO 5 | - FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA |
| - ANEXO 6 | - FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA |
| - ANEXO 7 | - DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY |
| - ANEXO 8 | - DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS |
| ANEXO 9 | - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD |
| ANEXO 10 | - DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS |
| ANEXO 11 | MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA |
| ANEXO 12 | MANIFIESTO DE INFORMACION DE PRIVACIDAD |
| ANEXO 13 | MANIFIESTO DE MIPyMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE |
| ANEXO 14 | MODELO DE CONTRATO |
| ANEXO 15 | TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO |
| ANEXO 16 | ENCUESTA DE TRANSPARENCIA |
| ANEXO 17 | ANEXO TÉCNICO |

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de las disposiciones que establece el Artículo 134 Constitucional, Artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27 y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en adelante el Instituto, ubicada en la unidad administrativa en la Avenida Vasco de Quiroga número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, C. P. 14080,  Ciudad de México., Tel. 5487-0900, extensión 3706 convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-012NCG001-E304-2019, relativa a la contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, que se describe a continuación, bajo la siguiente:

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA

LA LICITACIÓN PÚBLICA SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- La contratación comprenderá: El Ejercicio Fiscal 2019. Que contemplara del 01 de abril al 31 de diciembre de 2019.

- De conformidad al artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”; la licitación se desarrollará de manera: Electrónica.

- La presente convocatoria no representa costo alguno para los interesados.

- La presente Licitación, se llevara a cabo, a plazos reducidos, conforme al artículo 32, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

- La presente convocatoria forma parte del contrato de servicios que se adjudique al licitante ganador.

- El presente procedimiento inicia con la publicación de la convocatoria, concluyendo con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento.

- No se aceptarán proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería.

- El Contrato se adjudicará a un solo proveedor.

- El INSTITUTO, cuenta con el presupuesto autorizado en la partida 35102 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de los Servicios Públicos”, conforme al escrito No. SRF-090/19 emitido por la Subdirección de Recursos Financieros.

- Con fundamento en el Artículo 31, fracciones XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, durante el mes de enero del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las “Unidades de Administración” realizó mediante oficios, diversos requerimientos de información para comenzar los trabajos de consolidación de bienes y servicios.

Durante la primera quincena de febrero del 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de las Unidades de Administración que ésta designó, conjuntó la información concerniente a diversos bienes y servicios a consolidar, no incluyendo el servicio de Aire Acondicionado; finalmente mediante oficio de referencia 700.2019.0435 emitido por la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 18 de febrero de 2019, se informó a esta dependencia la programación de las acciones de consolidación que se llevarán a cabo en el transcurso del primer semestre del ejercicio 2019, señalando de manera puntual “la importancia de tomar las medidas necesarias para garantizar el abasto y continuidad de los bienes y/o servicios, en tanto se formalizan los instrumentos de consolidación correspondientes, tomando en cuenta que la Oficialía Mayor podrá nombrar a alguna Unidad de Administración y finanzas de las Dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto de realizar el procedimiento de contratación consolidada.

Por lo anterior las contrataciones que deriven del presente procedimiento de contratación quedarán sujetas a lo que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en función a una futura consolidación de los servicios objeto del presente procedimiento.

GLOSARIO:

Para efectos de esta Convocatorias se entenderá por:

- Convocatoria: Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para ésta licitación.

- Bienes: Los productos objeto de esta licitación.

- INCMNSZ: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

- Área Adquirente: El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección  de Recursos Materiales y Servicios Generales, facultada para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones Directas.

- Áreas Solicitantes: Áreas del INCMNSZ que solicitan los bienes objeto de esta licitación.

- COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- OIC: Órgano Interno de Control en el INCMNSZ.

- Convocante: INCMNSZ a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Identificación: Identificación Oficial Vigente original con Fotografía (Credencial del INE, Cartilla Militar, Pasaporte y/o cédula profesional).

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Proveedor: La persona física o moral que celebra contrato (s) y/o pedido (s) de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la adjudicación de la presente licitación.

- Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.

NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.

I.-	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS.

La descripción de los servicios se incluye en el ANEXO 17 de esta convocatoria.

II.-	VISITA A LA INSTALACIONES, JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y COMUNICACIÓN DE FALLO.

II.1.-	VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

La visita a las instalaciones se llevará a cabo el día 15 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en la oficina del Departamento de Mantenimiento, siendo opcional para los licitantes realizar las visitas a instalaciones de los inmuebles en los cuales se prestará el Servicio.

Nota: el Licitante podrá realizar pruebas de los equipos de radio comunicación que se solicitan en la presente convocatoria.

II.2.-	JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Para aclarar dudas que los participantes tengan respecto a la convocatoria de la Licitación Pública, se celebrará Junta de Aclaraciones por medio de CompraNet, la cual se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2019 a las 10:00 horas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán entregarlas vía electrónica mediante el formato del ANEXO 3 y presentar requisitado el formato del ANEXO 1, en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El no presentar el ANEXO 1 no será motivo de descalificación.

Las solicitudes de aclaración preferentemente cumplirán las siguientes formalidades:

- El ANEXO 4 se deberá presentar en formato Word 2007 ó inferior (NO PDF, NO ARCHIVO DE IMAGEN O SIMILAR)

- En hoja membretada del licitante

- A renglón seguido y sin cuadros alrededor del texto, ejemplo:

1/3 ¿************************************?

R=

2/3¿************************************?

R=

3/3¿************************************?

R=

- Letra Arial Narrow 9

- Ser elaboradas en idioma español

- Numeradas (1/3, 2/3, 3/3, etc.), separando las preguntas técnicas y las preguntas administrativas e indicando el número de la Licitación, el punto de la convocatoria o especificaciones técnicas correspondientes.

Dichas solicitudes de aclaración deberán ser efectuadas mediante el formato que se presenta en el ANEXO 3 y ser enviadas junto con el ANEXO 1 requisitado, a través de CompraNet, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de aclaraciones, el día  (19 de marzo de 2019 a las 10:00 am.). Si el Instituto no recibe las preguntas o solicitudes de aclaración a través de CompraNet o no se reciben en el tiempo establecido, no dará respuesta a las mismas durante la junta de aclaraciones. Además, es responsabilidad del licitante el recabar la evidencia documental de la entrega de sus solicitudes de aclaración mediante acuse de recibo electrónico.

Con fundamento en el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la LAASSP las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido en el párrafo anterior, no serán contestadas y se marcarán como EXTEMPORÁNEAS pasando a formar éstas parte del expediente de esta licitación.

La junta se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

1-. Se dará respuesta a las preguntas de tipo administrativo, las cuales serán respondidas por el personal del Departamento de Adquisiciones y/o Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Departamento de Asesoría Jurídica del Instituto.

2-. Posteriormente se dará respuesta a las preguntas de tipo técnico, las cuales serán respondidas por los titulares de las áreas técnicas del servicio y/o usuarios directos.

Cualquier modificación a la presente convocatoria, derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en dicha(s) junta(s) de aclaraciones.

Al finalizar la Junta de Aclaraciones se levantará el acta correspondiente y se entregará copia a los servidores públicos asistentes a dicho acto.

Para efectos de notificación de los licitantes el acta se difundirá en CompraNet a partir del día del evento.

Con el envío de las respuestas antes mencionadas el licitante cuenta con un plazo máximo de ocho horas a partir del día y hora en que el acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema CompraNet, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas. Una vez recibidas las preguntas y dependiendo de la cantidad, el Instituto informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes por el mismo medio. De conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley.

Será responsabilidad de los licitantes mantenerse informados a través del sistema CompraNet de las modificaciones que pudieran realizarse durante el procedimiento licitatorio.

II.3.-	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2019 a las 08:00 horas, por medio de CompraNet. Los participantes deberán enviar sus proposiciones a través de CompraNet y deberán firmarse conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

NOTA: LOS LICITANTES NO DEBERÁN ADJUNTAR ARCHIVOS FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE CON EXTENSIÓN P7M.

En este acto, el servidor público que preside el evento verificará la documentación legal, administrativa, técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, la cual quedará en custodia de la convocante y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. Sólo se imprimirán y rubricarán el ANEXO 5 y el ANEXO 6 correspondientes a los formatos de propuestas técnica y económica respectivamente.

En el supuesto de que no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder.

Se deberá hacer constar en el acta de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas que por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma.

Al concluir el evento, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las propuestas recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma a los servidores públicos que se encuentren presentes; poniéndose a partir de esa fecha a disposición en CompraNet, la que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de CompraNet.

En este acto, no se desecharán proposiciones que presenten falta de documentos ó documentos incompletos.

Los licitantes aceptarán de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por el Instituto, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a el Instituto.

Una vez recibidas las proposiciones por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión. Los participantes solo podrán presentar una proposición por Licitación Pública.

En ningún caso la convocante o los participantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

De conformidad al artículo 28 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público NO se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos.

II.4.-	COMUNICACIÓN DEL FALLO.

El fallo de esta Licitación Pública se dará a conocer a los participantes el día 29 de marzo de 2019 a las 17:00 horas por medio de CompraNet, el mismo día en que se celebre dicha junta. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las actas serán difundidas a través de CompraNet para efectos de notificación a los participantes.

III.-	INSTRUCCIONES  PARA  ELABORAR  Y  PRESENTAR  LAS  PROPOSICIONES.

III.1.-	GENERALES.

Los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas en formato PDF o en archivos con terminación .doc o .xls, a más tardar en la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de proposiciones, la SFP, a través de CompraNet, emitirá a los licitantes un acuse de recibo electrónico con el que se acreditará la recepción de sus propuestas y de la documentación distinta a éstas.

Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos siguientes: nombre del licitante, registro federal de contribuyentes, número de licitación, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En las proposiciones enviadas por los licitantes se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de sus hojas que los integran. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se  desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco desechará la proposición. Solo se desechará dicha proposición si las hojas que la integran no se presentan foliadas.

El participante deberá indicar en el ANEXO 11 de la presente convocatoria, los documentos que contengan información confidencial o reservada, y si otorga al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán su consentimiento para proporcionarla en caso de que exista una solicitud de acceso que incluya ese tipo de información, de conformidad a los términos de los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas D.O.F. (29/07/2016), así como la Ley General de Protección de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados  y demás disposiciones aplicables.

El licitante ganador deberá proporcionar la información que en su momento se requiera por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en la entidad, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen relacionadas con los contratos que se deriven de este procedimiento.

III.2.-	REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

Los participantes presentarán como primer documento de los requisitos legales y administrativos, la relación de documentos requeridos para la presente Licitación Pública ANEXO 4 (EN ESE MISMO ORDEN), en hoja membretada, que servirá como constancia de recepción de la documentación y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue en dicho acto.

              - Constancia de visita a las instalaciones: Los licitantes en caso de haber asistido a la visita a las instalaciones de Instituto, se podrá entregar el formato expedido por el Instituto. (Opcional).

              - Formato para acreditar la personalidad de los licitantes: Con fundamento en el artículo 48 fracción V del Reglamento de la Ley los participantes deberán entregar un escrito donde el firmante acredite su personalidad y manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que  contendrá los siguientes datos:

- Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y.

- Del representante del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

              - Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley: Presentar una declaración en papel preferentemente membretado de la empresa en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad "no encontrarse en ninguno de los supuestos, de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El participante que declare con falsedad será desechada su propuesta.

              - Declaración de personas físicas o morales no inhabilitadas: Presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la cual los participantes (persona física o moral) manifiesten no encontrarse inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley. De igual forma deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación,

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que las personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, El Instituto se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.

              - Declaración de no subrogar los servicios: Presentar una carta en formato libre que deberá incluir la leyenda: “bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en caso de resultar favorecido con el fallo correspondiente, no subrogaré los servicios adjudicados”.

              - Declaración de integridad: Presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del Instituto induzcan ó alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

              - Declaración de cumplimiento de normas: Presentar una declaración respecto del cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas, que se acreditarán en los términos descritos en el ANEXO 10.

              - Manifiesto de información confidencial o reservada.- El participante podrá presentar documento original, manifestando cuales documentos de sus propuestas técnica y económica, clasifica como reservada o confidencial, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. (Opcional).

              - Manifiesto de personas con discapacidad.- El participante podrá presentar documento original, donde manifieste que es una persona con discapacidad o que es una empresa que cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Opcional).

              - Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente.- El participante podrá presentar documento original, donde manifieste a que tipo de empresa pertenece, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, ó copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, sin que sea motivo de desechamiento el no presentarla. (Opcional).

En caso de que el participante pertenezca a la Micro, Pequeña o Mediana empresa, dicha manifestación será considerada para la adjudicación del contrato en caso de empate en el precio más bajo.

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002 y su última reforma el 19 de mayo del año 2017.

III.3.-	REQUISITOS TÉCNICOS.

Los participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requerimientos establecidos en el ANEXO 17, sin incluir precios o costos.

Los requisitos Técnicos se entregarán través del FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 4 que deberá contener:

  - Anexo técnico: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada integrando las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en el ANEXO 17, incluyendo en su caso, las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones.

  - Documentos solicitados para la evaluación por puntos y porcentajes: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada integrando los documentos solicitados en el numeral IV.2, numerales 1, 2, 3 y 4 en el orden establecido en la presente convocatoria.

  - Currículum vitae y croquis de localización del licitante: El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones, recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico.

  - Contratos de servicio: El licitante deberá contar con una experiencia mínima de un año con servicios de la misma naturaleza al objeto de esta Invitación, presentando documentación comprobatoria consistente en copia de contratos con el sector público o privado, con vigencias iguales o mayores a un año los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio.

III.4. REQUISITOS ECONÓMICOS.

Los requisitos económicos se entregarán a través del FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 6 que deberá contener:

a)	Razón social del Licitante, Número de Invitación a cuando menos tres personas y en su caso de la(s) partida(s) correspondiente(s)

b)	Precio Unitario Neto en pesos (en su caso): Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)

c)	Importe por partida en pesos (en su caso): Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)

d)	Precio Total Neto en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)

e)	La vigencia de la propuesta.- El participante deberá otorgar una vigencia de la propuesta de 60 días.

f)	Declaración Fiscal Anual: Deberá presentar  la última declaración fiscal anual.

En caso de que le licitante participe en más de una partida deberá entregar por partida todos los requisitos económicos.

III.5. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones siempre y cuando se dé debido cumplimiento a lo establecido en los numerales III.2, III.3 y III.4 de la presente convocatoria.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Además del convenio a que se refiere el artículo 44 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para dar cumplimiento a esta convocatoria es indispensable que las propuestas que presenten los licitantes en forma conjunta contengan todos los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos como a continuación se solicitan:

Los requisitos legales y administrativos del punto III.2, deberán cumplirse por cada persona consorciada.

Los requisitos técnicos del punto III.3, deberán cumplirse ya sea separada o conjuntamente, a condición de que se indique puntualmente la correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los consorciados frente a la convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los requisitos que incluyen en el ANEXO 17 de esta convocatoria.

Los requisitos económicos del punto III.4, deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, dicho convenio y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Las proposiciones técnicas y económicas deberán ser firmadas conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, por el representante común que haya sido designado por cualquiera de los integrantes de la agrupación por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

IV.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Se aceptarán las ofertas que cumplan la totalidad de los requerimientos establecidos en esta convocatoria, a la propuesta técnica se le asignará un máximo de 60 puntos y para la propuesta económica se le asignará un máximo de 40 puntos.

Una vez recibidas las proposiciones técnicas y económicas de los participantes, las áreas usuarias y personal del Instituto, realizarán la evaluación técnica y económica de las proposiciones en el ámbito de su competencia y estarán facultadas para emitir el resultado de la evaluación técnica y económica correspondiente.

El Instituto podrá verificar la documentación presentada por los licitantes mediante una visita técnico-administrativa, durante el periodo de evaluación con un comunicado con al menos 24 horas de anticipación dirigido al Representante Legal del Licitante, en el cual se mencionará a la persona designada por el Instituto, para tal efecto y éste dará todas las facilidades al personal designado por el Instituto. De ser necesario, el Instituto podrá cotejar la documentación presentada por el licitante en su propuesta, sin contravenir la presente convocatoria, así mismo se levantara un acta de hechos para hacer constar la visita realizada con la participación del Representante Legal del Licitante y de la persona designada por el Instituto                                                                                                          .

En caso de incumplir cualquiera de los requisitos legales, administrativos o técnicos, la propuesta técnica no pasará a la etapa de evaluación económica.

IV.1.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA

Se establece para la evaluación legal y administrativa el criterio de cumple o no cumple, en el cual se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente convocatoria.

IV.2.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

Se establece para la evaluación técnica el criterio de puntos y porcentajes en los numerales 1, 2, 3 y 4, con el cual se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente convocatoria, de acuerdo a lo siguiente

Se aceptarán las ofertas que cumplan la totalidad de los requerimientos establecidos en esta convocatoria de Licitación.

Una vez recibidas las proposiciones técnicas y económicas de los participantes, las áreas usuarias y personal del Instituto, realizarán la evaluación técnica y económica de las proposiciones en el ámbito de su competencia y estarán facultadas para emitir el resultado de la evaluación técnica y económica correspondiente.

PARTIDA UNICA

La evaluación de los licitantes se realizará por puntos y porcentajes, por lo tanto es importante considerar los puntos a evaluar.

- CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 PUNTOS)

Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como otorgar servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con los requerimientos de la presente convocatoria. A este rubro se le otorgarán 24 puntos distribuidos de la siguiente forma:

| 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Capacidad de los recursos humanos |  |  |  |  |
| Elementos a Evaluar | Puntos por Elemento Evaluado | Documento necesario para acreditar los elementos a evaluar |  | Puntos por Elemento Evaluado |
| Experiencia del personal | 3 | El licitante para comprobar su experiencia presentará oficios de empresas públicas o privadas donde indique el desempeño que ha tenido el licitante en el servicio a equipos semejantes a esta licitación, así como también debe informar el desempeño del personal (técnicos, ayudantes, supervisores, personal administrativo etc.,) El oficio no debe ser mayor a 5 años, en la hoja debe estar registrado el nombre completo de la persona que la firma, número telefónico y dirección fiscal. En este punto (experiencia del personal) el licitante anexará una carta bajo protesta de decir verdad, en relación a los documentos solicitados | Ninguna carta | 0 |
|  |  |  | Dos cartas | 1 |
|  |  |  | Tres cartas | 2 |
|  |  |  | Cuatro o más cartas | 3 |
| Competencia o habilidad en el trabajo | 6 | El licitante debe presentar currículum de los ingenieros y técnicos que propondrá para realizar el servicio solicitado en esta licitación. El currículum debe tener la siguiente información: Datos generales (Nombre completo, dirección, teléfono, fecha de nacimiento) Para el supervisor - Datos generales - Ser ingeniero en aire acondicionado o eléctrico electrónico o industrial o mecatrónico. - Número de cédula profesional - Tres cartas de recomendación de lugares donde ha laborado realizando servicios de mantenimiento semejantes al de esta licitación. - Cursos de capacitación que estén relacionados con el servicio que se solicita en esta licitación. Para el técnico - Datos generales - Ser técnico en aire acondicionado o técnico en refrigeración o técnico en electrónica o técnico industria. - Número de cédula - Tres cartas de recomendación de lugares donde ha laborado realizando servicios de mantenimiento semejantes al de esta licitación. - Cursos de capacitación que estén relacionados con el servicio que se solicita en esta licitación. En este punto (Competencia o habilidad en el trabajo) el licitante anexará una carta bajo protesta de decir verdad, en relación a los documentos solicitados. Nota: Cuando se realice la evaluación y puntaje, se tomarán en cuenta solamente los currículums que estén completos con la información antes solicitada, no se tomarán en cuenta para su evaluación aquellos que les falte alguno de los puntos solicitados. | Ningún currículum | 0 |
|  |  |  | De 1 a 15 currículums | 2 |
|  |  |  | De 16 a 27 currículums | 3 |
|  |  |  | 28 currículums o más | 6 |
| Dominio de herramientas | 3 | Para el técnico que será responsable de los equipos HVAC de la UPA - Datos generales - Ser técnico en aire acondicionado o técnico en refrigeración o técnico en electrónica o técnico industrial. - Cartas de recomendación donde demuestre que tiene experiencia en equipos de aire acondicionado en laboratorios BSL2 ó BSL3 - Número de cédula técnica - Cursos del sistema Metasys - Cursos de equipo de precisión chiller. En este punto (dominio de herramienta) el licitante anexará una carta bajo protesta de decir verdad. en relación a los documentos solicitados Nota: Cuando se realice la evaluación y puntaje, se tomarán en cuenta solamente los currículums que estén completos con la información antes solicitada, no se tomarán en cuenta para su evaluación aquellos que les falte alguno de los puntos solicitados. | Ninguna constancia | 0 |
|  |  |  | Dos o más constancias | 3 |
| Subtotal de puntaje | 12 |  |  |  |
| b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento |  |  |  |  |
| Elementos a Evaluar | Puntos por Elemento Evaluado | Documento necesario para acreditar los elementos a evaluar |  | Puntos por Elemento Evaluado |
| Refacciones, Herramientas, Equipos de Medición y Accesorios | 4 | El licitante debe presentar una carta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las refacciones, herramientas, equipos de medición y accesorios de repuesto para los equipos referentes en el anexo 16, a fin de asegurar el buen funcionamiento de los equipos. También presentará facturas y/o contratos de arrendamiento que acrediten la adquisición o renta del equipo de medición (Amperímetros, termómetros, barómetros, anemómetros, manómetros para carga de gas refrigerante, máquina recuperadora de gases, escaleras, uniformes, cursos de capacitación. Las facturas deben tener mínimo un año y máximo cinco años de antigüedad y deben estar a nombre de la empresa | No presenta carta y facturas | 0 |
|  |  |  | Presenta carta y de una a siete facturas | 1 |
|  |  |  | Presenta carta y de ocho a doce facturas | 2 |
|  |  |  | Presenta carta y más de trece facturas | 4 |
|  | 5 | El licitante deberá comprobar mediante copia legible que cuenta con certificados de calibración vigentes de los equipos de medición solicitados, incluso los equipos de arrendamiento deben cumplir con el certificado de calibración vigente durante la vigencia del contrato. (Amperímetro, termómetro, barómetro, anemómetro, manómetros para carga de gas refrigerante, máquina recuperadora de gases. | No presenta constancia o documentos | 0 |
|  |  |  | Presenta cuatro constancia | 2 |
|  |  |  | Presenta cinco o más constancias | 5 |
| Recursos Económicos | 2 | El licitante debe presentar copias de la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Servicio de Administración Tributaria. | No presenta copia de declaración | 0 |
|  |  |  | Presenta solo una declaración | 1 |
|  |  |  | Presenta las dos declaraciones | 2 |
| Subtotal de puntaje | 11 |  |  |  |
| c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad |  |  |  |  |
| Personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad | 1 | Acreditar con las altas ante el IMSS y para corroboración la Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del IMSS, en una proporción de por lo menos cinco por ciento del número total de su planta de empleados, y con una antigüedad no menor a seis meses, computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones | Acreditación de menos del 5% de trabajadores con discapacidad | 0 |
|  |  |  | Acreditación de 5% o más de trabajadores con discapacidad | 1 |
| Subtotal de puntaje | 1 |  |  |  |
| Total para el rubro 1 | 24 |  |  |  |

NOTA:

SOLO EL INCISO C) NO TIENE CARÁCTER DE OBLIGATORIO, POR LO QUE EL NO PRESENTARLO NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (18 PUNTOS)

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante con los que demuestre que es una firma de servicios profesionales que cuenta con conocimiento y experiencia en prestación de servicios muy similares a los servicios objeto de la presente convocatoria, conforme a las características descritas en los anexos correspondientes que forman parte de esta convocatoria. A este rubro se le otorgarán de 18 puntos, los cuales están integrados de la siguiente forma:

| Elementos a Evaluar | Puntos por Elemento Evaluado | Documento necesario para acreditar los elementos a evaluar |  | Puntos por Elemento Evaluado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |  |  |  |  |
| a) Experiencia |  |  |  |  |
| Experiencia (mayor tiempo) en prestar servicios muy similares, (mínimo un año máximo cincoaños) | 6 | El licitante deberá presentar copia legible de contratos celebrados con anterioridad cuyo objeto sea muy similar a los servicios objeto de la presente licitación, conforme a las características descritas en anexo 16, de la presente convocatoria. Se aceptará la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de años de dichos contratos, en los que se hayan concluido o finiquitado obligaciones. Lo cual se acreditará cuantificando en los contratos que se presenten a evaluación, el número de años que el licitante ha realizado actividades iguales o muy similares a los servicios objeto de la presente licitación; esto es, la convocante sumará el tiempo durante el cual el licitante se ha dedicado a prestar servicios muy similares a los servicios objeto de la presente licitación. Los contratos pueden ser del sector público o privado NOTA: La copia de los contratos debe estar completa y debe contener: - Vigencia del contrato - Inventario completo de los equipos - Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia De faltar alguno de estos documentos no se tomará en cuenta el contrato para evaluación | A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación, se distribuirá de manera proporcional la puntuación a los demás licitantes aplicando para ello una regla de tres. |  |
| Subtotal de puntaje | 6 |  |  |  |
| b) Especialidad |  |  |  |  |
| Especialidad (mayor número de contratos) en prestar servicios muy similares, (mínimo un año máximo cinco años) | 12 | El licitante deberá presentar copia legible de contratos celebrados con anterioridad cuyo objeto sea muy similar a los servicios objeto de la presente licitación, conforme a las características descritas en anexo 16, de la presente convocatoria. Lo cual se acreditará cuantificando el número de contratos que el licitante ha realizado actividades iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se están solicitando en el procedimiento de contratación; esto es, la convocante sumará el número de contratos presentados por el licitante mediante los cuales ha venido proporcionando prestación de servicios objeto de la presente licitación, de acuerdo a las actividades señaladas. Los contratos deben estar concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Los contratos pueden ser del sector público o privado NOTA: La copia de los contratos debe estar completa y debe contener: - Vigencia del contrato - Inventario completo de los equipos - Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia De faltar alguno de estos documentos no se tomará en cuenta el contrato para evaluación | A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación, se distribuirá de manera proporcional la puntuación a los demás licitantes aplicando para ello una regla de tres. |  |
| Subtotal de puntaje | 12 |  |  |  |
| Total para el rubro 2 | 18 |  |  |  |

- PROPUESTA DE TRABAJO (6 PUNTOS)

La convocante evaluará la consistencia y congruencia de la propuesta técnica con los requisitos técnicos establecidos en los términos del servicio descritos en los anexos correspondientes a cada partida de esta convocatoria. A este rubro se le otorgarán 6 puntos, lo cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

| Elementos a Evaluar | Puntos por Elemento Evaluado |  | Documento necesario para acreditar los elementos a evaluar |  |  | Puntos por Elemento Evaluado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. PROPUESTA DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| a) Metodología para la prestación del servicio y plan de trabajo propuesto por el licitante |  |  |  |  |  |  |
| Metodología para la prestación del servicio y plan de trabajo propuesto por el licitante | 5 |  | La convocante considerará la forma en la cual el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, para cumplir con las obligaciones previstas en el anexo 16. |  | No presentación del plan de trabajo que se adecue a lo solicitado en el anexo 16 | 0 |
|  |  |  |  |  | Presentación del plan de trabajo que se adecue a lo solicitado en el anexo 16 | 2 |
|  |  |  |  |  | Presentación de documento extra relativo a la Metodología para la presentación del servicio y plan de trabajo propuesto por el licitante | 3 |
| Subtotal de puntaje | 5 |  |  |  |  |  |
| b) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos |  |  |  |  |  |  |
| Esquema estructural de la organización de los recursos humanos (organigrama) |  | 1 | El esquema conforme al cual se estructura la organización de los recursos humanos necesarios, para cumplir con las obligaciones previstas en la presente convocatoria |  | No presentación del organigrama que se adecue a lo solicitado en el anexo 16 | 0 |
|  |  |  |  |  | Presentación del organigrama que se adecue a lo solicitado en el anexo 16 | 1 |
| Subtotal de puntaje |  | 1 |  |  |  |  |
| Total para el rubro 3 |  | 6 |  |  |  |  |

- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (12 PUNTOS)

Este rubro se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del presente procedimiento con alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en los últimos tres años. A este rubro se le otorgarán 12 puntos, los cuales están integrados de la siguiente forma:

| Elementos a Evaluar | Puntos por Elemento Evaluado | Documento necesario para acreditar los elementos a evaluar |  | Puntos por Elemento Evaluado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| Cumplimiento de contratos (mínimo un año máximo cinco años) | 12 | Para la evaluación se tomará en cuenta el número contratos con los que el licitante, haya cumplido satisfactoriamente en tiempo y forma en un plazo no mayor a cinco años. Para esto deberá presentar carátula de los contratos, así como, de las cartas extendidas por el representante del área donde prestaron el servicio, donde conste que el servicio fue satisfactorio, o a falta de dichas carta, presentar copia del documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. Los contratos pueden ser del sector público o privado NOTA: La copia de los contratos debe estar completa y debe contener: - Vigencia del contrato - Inventario completo de los equipos - Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia De faltar alguno de estos documentos no se tomará en cuenta el contrato para evaluación | A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación, se distribuirá de manera proporcional la puntuación a los demás licitantes aplicando para ello una regla de tres. |  |
| Total para el rubro 4 | 12 |  |  |  |

IV.2.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / MPi.

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

IV.3.-	CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

SERÁN CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN LAS SIGUIENTES:

      - El incumplimiento de alguno(s) de los requisitos establecidos en la convocatoria a Licitación o los que deriven de la junta de aclaraciones.

      - Omita firmar autógrafamente las proposiciones en la última hoja que las contenga, así como en los documentos presentados en los que se solicite (en el caso proposiciones documentales por escrito).

      - No presentar documentos originales, o copias certificadas en el caso de que así se solicite. (en el caso proposiciones documentales por escrito).

      - Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren alterados en su texto, especificaciones, precios, etc.

      - No manifestar “bajo protesta de decir verdad” en los documentos donde sea solicitado.

      - Si durante el procedimiento el licitante es inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, este proceso comprende desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento.

      - Que el licitante se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

      - Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

      - Cuando se compruebe que proporcionaron información o documentación falsa y/o alterada.

      - Si al licitante se le ha rescindido por incumplimiento un contrato en un periodo anterior a un año, tomando como referencia la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

      - Si el licitante se encuentra sujeto a suspensión de pagos o haya sido declarado en estado de quiebra con posterioridad al acto de presentación y apertura de proposiciones.

      - Si el licitante ha cometido ilícitos debidamente comprobados en perjuicio del Instituto.

      - No ofertar partidas completas.

      - Ofertar en moneda diferente a la solicitada.

      - Que el licitante no acepte una rectificación por parte del Instituto, en caso de error de cálculo que implique discrepancia entre el precio unitario y el importe total de cada partida.

      - Cuando la información presentada cause confusión o cree una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de los servicios o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta técnica y/o económica, la propuesta será considerada insolvente en su conjunto y será desechada.

      - La falta total de los folios en la proposición presentada.

LA RELACIÓN DE CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DESCRITA NO ES LIMITATIVA.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismos no afecten la solvencia de la propuesta los siguientes: Proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la convocatoria;  omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica;  no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida, y  no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

V.-	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo siguiente:

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE	Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más proposiciones en una misma o más partidas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPyMES y que así lo haya manifestado de acuerdo al ANEXO 13 de esta convocatoria; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente las boletas con el nombre de cada licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

VI.-	FIRMA  DEL  CONTRATO.

De conformidad al Artículo 29 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Artículo 39 fracción II inciso i) de su Reglamento, se presenta un modelo de contrato como ANEXO 14, en caso de discrepancia prevalecerá lo estipulado en el cuerpo de esta convocatoria.

El representante legal del licitante ganador, deberá presentarse a formalizar el contrato dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo, la formalización se realizará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en la Unidad Administrativa planta baja, en Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14080,  Ciudad de México., con horario de atención de 9:00 a 16:00 horas.

Dicho representante, deberá entregar la garantía correspondiente al cumplimiento del contrato.

En caso de que el participante ganador no formalice el contrato respectivo o no entregue la garantía de cumplimento, el contrato no surtirá los efectos legales correspondientes y será sancionado de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De presentarse la situación anterior el Instituto adjudicará el contrato a la siguiente mejor propuesta dentro del margen del diez por ciento, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para contratos mayores a $300,000.00 (sin incluir I.V.A.).

El licitante que resulte adjudicado con un Contrato, deberá presentar carta de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, anexando los datos de los empleados (nombre y número de seguridad social) contratados de forma directa o a través de empresa prestadora de servicios de personal, con una vigencia no mayor a 30 (treinta) días naturales previo a la firma del Contrato.

Así mismo, el licitante adjudicado previo a la formalización del contrato cuyo monto sea superior a $300,000.00 antes de IVA, deberá presentar el “acuse de recibo” con el que compruebe que realizó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión prevista en las disposiciones 2.1.27., 2.1.28., 2.1.30.,2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, o aquella que en el futuro la sustituya.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá realizar consulta de opinión preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Para el caso de que el contribuyente no esté obligado a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberá realizar solicitud de opinión al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de ésta Entidad.

Tratándose de propuestas conjuntas las personas deberán presentar el “acuse de recibo” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las personas obligadas en dicha propuesta.

Si el Instituto previo a la formalización del contrato, recibe del SAT “el acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Independientemente del monto adjudicado, el licitante ganador deberá presentar el original o copia certificada y copia simple para su cotejo de los siguientes documentos cuyos datos se aluden en el ANEXO 2 de esta convocatoria:

      - Acta constitutiva de la empresa

      - Acta de nacimiento (personas físicas)

      - Registro federal de contribuyentes de la empresa o persona física

      - Comprobante de domicilio de la empresa o persona física

      - Poder notarial del representante legal de la empresa

      - Identificación oficial con fotografía del representante legal de la empresa o persona física

      - ANEXO 16 requisitado (opcional)

      - Opinión Positiva  Vigente del SAT. (el no contar con ella no podrá formalizarse el contrato)

      - Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social,

VII.-	ASPECTOS ECONÓMICOS

VII.1-	Condiciones de pago que se aplicarán

El comprobante fiscal deberá de emitirse  a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, R.F.C. INC710101RH7, domicilio fiscal: Avenida Vasco de Quiroga no. 15 Col. Belisario Domínguez  Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

El proveedor,  a través de “Portal de Proveedores” del Instituto, deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del servicio, los archivos XML y PDF  de su  comprobante fiscal y entregar  en el domicilio fiscal del Instituto una representación impresa  en el  departamento supervisor del contrato.

Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar a través de su navegador de internet en la dirección  “Portal de Proveedores del Instituto”, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, seleccionar el número de contrato y el mes de pago (al que corresponda el cobro del servicio del 01 al 22), adjuntar los archivos XML y PD, dar VALIDAR CFDI. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo de ayuda- cambio de contraseña. En caso de existir duda, comunicarse al Departamento de Control Presupuestal extensión 3466.

Los pagos se efectuarán en moneda nacional en mensualidades vencidas, dentro de los 20  días naturales posteriores  a que haya sido validado en el sistema  su comprobante fiscal  por el departamento responsable de supervisar el cumplimiento del contrato.

El comprobante fiscal correspondiente a diciembre, deberá ser presentado para su trámite de pago en la primera quincena de dicho mes, con una carta compromiso de prestación del servicio hasta el día 31.  En caso de incumplimiento en el contrato, se detendrá el depósito hasta que se realice el pago de las penalizaciones correspondientes.

Los comprobantes fiscales deberán se emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se adjudique, especificando número de contrato, número de proveedor,  número de Licitación e indicar el mes correspondiente, así  como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El Instituto efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas, eliminando de esta manera el uso del cheque.

Es necesario que los proveedores proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el proveedor en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.

VII.2-	Exigibilidad de pago

Se establece que la fecha exacta en que se hará exigible la obligación de pago para el Instituto, ocurrirá precisamente al día siguiente hábil a la fecha de vencimiento del plazo indicado en el punto anterior.

VII.3-	Anticipos

No se otorgarán anticipos.

VII.4-	Precios

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato y hasta la ejecución total de los servicios.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, se podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

VIII.-	DERECHOS Y OBLIGACIONES E IMPUESTOS

Las partes convienen en que cada una de ellas, cumplirá con el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales o municipales, que por ley les corresponda y que se causen con motivo del (los)  contrato (s)  que se derive (n) de esta Licitación y el proveedor aceptará las retenciones que en su caso corresponda efectuar por parte del Instituto.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso.

VIII.1-	Impuesto al valor agregado (I.V.A.)

Los precios unitarios e importes totales se cotizarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) dentro de los mismos, éste se incorporará al momento de emitir el comprobante fiscal.

En caso de que el proveedor sea persona física y el monto de la operación exceda la cantidad de $ 2,000.00 antes de I.V.A., deberá de realizar la retención correspondiente al 100%.

IX.	CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO

IX.1-	Vigencia del contrato

01 de abril al 31 de Diciembre de  2019.

IX.2-	Lugar de prestación del servicio

El servicio se prestará en las áreas que se especifique en el ANEXO 17 de esta convocatoria.

X.-	GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR).

X.1-	PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El participante ganador deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le adjudique, mediante cheque certificado, cheque de caja o fianza dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.

En caso de garantizar el cumplimiento mediante una fianza, esta se deberá constituir de acuerdo al texto establecido en el ANEXO 15, a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en moneda nacional por un importe del 10% del monto máximo total adjudicado antes del Impuesto al Valor Agregado, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en la Unidad Administrativa en Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14080,  Ciudad de México., con horario de atención de 9:00 a 13:00.

De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la entidad iniciará el procedimiento de rescisión, informando a la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control en la entidad, para los efectos previstos por los artículos 59 y 60 de la Ley en cita.

NOTA: En caso de ampliación al monto o plazo del contrato, el proveedor deberá apegarse a lo establecido en la fracción II y el último párrafo del artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XI.-	PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

XI.1-	Penas Convencionales

“EL PROVEEDOR“ conviene en que si no presta los servicios en las condiciones establecidas en el contrato, pagará a “EL INSTITUTO“ el 1% (uno por ciento) de penalización sobre el monto mensual del presente contrato, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los servicios no entregados o prestados oportunamente; por lo tanto las obligaciones contractuales resultan divisibles.

Las penas convencionales se calcularán por día hábil y por servicio antes del I.V.A. por el área usuaria o requirente del servicio.

El área usuaria o requirente de los servicios notificará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, el plazo computable para la aplicación de la pena convencional, será a partir de que haya vencido el plazo de prestación del servicio y/o entrega original y hasta que “EL PROVEEDOR” realice los servicios y/o entregas, o “EL INSTITUTO“ comunique la rescisión del contrato.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar el pago correspondiente en la tesorería de “EL INSTITUTO”, con cheque certificado a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, o en efectivo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, turnando una copia del recibo de pago, a dicha Subdirección para su debida acreditación.

Para efectuar este pago, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación o para que demuestre con documentos probatorios que la penalización impuesta es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el pago se realizará en los términos señalados en el párrafo anterior.

En el supuesto de que el cálculo de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la penalización se ajustarán a pesos a la unidad inmediata superior.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Además de la procedencia de la pérdida de las garantías en favor de “EL INSTITUTO“ podrán ser aplicables las distintas sanciones que establecen las disposiciones legales vigentes en la materia.

Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO“ deduzca su costo del importe correspondiente.

La notificación de la aplicación de penas convencionales o deducciones se llevará a cabo en el domicilio señalado por  “EL PROVEEDOR”, en el numeral II.5., en caso de que exista cambio de dicho domicilio o de cualquiera de los datos asentados en el diverso numeral II, del apartado de Declaraciones de este contrato, “EL PROVEEDOR” deberá informarlo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales por escrito.

XI.2-	Deducciones

Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización alguna, pero su cumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula denominada “RESCISIÓN ADMINISTRATIVA”.

Se calcularán las deducciones por servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 1% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL PROVEEDOR”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.

Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enviará un oficio a la Sección de Cuentas por Pagar para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate.

XI.3	PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

“EL INSTITUTO” de conformidad con el Artículo 45 Fracción XV de la Ley, podrá otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en los siguientes casos:

a) Prórroga de tiempo por parte de “EL PROVEEDOR”: sin penalización: por caso fortuito o de fuerza mayor (deberá solicitarlo por escrito fundado y motivado, inmediatamente al vencimiento de la fecha que corresponda).

b) Prórroga de tiempo por parte de “EL PROVEEDOR”: con la penalización correspondiente: por causas imputables al proveedor (deberá solicitarlo por escrito fundado y motivado, siempre y cuando dicha petición sea previa al incumplimiento cuando menos con cinco días de anticipación).

c) Prórroga de tiempo por parte de “EL INSTITUTO”: por caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra causa que le impida recibir el servicio en los términos pactados en el contrato, (deberá notificarlo el área usuaria o requirente de los servicios a “EL PROVEEDOR” y a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales por escrito fundado y motivado, siempre y cuando dicha petición sea previa al incumplimiento.

XII.- DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, procederá a declarar desierta una licitación o parte de ella, en los siguientes casos:

a) Cuando ningún proveedor se hubiere presentado para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

b) Cuando en el acto de presentación y apertura de proposiciones no se cuente como mínimo con tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente la convocante podrá declarar desierta la Invitación a cuando menos tres personas.

c) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria a la Invitación a cuando menos tres personas.

d) Los precios de todas las partidas no sean aceptables o convenientes si así lo considera el Instituto en este último caso.

XIII.	SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, procederá a cancelar una licitación o parte de ella, conforme al artículo 38 de la LAASSP conforme a los siguientes casos:

a) Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

b) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes o de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad.

c) Por causas de interés general o por orden escrita debidamente fundada y motivada de la autoridad competente.

XIV.-	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

XIV.1-	NO NEGOCIACION DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES.

Ninguno de los requisitos, condiciones y requerimientos contenidos en esta convocatoria a la Invitación a cuando menos tres personas, así como en las proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas.

Las áreas usuarias no están facultadas para solicitar o llevar a cabo negociaciones con el proveedor, que modifiquen la descripción de los servicios adjudicados, especificaciones técnicas por cumplir, plazos o modalidades de entrega establecidos en esta convocatoria y en los contratos que se deriven.

XIV.2-	RESPONSABILIDAD CIVIL

“EL PROVEEDOR”  será responsable de los daños y perjuicios que se causen a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ello conforme a los términos señalados en el presente contrato y en la legislación civil aplicable, cuando resulten de:

- Incumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos.

- Inobservancia a las recomendaciones por escrito que “EL INSTITUTO” le haya dado.

- Actos con dolo, mala fe o negligencia.

- El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre ilícitamente.

- En general por actos u omisiones imputables a “EL PROVEEDOR

XIV.3-	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, podrá acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. O bien aplicar una cancelación de los servicios originalmente pactados no mayor al 10% (diez por ciento).

XI.4-	RESCISIÓN DE CONTRATOS.

Procederá la rescisión de los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ó 98 último párrafo de su Reglamento.

XIV.4.1-	Causales de rescisión de contratos

a) Si “EL PROVEEDOR“ no otorga la garantía de cumplimiento y en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en el contrato;

b) Si “EL PROVEEDOR“ no ejecuta los servicios en los términos previstos en el presente contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir “EL INSTITUTO“ por la inejecución de los servicios contratados;

c) Si “EL PROVEEDOR“ no cubre con personal suficiente y capacitado el servicio contratado;

d) Si “EL PROVEEDOR“ suspende injustificadamente la ejecución de los servicios y/o por incompetencia de su personal para otorgar servicio;

e) Si “EL PROVEEDOR“ desatiende las recomendaciones hechas por “EL INSTITUTO“ en el ejercicio de sus funciones;

f) Si “EL PROVEEDOR“ no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “EL INSTITUTO“ para el ejercicio de su función.

g) Si “EL PROVEEDOR“ se niega a repetir o completar los trabajos que “EL INSTITUTO“ no acepte por deficientes;

h) Si “EL PROVEEDOR“ cede o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados;

i) Si “EL PROVEEDOR“ es declarado por autoridad competente en estado de quiebra o suspensión de pagos,

j) Si “EL PROVEEDOR“ incumple cualquiera de las cláusulas estipuladas en éste contrato,

k) Si “EL PROVEEDOR” con motivo de la prestación del servicio ocasiona daños y perjuicios al INSTITUTO.

XIV.5-	TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente contrato, podrá darse por terminado anticipadamente por “EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO”,  o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación también podrá actualizarse por parte de “EL INSTITUTO” cuando por disposición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al ordenar que la contratación del servicio objeto del contrato se consolide y sea ella quien lleve a cabo la contratación del mismo, de conformidad con el oficio 700.2019.0435 del 18 de febrero de 2019.

En estos casos se reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que hubiera incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

XIV.6-	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y expreso por  parte de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XIV.7-	DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 60 de dicha Ley y 109 de su Reglamento.

XIV.8-	INCONFORMIDADES.

Los participantes podrán presentar inconformidad por escrito directamente a través de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, a través de CompraNet ó ante el Órgano Interno de Control en El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México.

El domicilio del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ubicado en el primer piso de la Unidad Administrativa en Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14080,  Ciudad de México.

También se podrán presentar a través de la página CompraNet: www.CompraNet.gob.mx.

XIV.9-	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los Tribunales Federales de los Estados Unidos Mexicanos, ubicados en la Ciudad de México.

XIV.10	OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

Las demás disposiciones Administrativas expedidas en esta materia, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

XIV.11	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. (Opcional)

Será entregada al Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ubicado en la Unidad Administrativa planta baja, en Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14080,  Ciudad de México., tal y como se indica en el ANEXO 16 de esta convocatoria a la licitación.

XV.-	INFORMACIÓN ADICIONAL.

Con motivo del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera “NAFIN” por medio de la cual pueden  recibir de forma anticipada los pagos derivados de las adquisiciones y servicios proporcionados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán, nos permitimos mencionar algunos de los beneficios que obtendrán si se adhieren a dicho programa.

Beneficios:

- Certeza en sus flujos de operación, al descontar sus documentos por cobrar.

- Reducir su apalancamiento financiero y mejorar su flujo.

- Reducir costos de crédito y cobranza.

- Planear los gastos e inversiones del ciclo productivo de su empresa.

- Control sobre sus cuentas por cobrar.

- Elegir el banco de su preferencia para recibir el pago de las cuentas por pagar de las cuales   otorgó en factoraje ó descuento electrónico.

- Sistema electrónico, versátil y seguro NAFIN, etc.

Requisitos:

- Afiliarse a la Cadena Productiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de Nafinsa.

- Entregar a Nafinsa la documentación requerida.

Para mayor información los pueden consultar en la página de NAFIN.

www.info@nafin.gob.mx

- ANEXO 1

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

Ciudad de México  a_______ de ______________ de____________

(Nombre del representante legal) manifiesto el interés de mi representada en participar en la licitación y declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para participar en la junta de aclaraciones de la presente Licitación Pública Nacional No. LA-012NCG001-E304-2019 a nombre y representación de (persona física o moral).

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domicilio completo: Avenida y número: |  |  |  |
| Colonia: | Alcaldía o municipio: |  |  |
| Código Postal: | Ciudad: |  | Estado: |
| Teléfonos: | Fax: |  | Correo electrónico: |

| Número de escritura pública en la que conste el acta constitutiva |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma. |  |
| Relación de accionistas (Apellido paterno, materno y nombres) |  |
| Descripción del objeto social: |  |
| Nombre del apoderado o representante: |  |
| Nombre y fecha del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |

Lugar y fecha

Protesto lo necesario

(                        Firma                        )

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

- ANEXO 2

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

- INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

__________( nombre )________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI RESPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a través de mi propuesta en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___. Además, me comprometo a que en caso de que mi representada resulte adjudicada en la presente Licitación, notificaré cualquier modificación de los datos asentados en este documento al Departamento de Asesoría Jurídica del Instituto.

No. y nombre de la Licitación:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: Avenida y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Alcaldía o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |  |
| Relación de accionistas: Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre( s ) |  |  |
| Descripción del objeto social: transcribir en forma completa el objeto social tal como aparece en su acta constitutiva (personas morales) ó actividad preponderante (tratándose de personas físicas) |  |  |  |  |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

NOTA: El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de  la persona moral.

- ANEXO 3

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MECANOGRAFIADO A MÁQUINA O EN COMPUTADORA  (TIPO DE LETRA ARIAL NARROW TAMAÑO 9)

OBJETO DE LA LICITACIÓN:________________________________________________

PREGUNTAS TÉCNICAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA

1/3 ¿************************************?

R=

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA

1/3 ¿************************************?

R=

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Licitante

- ANEXO 4

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBEN ENTREGAR

EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

PROPUESTA TÉCNICA

| PUNTO DE CONVOCATORIA | DESCRIPCIÓN | SI, NO ó NO APLICA |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |
| III.2 a) | CARTA VISITA A INSTALACIONES (OPCIONAL) |  |
| III.2.b) | FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES |  |
| III.2.c) | DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY |  |
| III.2.d) | DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS |  |
| III.2.e) | DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS |  |
| III.2.f) | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD |  |
| III.2.g) | DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS |  |
| III.2.h) | MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA (OPCIONAL) |  |
| III.2.i) | MANIFIESTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OPCIONAL) |  |
| III.2.j) | MANIFIESTO DE MIPyMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE (OPCIONAL) |  |

| PUNTO DE CONVOCATORIA | REQUISITOS TÉCNICOS | SI, NO ó NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| III.3.a) | ANEXO TÉCNICO |  |
| III.3.b) | DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN POR OUNTOS Y PORCENTAJES. |  |
| III.3.c) | CURRÍCULUM VITAE Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL LICITANTE |  |
| III.3.d) | CONTRATOS DE SERVICIO |  |
| III.3.e) | CONVENIO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS (EN SU CASO) (OPCIONAL) |  |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PUNTO DE CONVOCATORIA | DESCRIPCIÓN | SI ó NO |
| --- | --- | --- |
| III.4 | REQUISITOS ECONÓMICOS (ANEXO 6) |  |

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante

- ANEXO 5

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

- Anexo técnico: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada integrando las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en el ANEXO 17, incluyendo en su caso, las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones.

- Documentos solicitados para la evaluación por puntos y porcentajes: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada integrando los documentos solicitados en el numeral IV.2, numerales 1, 2, 3 y 4 en el orden establecido en la presente convocatoria.

- Currículum vitae y croquis de localización del licitante: El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones, recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico.

- En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas: Se deberá presentar cumpliendo con las formalidades descritas en el numeral III.5 de la presente convocatoria, y lo firmarán cada una de las personas que integren la proposición conjunta; además, se deberán establecer con precisión las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante

- ANEXO 6

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

- FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

1. CUADRO DE COSTOS (INCLUIR RELACIÓN DE EQUIPOS DEL ANEXO 17)

| - No. PARTIDA | - No. EQUIPO | - DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | - MARCA | - MODELO | - COSTO MENSUAL | - COSTO TOTAL DE LA VIGENCIA (N° MESES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - TOTAL$ |  |

NOTA: ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, SIENDO MI PROPUESTA POR UN MONTO DE:

$____________________ (_____________________________________________)

ANOTAR EL IMPORTE CON NÚMERO       ANOTAR EL IMPORTE CON LETRA EN MONEDA NACIONAL (SIN INCLUIR EL I.V.A.)

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante

- ANEXO 7

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

DECLARACIÓN DE NO ESCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS

ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP

- Ciudad de México  a                                                de         .

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

En mi carácter de                                                                                                          de la Empresa

(Apoderado legal, Representante legal, etc..)

.

(Nombre o Razón Social de la Empresa)

Me permito manifestar lo siguiente:

(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.

(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco  el contenido de los artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que no me encuentro en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

- ANEXO 8

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS

- Ciudad de México  a                                                de         .

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante legal de la empresa: ___(nombre de la empresa)_____, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada por resolución de la Secretaría de la Función Pública en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y que por nuestro conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en dicha la Ley, personas morales que se encuentren inhabilitados, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, a los actos relativos a la Licitación Pública No. LA-012NCG001-E304-2019, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitada

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

- ANEXO 9

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México  a_______ de ______________ de____________

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-012NCG001-E304-2019, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

- Sobre el particular, manifiesto “bajo protesta de decir verdad” que por mí mismo o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE __________________________________________________ Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Participante

- ANEXO 10

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Ciudad de México  a_______ de ______________ de____________

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-012NCG001-E304-2019, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

- Sobre el particular, manifiesto que se integrará en mi propuesta técnica el Anexo denominado “CUMPLIMIENTO DE NORMAS”, en el cual las normas y estándares que se encuentran referenciadas en el anexo 17 (anexo técnico), serán acreditadas con documento(s) dirigido(s) al Instituto expedido(s) por el fabricante o en su caso por una institución acreditada.

ATENTAMENTE __________________________________________________ Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Participante

- ANEXO 12

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA

Ciudad de México  a_______ de ______________ de____________

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional número NO. LA-012NCG001-E304-2019, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

- Sobre el particular, manifiesto que en términos de los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas D.O.F. (29/07/2016), así como la Ley General de Protección de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados  y demás disposiciones aplicables. y demás disposiciones aplicables, manifiesto que las siguientes secciones o documentos contienen información confidencial, misma que deberá ser clasificada y protegida con tal carácter, de conformidad con las siguientes disposiciones normativas:

|  | - MARQUE CON UNA X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - DOCUMENTOS O SECCIONES QUE LA CONTENGAN | - CONFIDENCIAL | - RESERVADA | - FUNDAMENTO LEGAL |

ATENTAMENTE __________________________________________________ Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Participante

- ANEXO 13

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

MANIFIESTO DE MIPyMES

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Ciudad de México  a_______ de ______________ de_________( 1 )

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

- P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas Nacional número INNSZ/INRE02-02-15, en el que mi representada, la empresa _________________________________ ( 3 ) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________( 4 ), cuenta con _____ ( 5 ) empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____( 6 ) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______( 7 ) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______________ ( 8 ) atendiendo a lo siguiente:

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002 y su última reforma el 19 de mayo del año 2017.

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: _____________________ ( 9)

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

(10)

EL FORMATO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 3 | Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa participante. |
| 4 | Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio y servicios) |
| 5 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS |
| 6 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas |
| 7 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales |
| 8 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme a la formula anota al pie del cuadro de estratificación |
| 9 | Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del participante |
| 10 | Anotar el nombre y firma del representante del participante |

- ANEXO 14

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-__________-____-20__

MODELO DE CONTRATO

Nº DE CONTRATO: INCMN/____/__/_____/_____/__

MONTO SIN I.V.A: $______________________

VIGENCIA: __ DE _______ AL ___ DE ________ DE 20__

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN”, EN ADELANTE “EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO, POR EL L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA, ______________________________________________, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR“, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. _______________________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA “EL INSTITUTO”:

I.1. - Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, regido por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del año dos mil; y que dentro de sus facultades se encuentran la de coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y la de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a su Ley y otras disposiciones legales aplicables.

I.2. - Que el L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA en su carácter de Director de Administración, tiene atribuciones para representar en este acto a “EL INSTITUTO”, esto de conformidad con lo que dispone el artículo 36, fracción IV, del Estatuto Orgánico de “EL INSTITUTO” y el Acta número 145,867, de fecha 25 de octubre de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, Notario Público número 129 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde se protocolizó su nombramiento.

I.3. - Que tiene su domicilio en Avenida Vasco de Quiroga, número Quince, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.4. - I.4.- Que mediante Licitación Pública Nacional Número _______________, ”EL INSTITUTO“ adjudicó a “EL PROVEEDOR“ el servicio de __________________________________, con fundamento en el artículo 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Que mediante oficio número No. OF.__________, de fecha 000 de 000000 de 2019, la Subdirección de Recursos Financieros de “EL INSTITUTO” informó a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, que se cuenta con suficiencia presupuestal, para la contratación del servicio objeto del presente contrato del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, ello en cumplimiento a los previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

II.- DECLARA “EL PROVEEDOR”:

II.1.- Que su representada es una sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, y que su objeto social comprende entre otros: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, según consta en Escritura Pública Número _______________ de fecha ____________ de ________________________, otorgada ante la fe del Lic_____________________________________, Notario Público Número ______________ de la Ciudad _________________________________________, Estados Unidos Mexicanos, con registro federal de contribuyentes número Con registro federal de contribuyentes número _______________________.

II.2.- Que _________________________________________________ acredita su personalidad como apoderado legal con la Escritura Pública ____________________ de fecha ________ de ______________ del ______________, otorgada ante la fe del Lic. _____________________, Notario Público Número ____________ de _______________, _____________________________. Por lo que cuenta con facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.3.- Que su representada cuenta con la capacidad técnica y los recursos humanos y materiales suficientes para prestar a “EL INSTITUTO“ los servicios objeto del presente instrumento.

II.4.- Que tiene establecido su domicilio en __________________, No. __________, Colonia ___________________________________, Estado de _________________, C.P. _____________, mismo que se señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, con número telefónico _____________________________.

II.5.- Que su representada presentó en tiempo y forma sus declaraciones fiscales ante el SAT, por lo que cuenta con la Opinión positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales correspondientes.

II.6.- Que se obliga a dirigirse con respeto hacia el personal y pacientes de “EL INSTITUTO”.

II.7.- Que se obliga a no incurrir en actos contrarios a las disposiciones que prevé el Código de Ética así como el Código de Conducta de “EL INSTITUTO”

III. LAS PARTES, DECLARAN:

III.1.- Que conocen plenamente las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como las normas aplicables en la materia.

III.2. La convocatoria a la Licitación, su(s) acta(s) de junta(s) de aclaraciones, la(s) Propuesta(s) Técnica(s) y Económica(s) presentada(s) por “EL PROVEEDOR” en el procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. _________________ se tienen por reproducidas como si estuviesen insertadas a la letra el presente contrato, y junto con éste, sus anexos y el convenio de participación conjunta, son los instrumentos que vinculan a ambas partes en sus derechos y obligaciones.

III.3. Que en caso de discrepancia, según el caso entre la solicitud de cotización y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO: “EL PROVEEDOR“ se obliga a otorgarle a “EL INSTITUTO“, el servicio de ___________________________________________________________, cuyas características y especificaciones se detallan en el Anexo Uno de este contrato, documento que firmado por las partes forma parte integrante del presente instrumento, servicio que tiene como fin conservar dichos equipos en condiciones de funcionamiento adecuado.

“EL PROVEEDOR“ acepta que conoce las condiciones de los servicios, por lo que no podrá alegar su desconocimiento para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente instrumento o para solicitar incremento en los costos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: “EL INSTITUTO“ cubrirá a “EL PROVEEDOR“ por concepto de los servicios prestados la cantidad total de $__________________ (______________________________________________ Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, la cual será pagadera en _________ mensualidades vencidas posteriores a la entrega de satisfactoria de los servicios de mantenimiento integral programados en el Anexo Dos del presente contrato, por la cantidad de $_______________ (_____________________________ Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, dentro de los 20 días naturales posteriores a que hayan sido recibidas las facturas por parte del Departamento de Control Presupuestal, previamente validadas en el sistema de su comprobante fiscal   por el departamento responsable de supervisar el cumplimiento de contrato.

“EL PROVEEDOR” designará a una persona como responsable de realizar ante “EL INSTITUTO”, las gestiones relativas a su trámite de facturación y compilar la documentación soporte que acredite la prestación del servicio, quien además, dentro de sus funciones tendrá la de confirmar la debida recepción de la documentación en las unidades administrativas correspondientes y dar seguimiento a la confirmación del pago.

El comprobante fiscal deberá de emitirse a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, R.F.C. INC710101RH7, domicilio fiscal en: Avenida Vasco de Quiroga no. 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR” a través de “Portal de Proveedores” de “EL INSTITUTO”, deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del servicio, los archivos XML y PDF de su comprobante fiscal y entregar en el domicilio fiscal de “EL INSTITUTO” una representación impresa en el departamento supervisor del contrato.

Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar a través de su navegador de internet al “Portal de Proveedores del Instituto”, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, especificar el número de contrato y el mes de pago. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo Extras.

Los comprobantes fiscales deberán se emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se adjudique, especificando número de contrato, número de proveedor, indicar el mes correspondiente, así  como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El Instituto efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas.

Es necesario que los proveedores proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el proveedor en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.

El precio de los servicios será fijo e inalterable durante la vigencia del presente contrato y hasta el cumplimiento total de los servicios, y compensará a “EL PROVEEDOR“ por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, así como su utilidad, por lo que “EL PROVEEDOR“ no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto, durante la vigencia del presente instrumento.

De no cumplir con la presentación de la documentación en tiempo y forma para su pago, ésta quedara sujeta a la disponibilidad presupuestal de “EL INSTITUTO”, y en caso de no contar con ésta, el administrador del contrato informara a “EL PROVEEDOR” que podrá solicitar recibo de donativo deducible de impuestos por el monto de los servicios efectivamente devengados.

TERCERA. REQUISITOS ADICIONALES: "EL PROVEEDOR" entregará a "EL INSTITUTO" las constancias de servicio realizadas, las cuales deberán estar avaladas con sello y firma del coordinador de servicio designado por el propio Jefe del Departamento. Las rutinas de mantenimiento preventivo plasmadas en dichas constancias deberán coincidir invariablemente con las rutinas descritas en el Anexo Dos del presente contrato y con el programa de trabajo convenido.

“EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto no se cumpla lo señalado en el párrafo anterior y lo previsto en las cláusulas QUINTA y NOVENA del presente contrato, los servicios objeto del mismo no se tendrán por recibidos o aceptados.

CUARTA. VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será del _____________________________________.

QUINTA. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: “LAS PARTES” convienen que los servicios objetos de este contrato deberán prestarse conforme las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Uno y Anexo Dos del presente acuerdo de voluntades, documentos que firmados por “LAS PARTES” forman parte integrante de dicho instrumento, y para los mismos efectos  “EL PROVEEDOR“ se obliga a atender las sugerencias, observaciones y demás indicaciones particulares que para la prestación del servicio le dicte   “EL INSTITUTO“.

SEXTA. INCREMENTO DE LOS SERVICIOS: Dentro de su presupuesto aprobado y disponible “EL INSTITUTO“ previa notificación y aceptación por parte de “EL PROVEEDOR“,“LAS PARTES” podrán acordar el incremento del monto contrato o de la cantidad de los servicio solicitados mediante modificaciones al presente contrato, siempre que dichas modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originales y que el precio del servicio sea igual al pactado originalmente.

SÉPTIMA. PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR: “EL PROVEEDOR“ asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el servicio objeto de este contrato.

En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios objeto del presente contrato, invariablemente se constituirán a favor “EL INSTITUTO“, en términos de las disposiciones legales aplicables.

OCTAVA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS: “EL PROVEEDOR“ se obliga a contar con las licencias, autorizaciones y permisos que sean necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, o en su caso, a notificar que a  “EL INSTITUTO“ que le fueron revocados, en caso contrario, responderá de los daños y perjuicios que por tal motivo se puedan generar a  “EL INSTITUTO“

NOVENA. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO DE SERVICIOS Y/O TRABAJOS. “EL INSTITUTO“ a través de los representantes que al efecto designe, tendrá el derecho de verificar, comprobar, evaluar, calificar y supervisar en todo tiempo los servicios objeto del presente contrato, y dar a “EL PROVEEDOR“ por escrito las instrucciones, sugerencias observaciones y demás indicaciones que estime convenientes para que el servicio se ajuste a los requerimientos del  “EL INSTITUTO“.

“EL INSTITUTO” designa al Coordinador de Servicios, como responsable encargado de las acciones a que se refiere esta Cláusula y al Jefe del Departamento de _________________________ como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, así como de la supervisión del responsable encargado.

DÉCIMA. RECURSOS HUMANOS: Para efectos del cumplimiento del presente contrato, “EL PROVEEDOR“ se obliga a proporcionar el personal especializado para la ejecución de los servicios contratados.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que “EL PROVEEDOR“ cuenta con el personal técnico necesario, la experiencia, los materiales, el equipo e instrumentos de trabajo propios para ejecutar los servicios objeto de este contrato, y por lo tanto, en ningún momento se considerará como intermediario de “EL INSTITUTO“ respecto a dicho personal, eximiendo desde ahora a “EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de cualquier otra índole que pudiera darse como consecuencia derivada de la prestación de los servicios materia del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES: “LAS PARTES” convienen que si “EL PROVEEDOR“ incurre en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación del servicio objeto del   contrato, pagará a “EL INSTITUTO“ penas convencionales equivalentes al 1% (uno por ciento) del monto mensual total pactado en la Cláusula Segunda de este acuerdo, mismas que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato y serán determinadas en función de los servicios no prestados.

Las penas convencionales se calcularán por día hábil y por servicio antes del I.V.A. por el área usuaria o requirente del servicio.

El área usuaria o requirente de los servicios notificará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, el plazo computable para la aplicación de la pena convencional, será a partir de que haya vencido el plazo de prestación del servicio y/o entrega original y hasta que “EL PROVEEDOR” realice los servicios y/o entregas, o “EL INSTITUTO“ comunique la rescisión del contrato.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar el pago correspondiente en la tesorería de “EL INSTITUTO”, con cheque certificado a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, o en efectivo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, turnando una copia del recibo de pago, a dicha Subdirección para su debida acreditación.

Para efectuar este pago, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación o para que demuestre con documentos probatorios que la penalización impuesta es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el pago se realizará en los términos señalados en el párrafo anterior.

En el supuesto de que el cálculo de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la penalización se ajustarán a pesos a la unidad inmediata superior.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Además de la procedencia de la pérdida de las garantías en favor de “EL INSTITUTO“ podrán ser aplicables las distintas sanciones que establecen las disposiciones legales vigentes en la materia.

Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO“ deduzca su costo del importe correspondiente.

La notificación de la aplicación de penas convencionales o deducciones se llevará a cabo en el domicilio señalado por  “EL PROVEEDOR”, en el numeral II.4., en caso de que exista cambio de dicho domicilio o de cualquiera de los datos asentados en el diverso numeral II, del apartado de Declaraciones de este contrato, “EL PROVEEDOR”. deberá informarlo por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

DÉCIMA SEGUNDA. DEDUCCIONES: Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización, pero su cumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula DÉCIMA SEXTA.

Se calcularán las deducciones por servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 1% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL PROVEEDOR”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.

Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enviará un oficio a la Sección de Cuentas por Pagar para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate.

DÉCIMA TERCERA. VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS: “EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “EL INSTITUTO” a responder de los defectos y vicios que deriven de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

DÉCIMA CUARTA.  RESPONSABILIDAD CIVIL:“EL PROVEEDOR”  será responsable de los daños y perjuicios que se causen a “EL INSTITUTO” y a terceros, con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ello conforme a los términos señalados en el presente contrato y en la legislación civil aplicable, cuando resulten de:

A.	Incumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos.

B.	Inobservancia a las recomendaciones que por escrito “EL INSTITUTO” le haya dado.

C.	Actos con dolo, mala fe o negligencia.

D.	El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre ilícitamente.

En general por actos u omisiones imputables a “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA QUINTA. GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL PROVEEDOR“ se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, cheque certificado, cheque de caja o fianza por un valor equivalente al 10% (Diez por Ciento) del monto total del contrato señalado en la Cláusula Segunda del presente contrato.

La fianza se otorgará por institución mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en moneda nacional a favor y a satisfacción de “EL INSTITUTO“ y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

- Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme,

d)	Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Para el caso de que “EL PROVEEDOR“ incumpla con la presentación de la garantía dentro del plazo estipulado, se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, “EL PROVEEDOR“ se obliga a que en el caso de que el presente instrumento se incremente, entregará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio respectivo, la ampliación de monto y/o vigencia de la póliza de fianza o cheque que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato.

La garantía se cancelará cuando “EL PROVEEDOR“ haya cumplido con las obligaciones que se deriven del presente instrumento.

La(s) garantía(s) de cumplimiento o de anticipo si es el caso, se podrán entregar por medios electrónicos, siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de las garantías por dichos medios.

En su caso, una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción de “EL INSTITUTO”, el servidor público Responsable de Administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato.

DÉCIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “EL INSTITUTO“ podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaración judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sólo requisito de comunicar su decisión por escrito a “EL PROVEEDOR“, cuando ocurran cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si “EL PROVEEDOR“ no ejecuta los servicios en los términos previstos en el presente contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir “EL INSTITUTO“ por la inejecución de los servicios contratados;

b) Si “EL PROVEEDOR“ no cubre con personal suficiente y capacitado el servicio contratado;

c) Si “EL PROVEEDOR“ suspende injustificadamente la ejecución de los servicios y/o por incompetencia de su personal para otorgar servicio;

d) Si “EL PROVEEDOR“ desatiende las recomendaciones hechas por “EL INSTITUTO“ en el ejercicio de sus funciones;

e) Si “EL PROVEEDOR“ no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “EL INSTITUTO“ para el ejercicio de su función;

f) Si “EL PROVEEDOR“ se niega a repetir o completar los trabajos que “EL INSTITUTO“ no acepte por deficientes;

g) Si “EL PROVEEDOR“ cede o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados;

h) Si “EL PROVEEDOR“ es declarado por autoridad competente en estado de quiebra o suspensión de pagos;

i) Si “EL PROVEEDOR“ incumple cualquiera de las cláusulas estipuladas en éste contrato;

j) Si “EL PROVEEDOR” con motivo de la prestación del servicio ocasiona daños y perjuicios al INSTITUTO; y

k) Si “EL PROVEEDOR” incurre en algún robo o conducta ilícita dentro de “EL INSTITUTO“, o para con su personal o pacientes, debidamente acreditado por autoridad competente.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Para el caso de que “EL PROVEEDOR“ incurra en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la cláusula anterior, las partes convienen en establecer el siguiente procedimiento:

a) “EL INSTITUTO“ emitirá una comunicación por escrito a “EL PROVEEDOR“ dándole aviso de la violación concreta;

b) Una vez que “EL PROVEEDOR“ reciba el aviso de “EL INSTITUTO“ y dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrá exponer sus defensas, alegando lo que a su derecho convenga, debiendo aportar las pruebas que justifiquen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior y si “EL PROVEEDOR“ no hace manifestación que justifique fehacientemente su incumplimiento o haciéndolo “EL INSTITUTO“ estima que no es satisfactoria, comunicará a “EL PROVEEDOR“ su resolución;

d) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL PROVEEDOR” dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso b) de esta cláusula;

e) En el caso de que la decisión de “EL INSTITUTO“ sea dar por terminado el contrato, hará efectiva la garantía para el cumplimiento del mismo, por el monto total de la obligación garantizada.

Además la rescisión del contrato se sujetará a los siguientes supuestos:

1. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

2. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

3. La liquidación total de los trabajos no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto “EL INSTITUTO“ se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o mal ejecutados, o el pago de lo indebido.

DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: “EL PROVEEDOR“ se obliga expresamente a mantener y guardar en estricta y absoluta confidencialidad y reserva toda la información o documentación que le sea proporcionada por “EL INSTITUTO“ como resultado de la prestación de los servicios encomendados en virtud del presente contrato , por lo tanto deberá abstenerse de publicarla, reproducirla o comunicarla a personas ajenas a “EL INSTITUTO“ o a utilizarla para su beneficio personal , misma que deberá devolver a “EL INSTITUTO” al primer requerimiento.

Si “EL PROVEEDOR“ incumple con la obligación de guardar confidencialidad y reserva, éste se obliga a reparar los daños y a indemnizar por los perjuicios que por ello cause a “EL INSTITUTO“.

DÉCIMA NOVENA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: “EL PROVEEDOR“ se obliga a no ceder ni a subcontratar los derechos y obligaciones del presente contrato a ninguna persona física o moral.

VIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: “EL PROVEEDOR” acepta desde ahora en responder por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones contraídas con motivo de este contrato abierto para el caso de que ocurra algún caso fortuito o fuerza mayor.

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o no culpa del “PROVEEDOR”, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. PRÓRROGAS: De conformidad con el Artículo 45, Fracción XV, de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” a través del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, podrá otorgar prorrogas a “EL PROVEEDOR“ para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que de conformidad con el presente contrato tiene a su cargo, en los siguientes supuestos.

- Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL PROVEEDOR”: sin penalización: por caso fortuito o de fuerza mayor. Dicha prórroga no generara penalización alguna, siempre que sea solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, inmediatamente al vencimiento de la fecha pactada la prestación del servicio.

- Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL PROVEEDOR”: por causas imputables a este. Dicha prórroga deberá ser solicitada por “EL PROVEEDOR” mediante escrito fundado y motivado, con cinco días hábiles a la fecha pactada para la prestación del servicio, bajo el entendido de que generara el cobro de penas convencionales correspondientes.

- Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL INSTITUTO”: por caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra causa que le impida recibir el servicio objeto del presente contrato. Para tal efecto, con al menos un día natural de anticipación, el Área Usuaria o Requirente deberá de notificar mediante oficio fundado y motivado a la Subdirección de Recursos Materiales de la prórroga solicitada.

En caso de que la prórroga exceda de la vigencia del contrato, o si esta se deriva de la ampliación al monto o plazo del contrato, se deberá subscribir convenio modificatorio y realizar la modificación correspondiente a la fianza.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente contrato, podrá darse por terminado anticipadamente por “EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO”,  o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación también podrá actualizarse por parte de “EL INSTITUTO” cuando por disposición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al ordenar que la contratación del servicio objeto del contrato se consolide y sea ella quien lleve a cabo la contratación del mismo, de conformidad con el oficio 700.2019.0435 del 18 de febrero de 2019.

En estos casos se reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que hubiera incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Los gastos no recuperables que se originen por la suspensión de servicios por causas imputables a “EL INSTITUTO” se pagarán en una sola exhibición a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, dicho trámite será realizado por el Responsable de Administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato de “EL INSTITUTO”.

En cualquiera de los casos previstos, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación, adición o variación de los términos y condiciones estipulados en el presente contrato, se deberá hacer mediante acuerdo por escrito y firmado por las partes y sin este requisito no será válida.

VIGÉSIMA QUINTA. CONCILIACIONES: En cualquier momento “EL PROVEEDOR” y “EL INSTITUTO”, podrán presentar ante la Secretaria de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos del artículo 77 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA SEXTA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN: La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que los servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público entre otras disposiciones aplicables.

La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, conforme al artículo 57, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA SEPTIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: “LAS PARTES” acuerdan que, la transparencia y el acceso a la información, así como la reserva y confidencialidad, de la información que se presente, obtenga y produzca en virtud del cumplimiento del presente instrumento, se ajustará a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

VIGÉSIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CORRUPCIÓN: “EL INSTITUTO” y “EL PROVEEDOR”, acuerdan adecuar su conducta y cumplir con las obligaciones, en lo que resulte aplicable, a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, “EL INSTITUTO” y su personal adscrito que tenga intervención en el cumplimiento del objeto del presente contrato, ajustarán su conducta a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, evitando en todo momento incurrir en faltas administrativas y hechos de corrupción.

VIGÉSIMA NOVENA. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: Con excepción de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL INSTITUTO” no adquiere ni reconoce otras distintas de las mismas en favor de “EL PROVEEDOR”, en virtud de no ser aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a su artículo 8o.; por lo tanto ni “EL PROVEEDOR” ni sus trabajadores serán considerados como trabajadores de “EL INSTITUTO”, para los efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos del artículo 2o. fracción I, último párrafo, del propio ordenamiento; y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en los términos de su artículo 35.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES: Para la interpretación y cumplimiento de éste contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo tanto “EL PROVEEDOR“ renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes convienen en someterse, para todo lo no previsto en éste contrato y sus anexos, a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y de manera supletoria a lo dispuesto en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, lo firman en tres ejemplares en la Ciudad de México, el día ___ de ____ del 20___.

| POR “EL INSTITUTO” ______________________________________ L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | POR “EL PROVEEDOR” __________________________________ C. APODERADO LEGAL |
| --- | --- |

POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

_________________________________

LIC. SERGIO AQUINO AVENDAÑO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

______________________________________________

LIC.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REVISÓ EN EL ASPECTO JURÍDICO

__________________________________________

LIC.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ASESORÍA JURÍDICA

ELABORÓ CONTRATO LIC. COORDINACION DE CONTRATOS.

La presente hoja es parte integrante del Contrato INCMN/______/__/__/____/__ de fecha __ de ___ del 20__

ANEXO UNO

RELACIÓN DE EQUIPOS

ANEXO DOS

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

(AQUÍ SE INCLUIRÁ LA INFORMACIÓN APLICABLE DEL ANEXO TÉCNICO EN EL CONTRATO ADJUDICADO)

- ANEXO 15

- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E304-2019

TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. A TRAVÉS DEL PRESENTE ANEXO SE ESTABLECE EL TEXTO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA QUE PRESENTARÁ(N) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO EN EL MISMO TIPO DE MONEDA OFERTADO; ADEMAS DEBERÁ CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS O, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ SOLICITAR UNA FIANZA QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE TEXTO:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA)  SE  CONSTITUYE  FIADORA  HASTA  POR  LA  SUMA  DE $_________________ (10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ANTE INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN PARA GARANTIZAR POR SU FIADO (NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR, DOMICILIO Y R.F.C.), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, RESULTANTE DEL (LOS) CONTRATO(S) NÚMERO(S)_____________________,DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO___________________________ Y FORMALIZADO EL DÍA ____ DE ___________ DEL AÑO ________. POR UN IMPORTE TOTAL DE $______________                            (CON NÚMERO Y  LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES PARA EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el(los) contrato (s) y sus anexos; y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato y sus anexos, por parte de nuestro fiado, las cuales deberán ser realizadas en los plazos y bajo las especificaciones que para tal efecto se establecieron en el mismo;

b) La presente fianza deberá cubrir como mínimo un año a partir de la fecha del último servicio programado;

c) Así mismo esta fianza garantiza la obligación del proveedor de responder por los defectos, vicios ocultos y en su caso calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado;

d) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito del Instituto y la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

e) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del pedido, la institución afianzadora otorgará el documento modificatorio que garantice el porcentaje en exceso al monto originalmente garantizado;

f) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme;

g)La institución afianzadora se renuncia a los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, y 2815 y 2822 del Código Civil Federal; y

h)La institución afianzadora acepta expresamente someterse a los Procedimientos de Ejecución previstos en el artículo 279 y 282 y demás relativos aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- ANEXO 16 (OPCIONAL)

###### INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-012NCG001-E6-2018

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

INSTRUCCIONES: POR FAVOR CALIFIQUE LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

| No | ## EVENTO | SUPUESTOS | # CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| 1 | JUNTA DE ACLARACIONES Convocatoria en su parte administrativa | El contenido de la convocatoria administrativa es claro para la adquisición o contratación de servicios que se pretende realizar. |  |  |  |  |
| 2 | JUNTA DE ACLARACIONES Especificaciones Técnicas | El contenido de las especificaciones técnicas es claro y congruente para la adquisición o contratación de servicios que se pretende realizar. |  |  |  |  |
| 3 | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS | El evento se desarrolló con fluidez, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los participantes. |  |  |  |  |
| 4 | RESOLUCIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS | La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso. |  |  |  |  |
| 5 | FALLO | En el fallo se especificaron con claridad los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados. |  |  |  |  |
| 6 | GENERALES | El acceso al lugar establecido para llevar a cabo los eventos fue expedito |  |  |  |  |
| 7 |  | Los eventos dieron inicio en el tiempo establecido |  |  |  |  |

INSTITUTO NACIONAL DECIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

| No | ## EVENTO | SUPUESTOS | # CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| 8 |  | El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la Licitación Pública, fue respetuosa y amable. |  |  |  |  |
| 9 |  | Volvería a participar en otra Licitación Pública que emita la institución. |  |  |  |  |
| 10 |  | El concurso se apegó a la normatividad aplicable |  |  |  |  |

Si Usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, por favor anótelo en el siguiente cuadro.

- ANEXO 17

Anexo Técnico apartado A

Relación de Equipos

| Edificio de Cafetería (CAFETERÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | CAFÉ-EXTR-002 | Extractor | Cafetería (campana) | 3 HP |  | ARME | D15 |  |
|  | CAFÉ-EXTR-003 | Extractor | Cafetería baños | ¼ HP |  | NO | NO |  |
|  | CAFÉ-EXTR-004 | Extractor | Cafetería cuarto lavado | ¼ HP |  | NO | 122ABC |  |
|  | CAFÉ-EXTR-005 | Extractor | Cafetería comedor | 3 HP |  | NO | NO |  |
| Edificio de enseñanza y auditorio (AUDITORIO, INFORMÁTICA, ENSEÑANZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | ENSE-UNPA-001 | Unidad Paquete | Auditorio | 10 TR |  | YORK | DICE120A25B |  |
|  | ENSE-UNPA-002 | Unidad Paquete | Informática | 2 TR |  | CARRIER | S/N |  |
|  | ENSE-UNLA-003 | Unidad Lavadora de Aire | Enseñanza aulas 3 y 4 | ½ H.P |  | ABB | CH-1-065-06007221 |  |
|  | ENSE-UNLA-004 | Unidad Lavadora de Aire | Enseñanza aula 5-4 | ½ HP |  | ABB | CH-IO8006002221 |  |
|  | ENSE-UNLA-005 | Unidad Lavadora de Aire | Enseñanza oficina | ½ HP |  | ABB | CH-1065-06007221 |  |
|  | ENSE-UNLA-006 | Unidad Lavadora de Aire | Oficinas jefatura | ½ HP |  | NO | CH-1-045-0665221 |  |
|  | ENSE-MINI- 007 | Mini split | Sala de inteligencia artificial | 2 TR |  | WHIRPOOL | WA3226QO |  |
| Azotea de Radiología (RADIOLOGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | RAYX-UNPA-001 | Unidad Paquete | Radiología sala de interpretación | 5TR |  | YORK | D2C5060A25C |  |
|  | RAYX-MINI-002 | Mini Split | Oficina | 2TR |  | TRANE | NO |  |
|  | RAYX-MINI-003 | Mini Split | Cuarto de Informática RX | 2TR |  | YORK | HLDA24FS-ADR |  |
|  | RAYX-MINI-004 | Mini Split | Oficina del Dr. Vázquez | 2TR |  | YORK | MCA125P17 |  |
|  | RAYX-MINI-005 | Condensadora Fan and coil | Sala de interpretación tomo y cardiología | 2 TR |  | TRANE | SADEt024JA030 |  |
|  | RAYX-MINI-006 | Condensadora Fan and coil | Resonancia Sala 16 | 2 TR |  | TRANE | SADEt024JA030 |  |
|  | RAYX-MINI-007 | Mini Split | Litotripcia Sala 11 | 2TR |  | YORK | H2CM08 |  |
|  | RAYX-UNPA-009 | Unidad Paquete | Radiología Resonancia nueva | 5 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-UNPA-010 | Unidad Paquete | Radiología Cuarto de rebelado | 10 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-011 | Mini Split | Farmacia preparación | 2TR |  | YORK | ACCO24M1021A |  |
|  | FARM-MINI-012 | Mini Split | Farmacia medicamentos | 2TR |  | YORK | 38CKCO36-M13 |  |
|  | FARM-UNMA-013 | Unidad Manejadora de aire con una Condensadora | Farmacia cuarto preparación | 3 TR |  | YORK | AH-25-FC |  |
|  | RAYX-MINI-014 | Mini Split | Radiología Sala 4 | 4TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-016 | Mini Split | Radiología Sala1 | 2TR |  | YORK | AKOACO18M1021A PCH18H |  |
|  | RAYX-MINI-017 | Mini Split | Radiología ultrasonido Sala 1 | 2TR |  | YORK | ACO18M1021A |  |
|  | RAYX-MINI-018 | Mini Split | Radiología ultrasonido Sala 3 | 2TR |  | YORK | ACO-18M1021A |  |
|  | COCI-CAFR-019 | Cámara fría | Cocina lácteos | 4TR |  | BOHN | MBHXQ501M2C |  |
|  | COCI-CAFR-020 | Cámara fría | Cocina verduras | 3TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | COCI-CAFR-021 | Cámara fría | Cocina carnes | 4TR |  | BOHN | MBZX0400M6C |  |
|  | COCI-EXTR-022 | Extractor | Cocina dietas | 3 HP |  | NO | NO |  |
|  | COCI-EXTR-023 | Extractor | Cocina planchas | 7.5 HP |  | ARME | DS10 |  |
|  | RAYX-UNPA-024 | Unidad Paquete | Cuarto oscuro RX | 5TR |  | CARRIER | 50DA006-511 |  |
|  | BIOM-MINI-025 | Mini Split | Ingeniera biomédica | 4TR |  | CARRIER | N2AM48AKA200 |  |
|  | RAYX-MINI-026 | Mini Split | Sala de espera RX | 4TR |  | YORK | ACO48K1024A MCH45T17 |  |
|  | RAYX-UNLA-027 | Unidad Lavadora de Aire | Radiología oficina RX | 2 HP |  | SF MEXICO | NO |  |
|  | RAYX-MINI-028 | Mini Split | Mastografía Sala de Interpretación | 2TR |  | YORK | ACO18M-1021CG |  |
|  | RAYX-EXTR-029 | Extractor | Radiología vestidores pacientes | 2 HP |  | ARME | 222ABG |  |
|  | RAYX-MINI-030 | Mini Split | Radiología sala interpretación | 3TR |  | YORK CARRIER | 38CKCQ36/M-3 NO |  |
|  | RAYX-MINI-031 | Mini Split | Radiología Sala 6 | 2TR |  | YORK | YSS018WC1 |  |
|  | RAYX-UNPA-032 | Unidad Paquete | Radiología resonancia vieja | 4TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | RAYX-UNPA-033 | Unidad Paquete | Radiología resonancia vieja | 5TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | RAYX-MINI-034 | Mini Split | Radiología Sala 5 | 2 TR |  | YORK YORK | NO YSS018DC1 |  |
|  | RAYX-EXTR-035 | Extractor | Radiología Resonancia vieja | ¼ HP |  | NO | NO |  |
|  | RAYX-MINI-036 | Mini Split | Radiología Sala de ultrasonido No. 2 | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-037 | Mini Split | Radiología Sala de ultrasonido No. 4 | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-038 | Mini Split | Radiología Sala de ultrasonido No. 5 | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-039 | Mini Split | Radiología Dirección Dr. Vázquez Lamadrid | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-040 | Mini Split | Radiología Resonancia Magnética pollito | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-041 | Mini Split | Radiología Resonancia Magnética pollito | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-042 | Mini Split | Radiología Sala Endoscopia Terapéutica | 4 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-043 | Condensadora y fan and coil | Sala No. 1 | 3 TR |  | YORK | NO |  |
|  | RAYX-MINI-044 | Mini Split | Sala No. 3 | 2 TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | RAYX-MINI-045 | Mini Split | Mastografía digital | 2 TR |  | CARRIER | 38UPU243A-C |  |
|  | RAYX-MINI-046 | Mini Split | Radiología | 1 TR |  | CARRIER | 38XPC123B-C |  |
|  | RAYX-MINI-047 | Mini Split | Radiología Sala digital No. 2 | 3 TR |  | CARRIER | 25686/892 |  |
| Pasillo de Hospitalización (CUENTAS POR PAGAR, CONMUTADOR, MEDICINA NUCLEAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | CUPA-MINI-001 | Mini Split | Cuentas por pagar | 2 TR |  | YORK | ACO18M102QCG PCH18M17 |  |
|  | CUPA-MINI-002 | Mini Split | Cuentas por pagar | 2 TR |  | YORK | ACO18M1021CA MPCH18M17 |  |
|  | COMU-MINI-003 | Mini Split | Conmutador IDF… área responsable Informática | 2 TR |  | TRANE | 2TTK052461P |  |
|  | COMU-MINI-004 | Mini Split | Conmutador | 2 TR |  | YORK | Y11F9FYC24 |  |
|  | INFO-MINI-006 | Mini Split | IDF Informática… área responsable Informática | 2 TR |  | YORK | NO |  |
| Azotea Consulta Externa (URGENCIAS Y CARDIOLOGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | URGE-UNMA-001 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 10 TR |  | CARRIER | 39MW10D02ZSOR11XPS |  |
|  | URGE-UNMA-002 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 10 TR |  | CARRIER | 39MW10D02ZSOR11XPS |  |
|  | URGE-UNMA-003 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 8 T.R. |  | CARRIER | 39MW10D02ZSOR11XPS |  |
|  | URGE-UNMA-004 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 13 T.R. |  | CARRIER | 39MW17D022SOV11XPS |  |
|  | URGE-UNMA-005 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 6.6 T.R. |  | CARRIER | 39MW10D08D022S0W11XPS |  |
|  | URGE-EXTR-006 | Extractor | Urgencias | ¼ HP |  | NO | NO |  |
|  | URGE-EXTR-007 | Extractor | Urgencias | ¼ HP |  | NO | NO |  |
|  | URGE-EXTR-008 | Extractor | Urgencias | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | URGE-EXTR-009 | Extractor | Urgencias | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | URGE-EXTR-010 | Extractor | Urgencias | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | URGE-EXTR-011 | Extractor | Urgencias | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | URGE-EXTR-012 | Extractor | Urgencias | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | CARD-MINI-013 | Mini Split | Cardiología Consultorio No. 1 | 1.5 TR |  | MCQUAY | GSX130181EB |  |
|  | CARD-MINI-014 | Mini Split | Cardiología Consultorio No. 2 | 1.5 TR |  | MCQUAY | GSX130181EB |  |
|  | CARD-MINI-015 | Mini Split | Cardiología Consultorio No. 3 | 1.5 TR |  | MCQUAY | GSX130181EB |  |
|  | CARD-MINI-016 | Mini Split | Cardiología Banda de prueba de esfuerzo | 1.5 TR |  | MCQUAY | GSX130181EB |  |
|  | CARD-MINI-017 | Mini Split | Cardiología Oficina del Dr. Oseguera | 1.5 TR |  | MCQUAY | GSX130181EB |  |
|  | CARD-MINI-018 | Mini Split | Cardiología Sala de juntas 1 | 4 TR |  | MCQUAY | GSX130481BC |  |
|  | URGE-MINI-019 | Mini Split | Urgencias pasillo de entrada IDF… área responsable Informática | 1.5 TR |  | CARRIER | UJIY-10255 |  |
|  | URGE-MINI-020 | Mini Split | Urgencias UPS | 1.5 TR |  | CARRIER | UJIY-10255 |  |
|  | URGE-MINI-021 | Mini Split | Condensadora y fand and coil | 1.5 TR |  | CARRIER | CDU13NB01800HAA |  |
| - U | URGE-MINI-022 | Mini Split | Condensadora y fand and coil | 4 TR |  | CARRIER | CDU13NB04800VAAA |  |
|  | URGE-MINI-023 | Mini Split | Sector No. VII 2º piso de hospitalización | 1 TR |  | DAIKIN | R-N12CL16 |  |
|  | URGE-MINI-024 | Mini Split | Sector No. II 1er piso de hospitalización | 1 TR |  | DAIKIN | R-N12CL16 |  |
|  | URGE-UNLA-025 | Unidad lavadora de aire | Urgencias | 1 HP |  | SIN MARCA | SIN MODELO |  |
| Azotea pasillo patología (COCINA, SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA, PATOLOGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | COCI-CAFR-001 | Cámara fría | Cocina postres | 3TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | SBEN-MINI-002 | Mini Split | Subdirección de Enfermería | 2TR |  | YORK | YSS024WC4 |  |
|  | PATO-MINI-003 | Mini Split | Patología Lab. de Histología 1er piso | 2 TR |  | LG | SP362CE |  |
|  | BIOM-MINI-004 | Mini Split | Ingeniería biomédica | 4TR |  | CARRIER | 38CKCO48-M-3 |  |
| Azotea de Patología (PATOLOGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | PATO-MINI-001 | Mini Split | Tras operatorio Patología | 2TR |  | YORK | YSSO18WC1 |  |
|  | PATO-MINI-002 | Mini Split | Laboratorio de Patología | 4TR |  | CARRIER |  |  |
|  | PATO-MINI-003 | Mini Split | Laboratorio de Patología | 4TR |  | CARRIER | 315 |  |
|  | PATO-UNPA-004 | Unidad Paquete | Patología microscopio | 5TR |  | NO | NO |  |
|  | PATO-MINI-005 | Mini Split | Patología (laboratorio de patología experimental) | 4TR |  | YORK | ACO48X1021A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PCC45M17 |  |
|  | PATO-MINI-006 | Mini Split | Patología Laboratorios | 2 TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | PATO-UNMA-007 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Laboratorio BSL3 | 5 TR |  | TRANE | 4TWR4060G1000AAA |  |
|  | PATO-EXTR-008 | extractor | Laboratorio BSL3 | 2 HP |  | AIR QUALITY | 12C |  |
| Pasillo externo de Patología |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | IDFC-MINI-001 | Mini Split | Fibra óptica IDF Cirugía… área responsable Informática | 2TR |  | TRANE | 701KAFA02153 |  |
| Azotea y pasillo de Cirugía (CIRUGÍA, LABORATORIO CENTRAL, NUTRIOLOGÍA CLÍNICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | CIRU-EXTR-001 | Extractor | Cirugía | 2 HP |  | YORK | NO |  |
|  | CIRU-UNMA-002 | Unidad Manejadora de aire con dos Unidades condensadoras | Cirugía hospitalización | 10TR |  | YORK | HICE120A25A |  |
|  | LACE-UNPA-004 | Extractor | Laboratorio central | 1 HP |  | SYP | CM50 |  |
|  | CIRU-EXTR-005 | Extractor | Baños personal | 1 HP |  | SIEMENS | NO |  |
|  | CIRU-EXTR-006 | Extractor | Cirugía oficina | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | CIRU-EXTR-007 | Extractor | Cirugía oficina | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | NUCL-MINI-008 | Mini Split | Nutriología Clínica | 2 TR |  | YORK | 125487 |  |
|  | NUCL-MINI-009 | Mini Split | Nutriología Clínica | 2 TR |  | YORK | 125487 |  |
|  | CEYE-EXTR-010 | Extractor | CEYE | 1 HP |  | SIEMENS | NO |  |
|  | CEYE-EXTR-011 | Extractor | CEYE | 1HP |  | SIEMENS | NO |  |
|  | NEUR-MINI-012 | Mini Split | Neurofisiología clínica Lab. de fibra nerviosa delgada | 2 TR |  | YORK | JSJC18FS-ADG |  |
|  | NEUR-MINI-013 | Mini Split | Neurofisiología clínica Lab. de fibra nerviosa delgada | 2 TR |  | YORK | JSJC18FS-ADG |  |
| Azotea de CEYE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | CEYE-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | CEYE | 10 TR |  | NO | 7WER0A300A |  |
|  | URGE-UNMA-002 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Urgencias pisito | 7.5TR |  | YORK | H2CA180-25 |  |
|  | URGE-EXTR-003 | Extractor | Urgencias | 1.5HP |  | NO | NO |  |
|  | ESCO-EXTR-004 | Extractor | Estancia corta | 1HP |  | NO | NO |  |
|  | ESCO-EXTR-005 | Extractor | Estancia corta | 1HP |  | NO | NO |  |
|  | TEIN-EXTR-008 | Extractor | Terapia Intensiva | 2 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | TEIN-UNMA-009 | Unidad Manejadora de Aire | Terapia Intensiva | 7.5TR |  | YORK | NO |  |
|  | TEIN-UNMA-010 | Unidad Manejadora de Aire | Terapia Intensiva | 7.5TR |  | YORK | NO |  |
|  |  | Con una condensadora | Terapia Intensiva | 7.5 TR |  | RECORLD | NO |  |
|  | CEYE-EXTR-011 | Extractor | Central de equipos y esterilización | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | CEYE-EXTR-012 | Extractor | Central de equipos y esterilización | 1HP |  | VISA | NO |  |
|  | CEYE-EXTR-013 | Extractor | Central de equipos y esterilización | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | LAVA-EXTR-015 | Extractor | Lavandería | 2 HP |  | ARME | DIS1D |  |
|  | LAVA-EXTR-016 | Extractor | Lavandería plafón | 2 HP |  | SYP | TAT-1000-12 |  |
|  | LAVA-EXTR-017 | Extractor | Lavandería plafón | 2 HP |  | SYP | TAT-1003-14 |  |
|  | CIRU-EXTR-019 | Extractor | Cirugía Ducto | 2 HP |  | NO | NO |  |
|  | CIRU-EXTR-020 | Extractor | Cirugía Ducto | 2 HP |  | ARME | 222ABC |  |
|  | INFO-MINI-021 | Mini Split | Primer piso hospitalización IDF… área responsable Informática | 2 TR |  | LG | MJ090768U67 |  |
|  | INFO-MINI-022 | Mini Split | Segundo piso hospitalización IDF… área responsable Informática | 2 TR |  | LG | MJ090768U67 |  |
|  | INFO-MINI-023 | Mini Split | Segundo piso hospitalización IDF… área responsable Informática | 2 TR |  | LG | MJ090768U67 |  |
| Azotea Tercer Piso de Hospitalización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | 3PIS-EXTR-001 | Extractor | 3er piso azotea | 2 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | 3PIS-EXTR-002 | Extractor | 3er piso azotea | 3 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | 3PIS-UNLA-003 | Unidad Lavadora de Aire | 3er piso azotea | 3 HP |  | NO | RGAP200H1201518 |  |
|  | 3PIS-EXTR-004 | Extractor | 3er piso azotea | 1 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | 3PIS-EXTR-005 | Extractor | 3er piso azotea | 1 HP |  | ARME | NO |  |
|  | 2PIS-EXTR-006 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 1PIS-EXTR-007 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 1PIS-EXTR-008 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 1PIS-EXTR-009 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 1PIS-EXTR-010 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 2PIS-EXTR-011 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 2PIS-EXTR-012 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 2PIS-EXTR-013 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 3PIS-EXTR-014 | Extractor | 3er piso | 1 HP |  | VISA | NO |  |
|  | 3PIS-EXTR-015 | Extractor | 3er piso | 1 HP |  | VISA | NO |  |
|  | 3PIS-EXTR-016 | Extractor | 3er piso | 1 HP |  | VISA | NO |  |
|  | 3PIS-EXTR-017 | Extractor | 3er piso azotea | 1 HP |  | VISA | NO |  |
|  | 3PIS-UNLA-018 | Unidad Lavadora de Aire | 3er piso hospitalización | 3 HP |  | MASTER KOOL | MCHT130 |  |
|  | 3PIS-UNLA-019 | Unidad Lavadora de Aire | 3er piso hospitalización | 3 HP |  | MASTER KOOL | MCHT130 |  |
|  | 2PIS-UNLA-020 | Unidad Lavadora de Aire | 2º piso hospitalización | 3 HP |  | MASTER KOOL | MCHT130 |  |
|  | 1PIS-UNLA-021 | Unidad Lavadora de Aire | 1er piso hospitalización | 3 HP |  | MASTER KOOL | MCHT130 |  |
|  | 2PIS-UNLA-022 | Unidad Lavadora de Aire | 2º piso hospitalización | 3 HP |  | MASTER KOOL | MCHT130 |  |
|  | 1PIS-UNLA-023 | Unidad Lavadora de Aire | 1er piso hospitalización | 3 HP |  | SYP | TM30 |  |
|  | 3PIS-EXTR-024 | Extractor | 3er piso aislados | 3 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | 3PIS-EXTR-025 | Extractor | 3er piso aislados | 3 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | 3PIS-UNMA-026 | Unidad Manejadora de Aire dos Unidades Condensadoras | 3er piso aislados | 5TR |  | CARRIER | 38AK09009500 |  |
| Azotea Cuarto Piso de Hospitalización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | 4PIS-MINI-001 | Mini Split | 4to piso Cuarto 402 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-002 | Mini Split | 4to piso Cuarto 404 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-003 | Mini Split | 4to piso Cuarto 406 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-004 | Mini Split | 4to piso Cuarto 408 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-005 | Mini Split | 4to piso Cuarto 410 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-006 | Mini Split | 4to piso Cuarto 409 | 2TR |  | Y0RK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-007 | Mini Split | 4to piso Cuarto 407 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-008 | Mini Split | 4to piso Cuarto 405 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-009 | Mini Split | 4to piso Cuarto 402 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-010 | Mini Split | 4to piso Cuarto 401 | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-011 | Mini Split | 4to piso Entrada del Piso | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-012 | Mini Split | 4to piso Central de Enfermería | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | 4PIS-MINI-013 | Mini Split | 4to piso Sector XIV | 2 TR |  | YORK | MCC35P17 |  |
|  | 4PIS-MINI-014 | Mini Split | 4º Piso Sala de descanso | 2 TR |  | YORK | MCC35P12 |  |
|  | 4PIS-MINI-015 | Mini Split | 4º Piso Clínica del Sueño | 2 TR |  | YORK | WC159917 |  |
|  | 4PIS-UNPA-016 | Unidad Paquete | 4to piso elevadores | 4TR |  | COLLEMAN | PACO55H1021A |  |
|  | 3PIS-MINI-017 | Mini Split | 3er piso Hemodiálisis | 3TR |  | YORK | MCH66P17 |  |
| Sótano Ingeniería Biomédica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | BIOM-MINI-001 | Mini Split | IDF Ingeniería Biomédica…..área responsable Informática | 2 TR |  | TRANE | No |  |
| Hematología y Gastroenterología |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad | Marca | Modelo |  | Marca | Modelo |  |
|  | GAST-CAFR-001 | Cámara fría | Gastroenterología | 3TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | HEMA-CAFR-002 | Cámara fría | Hematología | 3TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | GAST-UNMA-003 | Unidad Manejadora de Aire Unidad Condensadora | Gastroenterología oficina | 4 TR |  | BA0060820 | TABM-130 |  |
|  | GAST-MINI-004 | Mini Split | Gastroenterología Cuarto de cultivo | 1.5TR |  | YORK | BRC502410bd |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MCC25TD1751 |  |
|  | HEMA-CAFR-005 | Cámara Fría | Hematología coagulación | 3TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | HEMA-MINI-006 | Mini Split | Hematología Laboratorio Coagulación | 4TR |  | YORK | MCC48T17 |  |
|  | HEMA-MINI-007 | Mini Split | Hematología Oficina Dr. Eucario León | 2TR |  | YORK | H40BO12506A MHC12ND16 |  |
|  | GAST-MINI-008 | Mini Split | Gastroenterología Consultorio | 2 TR |  | PAYNE | PALOJA024-A |  |
|  | GAST-MINI-009 | Mini Split | Dr. Luis F. Uscanga | 2 TR |  | YORK | MHC12ND16 |  |
|  | GAST-MINI-010 | Mini Split | Gastroenterología IDF… área responsable Informática | 2TR |  | YORK | WOD7608990 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0703-12475 |  |
|  | GAST-MINI-011 | Mini Split | Gastroenterología Motilidad | 2TR |  | YORK | WOD7608112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0703-124584 |  |
|  | GAST-MINI-012 | Mini Split | Microscopia de Fluorescencia | 2TR |  | YORK | WOD7608112 |  |
|  | GAST-MINI-013 | Mini Split | Laboratorios | 2 TR |  | YORK | YSDA23FSADR |  |
|  | HEMA-MINI-014 | Mini Split | Oncología | 1.5 TR |  | YORK | YH9PYH18BAAH-A-X |  |
|  | MANTTO-MINI-015 | MinI split | Oficina mantto | 1 T.R |  | YORK | YHFE12JMAXAO-X |  |
| Azotea Genética |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | GENE-EXTR-001 | Extractor | Genética | 2 HP |  | NO | NO |  |
|  | GENE-UNLA-002 | Unidad Lavadora de Aire | Genética oficina | 3 HP |  | NO | NO |  |
|  | GENE-EXTR-003 | Extractor | Genética laboratorio | 3 HP |  | NO | NO |  |
|  | GENE-CAFR-004 | Cámara Fría | Genética cámara fría | 4 HP |  | MYCO | U500 |  |
|  | GENE-MINI-005 | Mini Split | Genética laboratorio | 2 TR |  | CARRIER | H2RA54587 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ACC92514 |  |
|  | GENE-MINI-006 | Mini Split | Cuarto de equipo | 1 TR |  | CARRIER | 38UPC123A |  |
|  | INMU-MINI-007 | Mini Split | Lab. de Inmunología Molecular | 5 TR |  | YORK | W1A5422669 |  |
| Azotea Auditorio RX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | AURX-UNPA-001 | Unidad Paquete | Auditorio de RX | 10TR |  | RHEEM | 6347F360606088 |  |
|  | BIOQ-MINI-002 | Mini Split | Bioquímica área de equipo de laboratorio | 2 TR |  | YORK | H2RA030506D |  |
| Triángulo Inmunología y Bioquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | BIOQ-MINI-001 | Mini Split | Bioquímica en equipo nuevo | 2 TR |  | YORK | H2RA030506D |  |
|  | INMU-MINI-002 | Mini Split | Inmunología laboratorio | 4 TR |  | CARRIER | 38CKC060300 |  |
|  | INMU-MINI-003 | Mini Split | Inmunología laboratorio | 4 TR |  | CARRIER | 35CKCO 60300 |  |
|  | INMU-MINI-004 | Mini Split | Inmunología laboratorio | 2 TR |  | TRANE | 2MCW051 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NO |  |
| Azotea de Reumatología e Inmunología |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | INMU-CAFR-001 | Unidad Condensadora | Inmunología cámara fría | 4 TR |  | BOHN | MBZX0400M6C |  |
|  | INMU-UNLA-002 | Unidad Lavadora de Aire | Inmunología aula | 3 TR |  | FLANT | NO |  |
|  | INMU-MINI-003 | Mini Split | Inmunología | 2TR |  | YORK | 10514008 |  |
|  | INMU-EXTR-004 | Extractor | Inmunología aula | 1 HP |  | NO | 222BABC |  |
|  | INMU-UNVE-005 | Unidad Ventana | Inmunología aula | 3TR |  | YORK | RE135T6A |  |
|  | INMU-MINI-006 | Mini Split | Inmunología Dra. Furusawa | 5.0 TR |  | YORK | 300002935140 |  |
|  | INFO-MINI-007 | Mini Split | IDF Informática… área responsable Informática | 1 TR |  | YORK | NO |  |
| Azotea Educación para la salud (Trasplantes, Nefrología, Cirugía Experimental, Psiquiatría Neurología) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | EDSA-MINI-001 | Mini Split | Educación para la salud (Audiovisual) | NO |  | YORK | 0703-16054 |  |
|  | EDSA-MINI-002 | Mini Split | Educación para la salud (Diseño gráfico) | 2TR |  | YORK YORK | ACO18M1021CA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RCH18M17 |  |
|  | NEFR-CAFR-003 | Cámara fría | Nefrología cuarto frio | 3TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | EDSA-EXTR-004 | Extractor | Educación para la salud | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | NEFR-EXTR-005 | Extractor | Nefrología baños | 1 HP |  | NO | 121 |  |
|  | NEFR-MINI-006 | Mini-Split | Nefrología Laboratorio No. 3 | 2 TR |  | YORK | YSJA24FS-ADX |  |
|  | NEFR-MINI-007 | Mini Split | Nefrología Laboratorio | 4 TR |  | YORK | MCH66P17 |  |
|  | NEUR-MINI-008 | Mini Split | Neurología MDF | 2TR |  | YORK | AC018M102166 PCH18M17 |  |
|  | TRAS-UNVE-009 | Unidad de Ventana | Trasplantes (cuarto de ultracongeladores) | 1TR |  | YORK | 756060-4025104 |  |
|  | NEFR-MINI-010 | Mini-Split | Nefrología Laboratorio No. 5 Condensadora sobre el pasillo del jardín de Cirugía experimental | 5 TR |  | YORK | YHJD60541S74 |  |
|  | CIEX-MINI-011 | Mini Split | Cirugía Experimental | 2 TR |  | MIRAGE | CXF261J |  |
|  | NEFR-MINI-012 | Mini Split | Neurofisiología Psiquiatría | 1 ½ TR |  | YORK | YSJC18FS-ADG |  |
|  | TRAS-MINI-013 | Mini Split | Trasplantes (cuarto de ultracongeladores) | 2TR |  | CARRIER |  |  |
|  | NEFR-MINI-014 | Mini Split | Nefrología Laboratorio No. 1 | 5 TR |  | YORK | YHFFYC060BBA-BX |  |
|  | NEFR-MINI-015 | Mini Split | Nefrología Cuarto de Ultracongeladores | 5 TR |  | CARRIER | 38CKC048-M-3 |  |
|  | NEFR-MINI-016 | Mini Split | Nefrología Laboratorio No. 7 | 5 TR |  | CARRIER | 38CKC048-M-3 |  |
| Azotea de Medicina Nuclear |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | MENU-MINI-001 | Mini Split | Medicina Nuclear ( SYMBIA) | 3TR |  | TRANE | NO |  |
|  | MENU-MINI-002 | MINI Split | Área de médicos | 2 TR |  | YORK | YJDA24FS-ADK |  |
|  | MENU-MINI-003 | MINI Split | Reposo | 2 TR |  | YORK | YJDA24FS-ADK |  |
|  | MENU-MINI-004 | Mini Split | Sala | 1 TR |  | YORK | YSDC12FS-ADG |  |
|  | MENU-MINI-005 | Condensador y fan and coil | Área de PET | 4 TR |  | INTENSITY | IDUCO48KF-3 |  |
|  | MENU-MINI-006 | Condensador y fan and coil | Sala de reposo | 3 TR |  | YORK | YAU-36CR |  |
|  | MENU-UNPA-007 | Unidad Paquete | Área PET | 7.5 TR |  | YORK | ZF078C00A2AAA5A |  |
|  | MENU-INYE-008 | Inyector de aire | Pasillo | 1.5 HP |  | SYP | 5CCK-10-10S |  |
|  | MENU-EXTR-009 | Extractor de aire | Baños | 1/20 HP |  | SYP | CEB-800 |  |
|  | MENU-INYE-010 | Inyector de aire | Preparación de fármacos | 1 HP |  | SYP | 5CCK—99S |  |
|  | MENU-EXTR-011 | Extractor de aire | Preparación de fármacos | 1.5 HP |  | SYP | NO |  |
| Azotea Infectología |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | INFE-UNPA-001 | Unidad Paquete | Infecto Investigación | 10TR |  | YORK | 04CE120A25A |  |
|  | INFE-MINI-002 | Mini Split | IDF Infectología… área responsable Informática | 2TR NO |  | TRANE | 2TTK0524G1P00217 |  |
|  | MENU-CAFR-003 | Cámara frío | Medicina Nuclear cuarto frío | 3 TR |  | BOHN | MBZX0300M6C |  |
|  | INFE-EXTR-004 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | INFE-EXTR-005 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | INFE-EXTR-006 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | INFE-EXTR-007 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  | NO | N0 |  |
|  | INFE-UNMA-008 | Unidad Manejadora de Aire Con una Condensadora | Infectología cuarto de lavado | 5 TR |  | YORK | HIDA060525A |  |
|  | INFE-CAFR-009 | Cámara fría | Infecto investigación | 2 TR |  | BOHN | MBZX0150M66 |  |
|  | BIRE-CAFR-010 | Cámara fría | Biología de la Reproducción | 4 TR |  | FRIGUS | 1EA150-M |  |
|  | BIRE-MINI-011 | Mini Split | Biología de la Reproducción Laboratorio 1 | 5TR |  | PYNE | NO |  |
|  | INFE-MINI-012 | Mini Split | Infectología Molecular | 3TR |  | YORK | AKO48X1021A TCC45M17 |  |
|  | BIRE-MINI-013 | Mini Split | Biología de la Reproducción Cubículo de Investigación | 2TR |  | PAYNE | PAI0JA036-A |  |
|  | BIRE-MINI-014 | Mini Split | Biología de la Reproducción Dr. Roberto Chavira | 3TR |  | YORK | H3RA060-506ª MCC56P17 |  |
|  | INFE-EXTR-015 | Extractor | Infectología (campana) | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | INFE-MINI-016 | Mini Split | Infectología Cuarto de ultracongeladores | 2TR |  | YORK | YH9FYC24BAH-A-H |  |
|  | INFE-EXTR-017 | Extractor | Infectología | 1HP |  | NO | NO |  |
|  | INFE-MINI-018 | Mini Split | Infectología MDF-Informática | 2TR |  | NO | NO |  |
|  | INFE-MINI-019 | Min Split | Infecto cuarto refrigeradores | 2 TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | INFE-CAFR-020 | Cámara fría | Infectología Cuarto Frio No. 3 | 5TR |  | FRIGOTERM | FF12-500M |  |
|  | INFE-UNPA-021 | Unidad paquete | Infecto cuarto de refrigeradores | 7. 5 TR |  | YORK | NO |  |
|  | INFE-UNPA-022 | Unidad Paquete | Infecto cuarto refrigeradores | 5TR |  | NO | NO121 |  |
|  | INFE-EXTR-023 | Extractor | Infectologia | 2 TR |  | NO | NO |  |
|  | INFE-UNMA-024 | Unidad manejadora de aire | Infectología | 7.5 TR |  | NO | NO |  |
|  | ENDO-CAFR-025 | Cámara fría | Diabetes cuarto frio | 5TR |  | FRIGOTERM | EF12-0500M |  |
|  | BIRE-CAFR-026 | Cámara fría | Biología de la reproducción cuarto frío | 5 TR |  | FRIGOTERM | FF12-500M |  |
|  | ENDO-MINI-027 | Mini Split | Endocrinología | 4TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | ENDO-UNMA-028 | Unidad Manejadora de Aire con una Condensadora | Cuarto de ultracongeladores Endocrinología (Diabetes) | 7 TR |  | YORK | KILK89333 |  |
|  | SERO-UNPA-029 | Unidad Paquete | Serología | 10 TR |  | CARRIER | 50TF012-511 |  |
|  | INFE-EXTR-030 | Extractor | Serología | 2 HP |  | NO | NO |  |
|  | INFE-CAFR-031 | Cámafa fría | Infectología serología cuarto frío No. 2 | 5TR |  | BOHN | SJH0401M6CE |  |
|  | INFE-MINI-032 | Mini Split | Infectología | 3 TR |  | MC QUAY | NO |  |
|  | INFE-MINI-033 | Mini split | Biología de la reproducción lab. 2 | 5 TR |  | YORK | YNVFYC060BAADB-X |  |
| Puente Biología de la Reproducción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | BIRE-UNPA-001 | Unidad Paquete | Biología de la Reproducción cuarto de refrigeradores | 5TR |  | NO | 4C060-A25A |  |
|  | BIRE-MINI-002 | Mini Split | Biología de la Reproducción Cuarto de cultivo | 1.5TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | BIRE-MINI-003 | Mini Split | Biología de la Reproducción cuarto de ultracongeladores | 4TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | FINU-MINI-004 | Mini Split | Fisiología de la nutrición | 1.5TR |  | YORK | AC018M102166 |  |
| Azotea de División de la Nutrición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | DINU-UNVE-001 | Unidad de Ventana | Primer piso División de nutrición | 3 TR |  | YORK | YN246A |  |
|  | DINU-UNVE-002 | Unidad de Ventana | División de nutrición | 3 TR |  | YORK | YN246A |  |
|  | DINU-UNVE-003 | Unidad de Ventana | División de nutrición | 1 TR |  | NO | NO |  |
|  | DINU-EXTR-004 | Extractor | División de nutrición | 3 HP |  | NO | NO |  |
|  | DINU-EXTR-005 | Extractor | División de nutrición | 3 HP |  | NO | NO |  |
|  | DINU-EXTR-006 | Extractor | División de nutrición | ½ HP |  | YORK | TEH18M17 |  |
|  | DINU-MINI-007 | Mini Split | Dirección de Nutrición MDF | 1 TR |  | LG | NO |  |
|  | DINU-EXTR-008 | Extractor | División de nutrición Laboratorio 2 (campana) | ½ TR |  | NO | NO |  |
| Sala de Máquinas Planta Piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | PLPI-CAFR-001 | Cámara fría | Planta Piloto sala de máquinas, congelación | 5 TR |  | BOHN | MBZX0400L6C |  |
|  | PLPI-CFR-002 | Cámara fría | Planta piloto, Sala de Máquinas conservación | 4 TR |  | BOHN | MBZX0400M6C |  |
| Administración Entrada y Azotea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | ADMI-MINI-001 | Mini Split | Desarrollo Información Personal | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | ADMI-MINI-002 | Mini Split | Personal IDF… área responsable Informática | 2TR |  | YORK | Y5501BWC1 |  |
|  | ADMI-UNPA-003 | Unidad Paquete | informática | 7TR |  | CARRIER | 50TFF007-501 |  |
|  | ADMI-UNPA-004 | Unidad Paquete | informática | 5TR |  | YORK | T1EB048A25B |  |
|  | ADMI-LIBE-005 | Unidad de precisión Libert | Informática (administración) | 5 TR |  | YORK | 950452LKDJFÑ |  |
|  | ADMI-MINI-006 | Mini Split | Informática Administración IDF… área responsable Informática | 2TR |  | YORK | NO |  |
|  | ADMI-UNPA-007 | Unidad Ventana | Auditoria interna oficina | 4TR |  | GILVERT | NO |  |
|  | ADMI-MINI-009 | Mini Split | Archivo Contabilidad | 2 TR |  | YORK | NO |  |
|  | ADMI-UNPA-010 | Unidad Paquete | Recursos Humanos | 10 TR |  | CARRIER | NO |  |
| Almacén general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | ALGE-CAFR-001 | Cámara fría | Almacén general | 4TR |  | GILVERT | A-200-M-E |  |
| Azotea Banco de Sangre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | BASA-UNPA-001 | Unidad Paquete | Banco de sangre | 10 TR |  | YORK | 980931388 |  |
|  | BASA-MINI-002 | Mini Split | Caja de Toma de Muestras | 1.5 TR |  | SFMEXICO | HUA18FSADR |  |
|  | BASA-MINI-003 | Unidad Lavadora de Aire | Banco sangre toma de muestras | 3 HP |  | YORK | HLKA18FS-ADR |  |
|  | BASA-EXTR-004 | Extractor | Toma de muestras cuarto de orines | 2 HP |  | YORK | NO |  |
|  | BASA-MINI-005 | Mini Split | Toma de Muestras MDF | 2 TR |  | TRANE | HUA18FSADR |  |
|  | BASA-MINI-006 | Mini Split | Medicina transfusional “jefatura” | 1.5 TR |  | TRANE | 2TTK0524G1P00AA |  |
|  | BASA-MINI-007 | Mini Split | Medicina transfusional | 2 TR |  | TRANE | NO |  |
|  | BASA-MINI-008 | Mini Split | Laboratorio de amplificación | 1.5 TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | BASA-MINI-009 | Mini Split | Cuarto de ultra congeladores | 5 TR |  | YORK | NO |  |
|  | BASA-MINI-010 | Mini Split | Oficina salud del trabajador | 1 TR |  | YORK | NO |  |
| Pasillo Banco de Sangre y Genómica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | GENO-MINI-001 | Mini Split | Genómica Laboratorio 2 (cuarto de cultivo) | 2TR |  | CARRIER | BRCS0231BD |  |
|  | GENO-MINI-002 | Mini Split | Genómica Secuenciadores (laboratorio No. 1) | 3TR |  | CARRIER | BRCS0231BD |  |
|  | GENO-MINI-003 | Mini Split | Genómica | 2 TR |  | YORK | XBC |  |
| Pasillo Genómica e Imprenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | GENO-MINI-001 | Mini Split | Laboratorio No. 3 Genómica Sala de Juntas | 4TR |  | YORK | AC048X1021A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PCC45M17 |  |
|  | GENO-CAFR-002 | Cámara fría | Genómica (cuarto frío) | 4 TR |  | GILVERT | NO |  |
|  | GENO-MINI-003 | Mini Split | Laboratorio 4 Genómica (oficina Dra. Hortensia Moreno Macías) | 2TR |  | YORK | BRCS0241BA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MCC25PD1771 |  |
|  | BIMO-MINI-004 | Mini Split | Cuarto de ultracongeladores | 4TR |  | CARRIER | NO |  |
|  | GENO-MINI -005 | Mini split | Área de las ranas | 2 TR |  | YORK | YHFE24JMAXAO-X |  |
|  | GENO-MINI-006 | Mini Split | Cuarto de ultracongeladores | 5 TR |  | YORK | NO |  |
|  | IMPR-EXTR-007 | Extractor | Imprenta | 1 HP |  | ARME | TD2000 |  |
|  | IMPR-EXTR-008 | Extractor | Imprenta | 1 HP |  | ARME | TD2000 |  |
|  | IMPR-EXTR-009 | Extractor | Imprenta | 1 HP |  | ARME | TD2000 |  |
|  | GENO-MINI -010 | Mini split | Lab. Encargado nefrologia | 2 TR |  | DAIKIN | RN24CL26 |  |
| Bioterio Azotea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Marca | Modelo |  |
|  | BIOT-EXTR-001 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-002 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-003 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-004 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-UNMA-005 | Unidad Manejadora de Aire con dos condensadoras | Bioterio 2º Piso | 3TR |  | RECORLD YORK | MH-70-FC H1CE090A25A |  |
|  | BIOT-EXTR-006 | Extractor | Bioterio | 1/2 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-007 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-008 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-009 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-010 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  | ARME | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-011 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-012 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-013 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-014 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-015 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-016 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-017 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-018 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-019 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-UNMA-020 | Unidad Manejadora de Aire con dos unidades condensadoras | Bioterio 2º Piso | 5TR |  | RECORLD YORK | NO N1CE120A25A |  |
|  | BIOT-UNMA-021 | Unidad Manejadora de Aire con dos condensadoras | Bioterio 1er piso | 3 TR |  | RECORLD YORK | NO |  |
|  | BIOT-UNPA-023 | Unidad Paquete | Bioterio Genómica | 5TR |  | NO | D3C3048A25A |  |
|  | BIOT-UNMA-024 | Unidad Manejadora de Aire con dos Condensadoras | Bioterio 2º Piso | 5TR |  | YORK | ALCE09A25A M91070101 |  |
|  | BIOT-UNMA-025 | Unidad Manejadora de aire con dos Condensadoras | Bioterio 1er piso | 5 TR |  | YORK | 41CE120A25A H1CE120A25A |  |
|  | BIOT-EXTR-026 | Extractor | Bioterio cuarto de lavado | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-027 | Extractor | Bioterio cuarto de lavado | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-028 | Extractor | Bioterio Cuarto de lavado | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-029 | Extractor | Bioterio cuarto de lavado | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-030 | Extractor | Bioterio laboratorio | 1 HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-031 | Extractor | Bioterio escaleras | 1 HP |  | SYP | 5HAR4-400/28 |  |
|  | BIOT-EXTR-032 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  | ARME | 35 |  |
|  | BIOT-EXTR-033 | Extractor | Bioterio azotea | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-EXTR-034 | Extractor | Bioterio azotea | ½ HP |  | NO | NO |  |
|  | BIOT-UNMA-035 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Bioterio azotea BSL3 | 5 TR |  | MACQUAY | A0046X050MPH |  |
|  | BIOT-EXTR-037 | Extracción bag-in, bag-out | Bioterio azotea BSL3 | 7.5 HP |  | MACQUAY | TWA090D0RAB |  |
| Unidad de Radio Oncología |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | CAPACIDAD | Marca |  | Modelo |  |
|  | RAON-MINI-001 | Mini Split | Área de trabajos médicos | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-002 | Mini Split | Área de dosimetrías | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-003 | Mini Split | Control Acelerador Lineal | 1.5 TR | YSDC24FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-004 | Mini Split | Cuarto modulador | 2 TR | 53XPC243C |  | CARRIER |  |
|  | RAON-MINI-005 | Mini Split | Taller de moldes | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-006 | Mini Split | Control de acelerador L-1 | 2 TR | YSDC24FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-007 | Mini Split | Consultorio No. 1 | 1 TR | YSJC12FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-008 | Mini Split | Consultorio No. 2 | 1.5 TR | YSJC18FS |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-009 | Mini Split | Jefatura | 1 TR | YSJC12FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-010 | Mini Split | Oficina | 1 TR | YSJC12FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-011 | Mini Split | Planeación y tratamiento | 2 TR | YSDC24FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-012 | Mini Split | Cuarto de procedimientos | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-013 | Mini Split | Sala de trabajo área médica | 2 TR | YSJC24FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-014 | Mini Split | IDF Radio Oncología… área responsable Informática | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-015 | Mini Split | Bodega de químicos | 1 TR | YSJC12FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-016 | Mini Split | Área de preparación | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-017 | Mini Split | Oficina de trabajo social | 1 TR | YSJ12FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-018 | Mini Split | Oficina No. 2 | 1 TR | YSJC12FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-MINI-019 | Mini Split | Oficina No. 1 | 1.5 TR | YSJC18FS-ADG |  | YORK |  |
|  | RAON-INYE-020 | Inyector | A un costado del elevador 2º piso | *** | SIN MODELO |  | WEG |  |
|  | RAON-INYE-021 | Inyector | A un costado del elevador 2º piso | *** | SIN MODELO |  | WEG |  |
|  | RAON-UNPA-022 | Unidad paquete | A un costado del elevador 1er piso | 5 | NMB60C00A1AAA113 |  | YORK |  |
|  | RAON-EQDV-023 | Equipo dividido | Azotea de Radio Oncología | 10 TR | Condensadora TTA180E300 AA |  | TRANE |  |
|  |  |  |  |  | Evaporadora MCCB006UAOUA000 |  |  |  |
|  | RAON-UNMA-024 | Unidad Manejadora de Aire con una unidad condensadora | Azotea Radio Oncología | 10 TR | Condensadora N1C2659068 |  | YORK |  |
|  |  |  |  |  | Evaporadora AHBMXT0175 |  |  |  |
|  | RAON-UNMA-025 | Unidad Manejadora de Aire con una unidad condensadora | Azotea Radio Oncología | 10 TR | Condensadora N1F2884981 |  | YORK |  |
|  |  |  |  |  | Evaporadora AHBMXT0176 |  |  |  |
|  | RAON-MULV-026 | Equipo Multi V | Azotea Radio Oncología y ARAID 2º Piso | 1.5 TR | 406KAH600004 |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-027 | Equipo Multi V | Sala de juntas 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-028 | Equipo Multi V | Sala de juntas 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-029 | Equipo Multi V | Dirección Científica 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-030 | Equipo Multi V | Unidad Bioinformática 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-031 | Equipo Multi V | Área de Investigadores 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-032 | Equipo Multi V | Área de investigadores 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EVAP-033 | Equipo Multi V | Área de investigadores 2º piso | 1.5 TR | NO |  | LG |  |
|  | RAON-EXTR-034 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | ¼ HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-EXTR-035 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-EXTR-036 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-EXTR-037 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-EXTR-038 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-MINI-039 | Mini Split | 3er piso SIDE | 1 ½ TR | CARRIER |  | JUIU89-1212 |  |
|  | RAON-INYE-040 | Inyector de aire | Planta baja | 3 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-INYE-041 | Inyector de aire | 1er piso | 3 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-INYE-042 | Inyector de aire | Azotea | ¾ HP | SYP |  | 5CM1355A143130 |  |
|  | RAON-INYE-043 | Inyector de aire | Azotea | ¾ HP | SYP |  | 5CM1355A143130 |  |
|  | RAON-VRFS-044 | Sistema Central VRF Power Full DC Inverter A | Azotea | Capacidad Nominal del sistema 38 TR | CARRIER |  | 38VF018H117010 |  |
|  | RAON-VRFS-044 | Sistema Central VRF Power Full DC Inverter B | Azotea |  | CARRIER |  | 38VF018H117010 |  |
|  | RAON-VRFS-044 | Sistema Central VRF Power Full DC Inverter C | Azotea |  | CARRIER |  | 38VF018H117010 |  |
|  | RAON-EVAP-045 | Fan and coil | Cocina Metabólica | 2 TR | CARRIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-046 | Tipo cassette | Habitación No. 3 | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-047 | Tipo cassette | Consultorio No. 1 | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-048 | Tipo cassette | Consultorio No. 2 | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-049 | Tipo cassette | Laboratorio Ejercicio | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-050 | Tipo cassette | Laboratorio Ejercicio | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-051 | Tipo cassette | Densitometría | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-052 | Tipo cassette | Procedimientos menores | 1.5 TR | CARIER |  | 42D020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-053 | Fan and coil | Laboratorio Ejercicio | 2 TR | CARIER |  | 42VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-054 | Tipo cassette | Habitación No. 1 | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-055 | Tipo cassette | Habitación No. 2 | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-056 | Tipo cassette | Función vascular y ultrasonido | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-057 | Tipo cassette | Toma de muestras 1 | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-058 | Tipo cassette | Toma de muestras 2 | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-059 | Fan and coil | Recepción | 2 TR | CARIER |  | 40VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-060 | Fan and coil | Toma de muestras | 2 TR | CARIER |  | 40VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-061 | Tipo cassette | Manejo de muestras | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-062 | Fan and coil | Espectómetro | 2 TR | CARIER |  | 40VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-063 | Fan and coil | Pasillo | 2 TR | CARIER |  | 40VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-064 | Tipo cassette | Aula multifuncional | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-065 | Fan and coil | Cuarto de ultracongeladores | 2 TR | CARIER |  | 40VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EVAP-066 | Tipo cassette | Jefatura de Unidad | 1.5 TR | CARIER |  | 40VKD12H11300011 |  |
|  | RAON-EVAP-067 | Fan and coil | Área de investigadores | 2 TR | CARIER |  | 40VD020H113003011 |  |
|  | RAON-EXTR-068 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-069 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-070 | Extractor Heliconcentrifugo | Séptico | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-071 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-072 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-073 | Extractor Heliconcentrifugo | Subceye | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-074 | Extractor Heliconcentrifugo | Bodega | NO | CARIER |  | TD500 |  |
|  | RAON-EXTR-075 | Extractor | Primer piso sanitarios hombres (quimioterapia) | 2 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-EXTR-076 | Extractor | Primer piso Sanitarios mujeres (quimioterapia) | 2 HP | NO |  | NO |  |
|  | RAON-CAFR-077 | Cámara fría | 2º piso | 2 TR | BOHN |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Sótano No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - No. Equipo | - No. de control | - Equipo | - Ubicación | - Modelo | - Voltaje |  | - Motor |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sótano No. 1 | XTI-069X081-BAMA046A | 230/460 |  | 20 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Sótano 1 IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Sótano 1 | S & P | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Sótano 1 Baño | S & P | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-019 | 15 cajas de volumen variable | Sótano 1 | **** | NO |  | NO |  |
|  | UUPA-EXTR-020 | Extractor | Baños del Cuarto de Hidromasaje sótano 1 | SCL T-15 5M | 127 |  | ½ H.P. |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Sótano No. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sótano No. 2 | XTI-069X081-BAMA046A | 230/460 |  | 20 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Sótano 2 IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Sótano 2 Baño | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-004 HASTA UUPA-CAVV-015 | 10 Cajas de volumen variable | Sótano 2 | **** | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Planta baja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - UUPA-UNMA-001 | - Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | - Planta baja | - XTI-057X108-BAMA046A | - 230/460 |  | - 20 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Planta Baja IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Planta Baja Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Planta baja Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-025 | 19 cajas de volumen vairable | Planta baja | **** | NO |  | NO |  |
|  | UUPA-MINI-271 | Mini Split | Unicaja | YAV-60CR | 220 |  | 5 T.R |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Primer piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Primer piso | XTI-069X123-BAMA046A | 230/460 |  | 20 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Primer piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Primer piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Primer piso Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-024 | 18 cajas de volumen variable | Primer piso | **** | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Segundo piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Segundo piso | XTI-069X123-BAMA046A | 230/460 |  | 20 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Segundo piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Segundo piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Segundo piso Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-029 | 23 cajas de volumen v | Segundo piso | **** | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Tercer piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Tercer piso | XTI-072X120-BAMA046A | 230/460 |  | 25 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Tercer piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Tercer piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Tercer piso Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-028 | 23 cajas de volumen variable | Tercer piso | **** | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Cuarto piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Cuarto piso | XTI-063X117-BAMA046A | 230/460 |  | 25 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Cuarto piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Cuarto piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Cuarto piso Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-029 | 23 Cajas de volumen variable | Cuarto piso | **** | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Quinto piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Quinto piso | XTI-066X120-BAMA046A | 230/460 |  | 20 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Quinto piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Quinto piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Quinto piso Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-026 | 20 Cajas de volumen variable | Quinto piso | **** | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Sexto piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sexto piso | XTI-069X081-BAMAD46A | 230/460 |  | 15 |  |
|  | UUPA-UNMA-002 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sexto piso | XTI-048X063-FAJA046A | 230/460 |  | 7.5 |  |
|  | UUPA-FACO-003 | Fan and coil | Sexto piso IDF | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor p/hemodiálisis | AZOTEA PISO 10 | 35 | 480 |  | 3 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-005 | Extractor | Sexto piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-006 | Extractor | Sexto piso Baño hombres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-007 HASTA UUPA-CAVV-026 | 18 cajas de volumen variable | Sexto piso | **** | NO |  | NO |  |
|  | UUPA-EXTR-027 | Extractor | Sexto piso Baño hombres | S & P | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-MINI-028 | Mini Split | Sexto piso Unidad metabólica | YNFFXC036BAAD-X | 220 |  | 3 TR |  |
|  | UUPA-MINI-029 | Mini Split | Sexto piso Unidad metabólica | YNFFXC036BAAD-X | 220 |  | 3 TR |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Séptimo piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Séptimo piso | XTI-072X132-BAMA046A | 230/460 |  | 25 |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Séptimo piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH | 120 |  | 1/5 |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Séptimo piso (extractor de todos los baños) | SIEMENS | 127 |  | ½ HP |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Séptimo piso Baño mujeres | SIEMENS | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-030 | 24 cajas de volumen variable | Séptimo piso | NO | NO |  | NO |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Octavo piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Manejadora de aire con dos condensadoras | Octavo piso Azotea Laboratorio Norte | YD240600A4AA | 480 |  | 20 TR |  |
|  |  |  |  | YC300600A4AAA1A | 480 |  | 25 TR |  |
|  |  |  |  | XTI-051X078-JAJA046A | 480 |  | 10 HP |  |
|  | UUPA-EQPR-002 | Data aire de precisión | Octavo piso Azotea | DRCU-0312-2 | 480 |  | 2.5 TR |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Octavo piso Azotea | CUBE-161XP-7 | 480 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Octavo piso Azotea | 13-B15W-21-10-1 | 480 |  | 1 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-005 | Extractor Vektor piso 8 | Azotea Torre | VK-CD-12-1-11 | 480 |  | 3 HP |  |
|  | UUPA-UNMA-006 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Octavo piso Azotea Laboratorio Sur | XT1-042X084-JAKA046A | 480 |  | 25 TR |  |
|  |  |  |  | XT1-045X078-JAKA046A | 480 |  | 10 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractor en baño de piso8 | Sobre plafón piso 8 | ………. | 127 |  | .5 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractor | Sala de Juntas de piso 8 | ………. | 127 |  | .5 HP |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Noveno piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-CAFR-001 | Cámara fría | Noveno piso Azotea | BOHN – MBAX0301M2L | 480 |  | 2.5TR |  |
|  | UUPA-UNMA-002 | Unidad Manejadora de Aire con dos condensadoras | Noveno piso Azotea | YC090C00AIAAA1A | 480 |  | 7.5 TR |  |
|  |  |  | Noveno piso Azotea | YCO90C00A1AAA1A | 480 |  | 7.5 TR |  |
|  |  |  | Noveno piso | XTI042X084-JXNA046A | 480 |  | 10 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | EXTRACTOR VEKTOR PISO 9 | AZOTEA TORRE | VK-CD-18-1-11 | 480 |  | 7.5 HP |  |
|  | UUPA-FACO-004 | Fan & coil piso 9 | Piso 9 IDF… área responsable Informática | ………. | 127 |  | .25 HP |  |
|  | UUPA-MINI-005 | Mini Split | Cuarto de uultracongeladores noveno piso | YNVFYC060BAADB-X | 220 |  | 5 T.R. |  |
|  | UUPA-MINI-006 | Mini Split | Cuarto de Ultracongeladores noveno piso | YNVFYC060BAADB-X | 220 |  | 5 T.R. |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractor | Baños de personal de noveno piso | SCL T-15 5M | 127 |  | ½ H.P. |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractor | Cocineta de noveno piso | SCL T-15 5M | 127 |  | ½ H.P. |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Décimo piso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-CHIL-001 | Chiller de los Fan and coil | Azotea Piso No. 10 | NO | NO |  | NO |  |
|  | UUPA-BOMB-002 | Bomba | Azotea Piso No. 10 | NO | NO |  | NO |  |
|  | UUPA-BOMB-003 | Bomba | Azotea Piso No. 10 | BK 47 | 480 |  | 2 HP |  |
|  | UUPA-UNMA-004 | Unidad Manejadora de aire con una condensadora | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | XT1-090X084-JATA046A | 480 |  | 30 HP |  |
|  | UUPA-UNMA-005 | Unidad Manejadora de aire con una condensadora | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | XT1-336X04JAMA046A | 480 |  | 5 HP |  |
|  | UUPA-UNMA-006 | Unidad Manejadora de aire con una condensadora | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | XT1-336X04JAMA046A | 480 |  | 5 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractores | Piso No. 10 azotea (plataforma mecánica) | CUBE-200-5 | 480 |  | 1 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractores | Piso No. 10 azotea (plataforma mecánica) | CUBE-141HP-5 | 480 |  | 1 HP |  |
| Unidad de Paciente Ambulatorio U.P.A. Azotea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UUPA-CHIL-001 | Chiller | Azotea | YCIV0207SA46VABSXT | 230/460 |  | ----- |  |
|  | UUPA-CHIL-002 | Chiller | Azotea | YCIV0207SA46VABSXT | 230/460 |  | ----- |  |
|  | UUPA-BOMB-003 | Bombas | Azotea | 076866553-100 | 230/460 |  | 15 HP |  |
|  | UUPA-BOMB-004 | Bombas | Azotea | 076866553-100 | 230/460 |  | 15 HP |  |
|  | UUPA-BOMB-005 | Bombas | Azotea | 076866553-100 | 230/460 |  | 15 HP |  |
|  | UUPA-COND-006 | Condensadora | Azotea (subiendo escalera marina) | YCUL0055EE46XEASXTXMXXRL | 460 |  | ….. |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractor baños personal | AZOTEA | TAG:VE-21 | 480 |  | .75 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractor 9 piso | AZOTEA TORRE | 1050687.2 | 480 |  | .5 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-009 | Extractor VEKTOR 9 piso | AZOTEA TORRE | VK-MD-36-A300 | 480 |  | 10 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-010 | Extractor VEKTOR 8 piso | AZOTEA TORRE | VK-MD-18-BAP-2X1 | 480 |  | 7.5 HP |  |
|  | UUPA-EXTR-011 | Extractor | Plafón | SIEMENS | 127 |  | ½ HP |  |

Anexo Técnico apartado B

- Especificaciones del servicio

El servicio requerido para los equipos de aire acondicionado y extracción  tiene como objetivo mantener a todos y cada uno de ellos en estado óptimo de funcionamiento, para lo cual debe incluir mano de obra con experiencia, así como la supervisión necesaria.

- Personal y horario requerido para el servicio

Para el servicio se requiere mínimo un Ingeniero supervisor, técnicos y ayudantes, los cuales se deben presentar a realizar sus actividades de acuerdo a los siguientes horarios.

Tabla No. 1 horario y número de personal

| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 a 16:00 | 10 Técnicos 10 Ayudantes | 10 Técnicos 10 Ayudantes | 10 Técnicos 10 Ayudantes | 10 Técnicos 10 Ayudantes | 10 Técnicos 10 Ayudantes |
| 8:00 a 17:00 | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| 14:00 a 22:00 | 3 Técnicos 3 Ayudantes | 3 Técnicos 3 Ayudantes | 3 Técnicos 3 Ayudantes | 3 Técnicos 3 Ayudantes | 3 Técnicos 3 Ayudantes |
| 22:00 a 8:00 | 1 Técnico | 1 Técnico | 1 Técnico | 1 Técnico | 1 Técnico |

| Horario | Sábado | Domingo y días festivos |
| --- | --- | --- |
| 8:00 a 15:00 | 10 Técnicos 10 Ayudantes | 1 Técnico 1 Ayudante 8:00 a 22:00 (guardia) |
| 8:00 a 15:00 | Supervisor |  |
| 15:00 a 22:00 | 1 Técnicos 2 Ayudantes |  |
| 22:00 a 6:00 | 1 Técnico | 1 Técnico |

El personal del turno matutino no puede quedarse a cubrir el turno vespertino ya que existiría un traslape de dos horas por turno.

- Currículum del personal

Es obligatorio presentar durante los primeros quince días de iniciado el contrato el currículum de todo el personal a la Coordinación del Departamento de Mantenimiento, tomando en cuenta la siguiente documentación:

3.1  Currículum del supervisor

- Presentar copia del título y cédula profesional donde demuestre que concluyó la carrera de Ingeniero eléctrico electrónico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico o Ingeniero en Mecatrónica

- Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el supervisor tiene la experiencia  para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos semejantes a los del inventario de este anexo técnico.

- Presentará mínimo tres constancias de cursos Nacionales o Internacionales relacionados con el servicio que se solicita en este anexo técnico.

3.2  Currículum del técnico

- Presentará copia del título y cédula técnica donde demuestre que concluyó la carrera de técnico  industrial, técnico en electrónica o técnico en refrigeración y aire acondicionado.

- Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el técnico tiene la experiencia para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos semejantes a los del inventario de este anexo técnico.

- Presentará mínimo tres constancias de cursos Nacionales o Internacionales relacionados con el servicio que se solicita en este anexo técnico.

3.3 Currículum del ayudante

- Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el ayudante tiene la experiencia para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

El técnico asignado a la Unidad de Paciente Ambulatorio debe tener experiencia en el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y debe saber programar  el sistema METASYS, debe presentar copia de cursos donde acredite que sabe de la programación.

El técnico asignado a realizar el balanceo del sistema del BSL3 ubicado en el edificio del Bioterio, debe tener los conocimientos necesarios y experiencia para realizar este servicio, debe contar con cursos de bioseguridad.

Si durante la vigencia del contrato, por alguna causa el proveedor requiere personal de apoyo o de nuevo ingreso que difiere con el presentado en la propuesta económica, deberá notificar al Jefe del Departamento de Mantenimiento y entregará el currículum del nuevo personal, en un tiempo máximo de tres días hábiles, a partir del cuarto día  si pasa por alto esta solicitud se tomará como inasistencia y se hará acreedor a la sanción correspondiente.

El personal de nuevo ingreso cumplirá con el perfil y documentación solicitada, de acuerdo al puesto que le sea asignado.

- Registro de  asistencia

Para verificar la asistencia del personal el proveedor proporcionará una libreta de asistencia a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento, la cual debe tener en la portada el nombre completo de la empresa, número de contrato y debe estar foliada, en ella el supervisor, técnicos y ayudantes registraran su entrada y salida indicando fecha, nombre completo, firma, puesto (supervisor, técnico o ayudante), esta actividad la deben realizar desde el primer día de iniciado el contrato hasta concluirlo.

Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio, verificar que el personal se presente en tiempo y forma.

Se realizará un conteo mensual del personal solicitado y por cada inasistencia se efectuará la sanción correspondiente por ese mes.

- Personal uniformado e identificado

El supervisor, técnicos y ayudantes, deben estar debidamente uniformados (botas industriales, playera, pantalón), la playera y la credencial deben tener estampado el logo de la empresa, la credencial la portaran en un lugar visible dentro de las instalaciones del Instituto.

Es importante que el personal cumpla con equipo de seguridad, botas industriales, googles, guantes, fajas, ropa de algodón.

El Departamento de Vigilancia,  permitirá el acceso al personal que se identifiquen con una credencial oficial (pasaporte, credencial de elector, cartilla de servicio militar, cédula profesional) no se recibirá como identificación la credencial de la empresa y por lo tanto no se  les permitirá el acceso.

- Estancia en el Instituto

El Proveedor colocará  una caseta de lámina multipanel, la cual tendrá cómo mínimo las siguientes dimensiones 4.80 m x 2.80 m x 3.00 m y la utilizará para resguardar su herramienta, refacciones, maquinaria y objetos personales, la debe mantener limpia durante la vigencia del contrato. El Instituto no se hará responsable del material, refacciones y artículos personales que se encuentren dentro la caseta.

- Equipo de medición, comunicación y ventiladores tipo pingüino

Iniciando el contrato el proveedor presentará una copia del certificado de calibración de cada uno de sus equipos de medición que utilizará para realizar los servicios a los equipos, esta documentación debe entregarla a la Coordinación de Servicios, de no presentarla no se permitirá hacer el servicio y se hará acreedor a la sanción correspondiente por cada día de atraso.

Los equipos de medición mínimos para la realización de los servicios son: Amperímetro, termómetro, barómetro, anemómetro, manómetros para carga de gas refrigerante R-410, manómetros para carga de gas refrigerante SCEON M099 y tacómetro.

El Proveedor comprobará mediante copia de oficio que cuenta con la constancia para el manejo y recuperación de gases refrigerantes, este documento lo debe entregar durante los primeros cinco días de iniciado el contrato.

El Proveedor proporcionará 5 radios localizadores nuevos con cargadores independientes a la Coordinación del Departamento de Mantenimiento, los técnicos tendrán los suficientes para mantener una comunicación dentro del Instituto.

El proveedor antes de suministrar estos equipos debe hacer pruebas y verificar la buena emisión y recepción de la señal, posteriormente los presentará con el supervisor de mantenimiento para su Vo.Bo.

El proveedor deberá tener mínimo dos ventiladores tipo pingüino los cuales serán utilizados como apoyo para bajar la temperatura de un área donde el equipo que da servicio quede fuera de servicio por reparación. Estos equipos deben estar a disposición del Instituto durante toda la vigencia del contrato.

Nota No. 1

Es importante considerar la entrega en tiempo y forma del currículum del personal, lista de asistencia,  certificados de calibración, equipos de comunicación, copia de la factura del equipo de comunicación y que el personal se presente uniformado e identificado, machote de los reportes de servicio para Vo.Bo. De no contar con alguno de estos puntos solicitados no se firmarán las facturas del servicio, hasta completar la información solicitada.

- Herramienta

El primer día de Iniciado el contrato el proveedor debe entregar la listas de herramienta donde indique el nombre del técnico al que será designada y como mínimo cada técnico debe presentar la siguiente herramienta: juego de llaves españolas, juego de llaves estrías, juego de desarmadores planos, juego de desarmadores de cruz, perico del 12” y 10”, juego de expansores, corta tubos, juego de manómetros, para R-410 e ISCEON M099, prensas, juego de llaves allen, pinzas para electricista, pinzas de punta, matraca de servicio universal, lámpara.

Para uso general deben contar con escaleras de diferentes tamaños, equipo para soldar oxiacetileno, máquina recuperadora de gases, taladros.

Bajo ninguna circunstancia el Departamento de Mantenimiento prestará herramienta y ningún insumo que se requiera para realizar los servicios de mantenimientos correctivos y preventivos.

- Programa detallado del mantenimiento preventivo

9.1 Calendario

De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo Artículo 74 los días de descanso obligatorios para el personal de la empresa serán: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre

Como mínimo al día se deben realizar 25 mantenimientos preventivos, todo depende del número de días que tenga el mes, en la tabla no están considerados los sábados, domingos y días festivos.

Tabla No. 2 Programación de mantenimientos preventivos

| Número consecutivo del equipo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26-50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 51-75 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 76-100 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 101-125 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 126-150 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 151-175 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| 176-200 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 201-225 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 226-250 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 251-275 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 |
| 276-300 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 301-325 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| 326-350 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 |
| 351-375 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 |
| 376-400 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23 |
| 401-425 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 24 |
| 426-450 | 24 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 27 | 26 |
| 451-475 | 25 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 28 | 27 |
| 476-500 | 26 | 29 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 |
| 501-521 | 29 | 30 |  | 29 | 29 |  | 29 | 30 | 31 |
|  | 30 | 31 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |

9.2.- Actividades a realizar en la programación de mantenimientos preventivos

Antes de iniciar un mantenimiento preventivo el supervisor debe avisar al área usuaria que se realizará el servicio para que tome las precauciones necesarias y cuando concluya debe encender el equipo y nuevamente avisar al área.

En un mantenimiento preventivo el técnico debe concluirlo el mismo día que inició el servicio; si por alguna razón el equipo no pueda ser utilizado porque requiere de alguna reparación mayor el supervisor avisará al área usuaria y si es necesario dejará uno o dos ventiladores tipo pingüino hasta que el equipo quede reparado informará a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento.

Nota 2

Por la necesidad y demanda en los departamentos de Cirugía (quirófanos) y Radiología e Imagen, los mantenimientos preventivos se realizaran exclusivamente sábados y domingos, el Supervisor del Departamento de Mantenimiento indicará horarios y fechas.

9.3 Reportes de servicio

Cuando se realice el mantenimiento preventivo el supervisor deberá entregar un reporte de servicio por cada equipo, se solicitará la firma y sello del área usuaria, del supervisor asignado y posteriormente a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento.

Si por alguna razón no se pueda obtener la firma del área usuaria o no se encuentre el encargado, el técnico anotará el motivo por el cual el reporte no tiene la firma del área usuaria y será válido con la firma del Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento o  la Coordinación de Servicios.

Los reportes de servicio deben tener los siguientes datos:

- Hojas foliadas y membretadas

- Número de contrato

- Fecha en la que se realiza el servicio

- Hora de inicio

- Número de control del equipo de acuerdo al inventario

- Número consecutivo del equipo de acuerdo al inventario

- Nombre del Departamento donde está instalado el equipo

- Área en la que está instalado el equipo

- Marca

- Modelo

- No. de serie

- Capacidad

- Condiciones de operación

- Rutina de mantenimiento preventivo

- Registrar si se realizó el cambio de alguna refacción

- Registrar si requiere el cambio de alguna refacción

- Nombre completo y firma del Técnico que realizó el servicio

- Hora de término

- Firma y sello del área usuaria

- Firma del supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento

- Firma y sello de la Coordinación de Servicios

Al iniciar el contrato el proveedor debe presentar a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento el machote de los reportes de servicio, los cuales deben tener impresa la rutina de mantenimiento preventivo que se menciona en este anexo técnico.

Todo el gas refrigerante, nitrógeno, limpiador del sistema de refrigeración y soldadura utilizada en el mantenimiento preventivo y correctivo, de cualquier equipo  será suministrado sin costo para el Instituto todas las veces que sea necesario, desde inicio de contrato hasta concluirlo.

9.4 Cambio de insul therm y forro de ductería

Se debe cambiar el insul therm de cualquier equipo que lo requiera de la línea de descarga hasta la línea de retorno. Cada vez que el Supervisor del Departamento de Mantenimiento lo solicite, sin costo para el Instituto. El tiempo para realizar este servicio es de veinte días a partir de la fecha solicitada, si no se cumple se considerará como equipo fuera de servicio y se realizaran las sanciones correspondientes por cada día de atraso.

De igual forma se debe cambiar y suministrar el forro de ductería a los equipos de aire acondicionado cada vez que el Supervisor lo solicite sin costo para el Instituto. El tiempo para realizar este servicio es de veinte días a partir de la fecha solicitada. Si no se cumple se realizaran las sanciones correspondientes por cada día de atraso.

Si se requiere cambiar la trayectoria de la ductería, ajustarla o aumentarla el Instituto suministrará el material y el proveedor traerá a un ductero para hacer estos trabajos sin costo para el Instituto.

9.5 Reparación del forro a los ductos

Se sustituirá el forro de ductería de inyección y retorno a cualquier equipo, las veces que sea necesario  cada vez que lo solicite el supervisor, sin costo para el Instituto

9.6 Rutina de mantenimiento preventivo Mini-Splt

9.6.1.- Evaporadora

- Limpieza general

- Limpieza y lavado de filtros

- Limpieza del serpentín

- Lavar charolas y revisar que no estén obstruidos los drenajes en caso de que sea necesario se debe cambiar la tubería de PVC a petición del Supervisor sin costo para el Instituto.

- Revisión de tarjeta electrónica y sensores

- Prueba de funcionamiento

9.6.2.- Condensadoras

- Limpieza general

- Registro del voltaje entre fases

- Registro del amperaje

- Registro y verificación de la presión de succión y descarga

- Verificar el interruptor de baja presión y recalibrar cada vez que sea necesario

- Verificación,  limpieza y estado de los contactores y transformador

- Verificación, limpieza y estado de los bimetálicos.

- Verificar el filtro deshidratador

- Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

- Lavado del serpentín, (solamente cuando el supervisor lo indique)

- Lubricación de cojinetes de los motores condensadores

- Alineación de poleas y ajuste de bandas.

- Limpieza, lubricación y verificación a las aspas del ventilador.

- Comprobación y ajuste de la vibración y anclaje (anclar en caso de ser requerido)

- Registrar y verificar temperatura de inyección y retorno del aire

- Prueba de funcionamiento

9.6.3 Rutina de mantenimiento preventivo unidad lavadora de aire (ULA)

- Limpieza general

- Registro y verificación del voltaje y corriente de alimentación.

- Reapriete de conexiones eléctricas en general

- Verificación y limpieza de los platinos de los arrancadores con spray dieléctrico

- Verificación del estado del  filtro CELdeck,

- Lubricación de la transmisión y chumaceras

- Alineación de poleas y ajuste de bandas.

- Drenar la charola de condensado lavar y drenar, (se debe pintar y colocar aislante en el mes de Junio)

- Limpieza y verificación de la turbina

- Ajuste y funcionamiento del flotador

- Verificación de la bomba de agua

- Comprobación de vibración y anclaje

- Prueba de funcionamiento

- Verificación y ajuste de los rociadores

9.6.4 Rutina de Mantenimiento preventivo de la unidad manejadora de aire (UMA)

- Limpieza general

- Comprobar voltaje y corriente de alimentación.

- Ajuste de las conexiones eléctricas de los controles.

- Verificar  elementos térmicos del arrancador

- Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores con spray dieléctrico

- Apretar tornillos de la unidad.

- Lubricación de la transmisión, chumaceras y baleros del motor.

- Alineación de poleas y ajuste de bandas.

- Lavado de serpentín.

- Limpiar charola en cada mantenimiento, limpiarla y verificar el estado del aislante, (se debe pintar y colocar aislante en el mes de Junio)

- Limpieza de la trampa de desagüe.

- Limpieza de los filtros metálicos, cambiar los filtros metálicos la cantidad y medidas que el supervisor requiera sin costo para el Instituto, durante toda la vigencia del contrato.

- Limpieza y verificación de aspas del ventilador.

- Comprobación de vibración y anclaje (anclar en caso de ser necesario)

- Comprobación del amperaje del motor.

- Verificación del termostato de control de ajuste (ajustar cada que sea necesario).

- Prueba de funcionamiento

- Cambiar las tapas que se encuentran deterioradas, debe incluir el forro aislante (sin  costo para el Instituto y de acuerdo a las indicaciones del Supervisor).

- En los equipos enfriados por agua se debe limpiar el serpentín

9.6.5  Rutina de mantenimiento preventivo extractores

- Comprobar y registrar  el voltaje  y la corriente del equipo

- Ajuste de las conexiones eléctricas del interruptor.

- Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

- Apretar todos los tornillos de la unidad.

- Lubricación de la transmisión, chumaceras y baleros del motor.

- Alineación de poleas y ajuste de bandas.

- Limpieza y verificación de aspas del ventilador.

- Comprobación de vibración y anclaje (en caso de ser necesario anclar).

- Comprobación del amperaje del motor.

- Limpieza general de la unidad.

- La sustitución de los cuellos, se realizará cada vez que sea necesario y a solicitud del Supervisor, sin costo para el instituto

- Prueba de funcionamiento

9.6.6.- Rutina de mantenimiento preventivo cámaras frías y compresores abiertos

- Limpieza general

- Verificar el voltaje entre fases.

- Verificar el amperaje.

- Verificar y registrar la presión de succión.

- Verificar y registrar la presión de descarga.

- Verificar el interruptor de baja presión y recalibrar cada vez que sea necesario.

- Verificación, limpieza y estado de los contactores.

- Verificación, limpieza y estado de los bimetálicos.

- Verificar el deshidratador.

- Cambio de sílica y aceite a las cámaras frías de hematología, biología de la reproducción, endocrinología diabetes, almacén general e Infectología serología.  (este cambio se debe realizar en Mayo y Noviembre sin costo para el Instituto).

- Verificación de la válvula de expansión y limpieza de su filtro.

- Verificar los fusibles del interruptor y en caso necesario cambiarlos.

- Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

- Lavado de serpentín, condensador y evaporador

- Alineación de poleas y ajuste de bandas.

- limpieza y verificación de aspas del ventilador.

- Comprobación de vibración y anclaje (en caso de ser necesario anclar).

- Verificación de sellos mecánicos y realizar el cambio en caso de ser necesario sin costo para el Instituto. El Proveedor debe contar en su stock de refacciones con sellos mecánicos para compresores abiertos tipo 3, 4 y 5 marca DANFOSS

- Prueba de funcionamiento.

9.6.7 Rutina de mantenimiento preventivo unidad paquete (UP)

- Verificar y registrar el voltaje entre  fases

- Verificar y registrar el amperaje.

- Verificar con el equipo de medición la presión de succión del gas refrigerante (en caso necesario recargarlo sin costo para el Instituto).

- Verificación con el equipo de medición  presión de descarga.

- Verificar el nivel de aceite y completar si es necesario (sin costo para el Instituto)

- Verificar el interruptor de baja presión y recalibrar cada vez que sea necesario.

- Verificación, limpieza y estado de los contactores.

- Verificación, limpieza y estado de los bimetálicos.

- Verificar el buen funcionamiento del deshidratador.

- Verificar el buen funcionamiento de la válvula de expansión.

- Verificar, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

- Lavado de serpentín condensador y evaporador. (Lavado a presión y desincrustante en el mes de Junio o cuando sea necesario).

- Lubricación de chumaceras del ventilador.

- Alineación de poleas y ajuste de bandas.

- Limpieza y verificación de aspas del ventilador.

- Comprobación de vibración y anclaje (en caso de ser necesario anclar).

- Los aislantes de las tapas de las Unidades paquetes (se deberán cambiar en el mes de abril sin costo para el Instituto).

- Prueba de funcionamiento.

- La sustitución de los cuellos, se realizará cada vez que sea necesario y a solicitud del Supervisor sin costo para el instituto.

- Cambiar las tapas que se encuentren deterioradas y debe incluir el forro aislante cada vez que lo solicite el Supervisor, sin ningún costo para el Instituto.

9.6.8 Rutina de mantenimiento preventivo del equipo instalado en el BSL3 del Bioterio  BSL2  de Patología

9.6.8.1 Rutina de mantenimiento preventivo a la unidad manejadora de aire

- Revisión y limpieza de la unidad manejadora de aire

- Verificación de la chumacera y engrasado de las mismas (cambiar la chumacera cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto)

- Verificación y ajuste de bandas

- Verificación y registro de las RPM del motor y ventilador

- Revisión y limpieza de los intercambiadores de calor

- Verificación y registro del voltaje y amperaje del equipo

- Revisión y sustitución de poleas  cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto

- Revisión y sustitución de cuellos de lona cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto

- Estado y revisión de arrancador (platino, elementos térmicos, bobina, etc.)

9.6.8.2 Rutina de mantenimiento preventivo a la unidad condensadora

- Revisión de hermeticidad de las líneas del refrigerante

- Registro de la presión de líneas del refrigerante

- Revisión del filtro deshidratador, mirilla, válvulas de paso y válvula termostática

- Revisión de ventiladores en equipos

- Prueba de paro y arranque de condensadora y termostato

- Revisión y lavado de intercambiadores

- Reparación de fuga y carga de gas refrigerante, cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto

- Revisión y limpieza a el sistema eléctrico (tarjeta de control, contactores, etc)

9.6.8.3 Rutina de mantenimiento preventivo a la unidad de extracción bag-in, bag-out

- Revisión y limpieza de la unidad de extracción

- Verificación y engrasado de las chumaceras

- Verificación y ajuste de bandas

- Verificación de RPM del motor y ventilador

- Revisión y limpieza del intercambiador de calor

- Verificación y registro del voltaje y amperaje

- Revisión y sustitución de poleas, cuellos de lona cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto

- Estado y revisión de arrancadores (platinos, elementos térmicos, bobina, etc.,)

9.6.8.4 Balanceo del sistema HVAC y cambio de filtros

- El balanceo del sistema se realizará en los meses de julio y noviembre

- En las mismas fechas se cambiaran los filtros de la unidad manejadora y del extractor

- Verificación y registro de flujos de inyección

- Medición y registro de presión diferencial de acuerdo a plano

- Reporte de balanceo

- Revisión y cambio de bandas

El proveedor entregará a la coordinación de servicios al final de cada mantenimiento preventivo un reporte escrito y fotográfico de las actividades realizadas.

- Limpieza de filtros y extractor de la Cocina Central

Se  realizará limpieza a los filtros en la Cocina Central, cada dos semanas en día viernes, desmontarán y lavarán con líquido quita grasa ecológico, entregará un reporte a la Coordinación de Servicios firmado por el usuario y por el Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento.

El extractor de la cocina se tiene que retirar el cochambre en los meses de mayo y noviembre, coordinar con el Supervisor del Departamento de Mantenimiento.

40 Filtros metálicos lavables para la campana grande de 19 ½” x 23 ½ ” x 1 ¾ ” (cocina central)

10 Filtros metálicos lavables para la campana chica de 19 ½” x 19 ½”  x 1 ¾ ”	(cocina central)

En el mes de Junio, se deben cambiar por nuevos los 38 filtros de la campana grande y los 8 filtros de la campana chica con las medidas antes mencionadas. Sin costo para el Instituto. Los cuatro filtros restantes, el proveedor los entregará a la bodega del Departamento de Mantenimiento.

- Limpieza de los ductos de lavandería

Limpiarán los ductos que se encuentran dentro del área de la Sección de Lavandería, hasta la salida del extractor, sacarán toda la pelusa que se acumula, la Sección de Lavandería les proporcionará las bolsas para que desechen la pelusa. Esta actividad la realizarán  todos los sábados a partir de las 14:00 horas hasta concluir el servicio.

- limpieza de ductos de la cocina central

La limpieza en el interior de los ductos de las campanas de extracción de la Cocina Central, se realizara dos veces al año, entregando reporte de esta actividad con la firma del usuario y del Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, estos trabajos se deben realizar de noche, en un horario de las 20:00 a las 5:00 a.m. en los meses de Mayo y Noviembre.

- limpieza de rejillas de inyección y extracción

La limpieza de las rejillas de inyección y extracción, se debe realizar de acuerdo a la programación que se muestra en la tabla No. 3 se deben desmontar, lavar o cambiar el filtro poroflex, y volverlas a colocar.

Si por alguna razón se necesita cambiar el  filtro poroflex fuera de la programación el proveedor deberá realizar la actividad  todas las veces que el supervisor lo solicite sin costo para el instituto

Si por alguna razón, el área no permite que se realice la limpieza de las rejillas, el técnico debe registrarlo en el reporte de servicio e informar al supervisor del departamento de mantenimiento.

Tabla No. 3 Programación limpieza de rejillas de inyección y extracción

| Departamento | Área | Rejillas por área | Total de rejillas | Limpieza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospitalización primer piso | Habitaciones de 101 a 120 (cinco cuartos) | tres rejillas por cuarto | 15 | Primer sábado de cada mes (149 rejillas) |
|  | Sector I y baño | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Baño de mujeres paciente | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Central de enfermeras y baño | Cuatro rejillas | 4 |  |
|  | Cuarto de procedimientos y baño | tres rejillas | 3 |  |
|  | Sector de enfermeras | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Séptico chico | Una rejilla¦ | 1 |  |
|  | Baño de hombres paciente | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Habitaciones de 121 a 140 (cinco cuartos) | Tres rejillas por cuarto | 15 |  |
|  | Habitaciones de 141 a 148 cuarto de aislados | Dos rejillas por cuarto | 16 |  |
|  | Habitaciones Torre de 149 a 160 (seis cuartos) | Tres rejillas por cuarto | 18 |  |
|  | Sanitario regaderas Torre | Seis rejillas | 6 |  |
|  | Séptico Torre | Una rejilla | 1 |  |
|  | Baño de enfermeras | Una rejilla | 1 |  |
|  | Pasillo y sala de espera | Quince en pasillo y dos en sala de espera | 17 |  |
| Estancia corta | Trece camas de recuperación | Una rejilla por cama | 13 |  |
|  | Central de enfermeras | Siete rejillas | 7 |  |
|  | Área restringida, Camas 50 y 51 | Dos rejillas por área | 6 |  |
|  | Séptico, baño de pacientes hombres, mujeres y personal | Una rejilla por área | 4 |  |
| Imprenta | Imprenta | 7 rejillas | 7 |  |
| Hospitalización segundo piso | 201 al 220 (cinco cuartos) | Tres rejillas por cada cuarto | 15 | Segundo sábado de cada mes (153 rejillas) |
|  | Baño de pacientes mujeres | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Sector VI y baño | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Sector VII | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Baño de enfermeras | Una rejilla | 1 |  |
|  | Cuarto de usos múltiples | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Séptico chico | Una rejilla | 1 |  |
|  | Sector de enfermeras | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Baño de hombres pacientes | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Habitación 241 a 248 (seis cuartos) | Dos rejillas por cuarto | 16 |  |
|  | Torre habitaciones 249 a 254 (seis cuartos) | Tres rejillas por cuarto | 18 |  |
|  | Central de enfermeras | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Séptico torre | Una rejilla | 1 |  |
|  | Baño de pacientes y regadera | Seis rejillas | 6 |  |
|  | Pasillo del segundo piso | Veintidós rejillas | 22 |  |
| Radiología e imagen | Recepción, sala de espera, sala de interpretación, criterio, recepción II y pasillo | Dos rejillas por área | 12 |  |
|  | Vestidores de mujeres, hombres, sala de ultrasonido, sala I, resonancia magnética, tomografía sala 16, baño | Una rejilla por área | 7 |  |
|  | Sala de interpretación magnética | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Angiografía | Tres rejillas | 3 |  |
| Toma de muestras | Consultorios 1 y 2 | 9 rejillas | 9 |  |
|  | Laboratorios | 10 rejillas | 10 |  |
| Hospitalización tercer piso | Habitaciones 307 a 324 (diecisiete cuartos) | Dos rejillas por cuarto | 34 | Tercer sábado de cada mes (97 rejillas) |
|  | Habitaciones de 325 a 332 (siete cuartos) | Dos rejillas por cuarto | 14 |  |
|  | Habitaciones de 333 a 337 (cinco cuartos) | Tres rejillas por cuarto | 15 |  |
|  | Unidad de Trasplantes aislados de la habitación 301 a 306 (seis cuartos) | Dos rejillas por cuarto | 12 |  |
|  | Sector XII | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Séptico grande, Central de enfermeras, Baño de mujeres, Séptico chico | Una rejilla por área | 4 |  |
|  | Sector XI | Ocho rejillas | 8 |  |
|  | Cuarto de procedimientos | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Sector de enfermeras | Dos rejillas | 2 |  |
| Hospitalización cuarto piso | Séptico | Una rejilla | 1 |  |
|  | Sanitario hombres y mujeres | Un extractor por baño | 2 |  |
| Cirugía | Quirófanos 1,2,3,4,5,6, y 7 | Veintidós rejillas | 22 | Todos los sábados (114 rejillas) |
|  | Cuarto estéril | Una rejilla | 1 |  |
|  | Área de recuperación | Una rejilla | 1 |  |
|  | Séptico | Una rejilla | 1 |  |
|  | Camillas de recuperación de 1 a la 5 | Seis rejillas | 6 |  |
|  | Sala de recuperación camillas 6 y 7 | Dos rejillas por cama | 4 |  |
|  | Pasillo de sala de recuperación | Cuatro rejillas | 4 |  |
|  | Pasillo de cirugía | Veinte rejillas | 20 |  |
|  | Vestidores de mujeres | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Vestidores médicos | Cinco rejillas | 5 |  |
|  | Dirección de cirugía | Dos rejillas | 2 |  |
| Lavandería | Área de lavandería | Dieciocho rejillas | 18 |  |
| Comedor | Comedor central | 25 rejillas | 25 |  |
| CEYE | Vestidores | Tres rejillas | 3 | Cuarto sábado de cada mes (127 rejillas) |
|  | Oficina | Una rejilla | 1 |  |
|  | Máquina de hielo | Una rejilla | 1 |  |
|  | Dentro del área de trabajo | Diecisiete rejillas | 16 |  |
| Urgencias | Sala de espera B y C consultorios | Tres rejillas una rejillas en cada consultorio | 3 |  |
|  | Pasillo principal | Trece rejillas | 13 |  |
|  | Sanitarios personal mujeres | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Sanitarios personal hombres | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Oficina médicos | Una rejilla | 1 |  |
|  | Oficina enfermería | Una rejilla | 1 |  |
|  | Ropa limpia | Una rejilla | 1 |  |
|  | Ropa sucia | Una rejilla | 1 |  |
|  | Séptico | Una rejilla | 1 |  |
|  | Área común | Una rejilla | 1 |  |
|  | Cuarto de gases | Una rejilla | 1 |  |
|  | Cuarto médico | Una rejilla | 1 |  |
|  | RCP | Cuatro rejillas | 4 |  |
|  | Consultorio 1 | Una rejilla | 1 |  |
|  | Consultorio 2 | Una rejilla | 1 |  |
|  | Consultorio 3 | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Consultorio 4 | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Semicrítico | 16 rejillas | 16 |  |
|  | Preparación de medicamentos | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Baños pacientes hombres | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Baños pacientes mujeres | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Sala A | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Recepción | 5 rejillas | 5 |  |
|  | Triage | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Observación | 28 rejillas | 28 |  |
|  | Enfermería | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Preparación de medicamentos | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Regaderas mujeres | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Regaderas hombres | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Ropa limpia | 1 rejillas | 1 |  |
|  | basura | 1 rejillas | 1 |  |
|  | séptico | 1 rejillas | 1 |  |
| Terapia intensiva | Catorce cubículos de 21 a 34 | Dos rejillas por cubículo | 28 | Todos los sábados (51 rejillas) |
|  | Séptico | Una rejilla | 1 |  |
|  | Medicamentos | Dos rejillas | 2 |  |
|  | Baño de hombres | Una rejilla | 1 |  |
|  | Baño de mujeres | Una rejilla | 1 |  |
|  | Cuarto de médicos | Tres rejillas | 3 |  |
|  | Pasillos | 15 rejillas | 15 |  |
| Medicina nuclear | Área de medicina central | 20 rejillas | 12 | Durante la semana de mes (lunes a viernes) (38 rejillas) |
| Sanitarios del sótano | Baño mujeres | 16 rejillas | 16 |  |
|  | Baño hombres | 10 rejillas | 10 |  |
| Bioterio | Área de cuartos de procedimiento 12 cuartos | Dos rejillas por cuarto | 24 | Cuarta semana de cada mes (45 rejillas) |
|  | Área de bodega, roedores, lavado, pasillo central, baños hombres y mujeres | Dos rejillas por cuarto | 14 |  |
| Banco de sangre | Toma de muestras (orines) | 7 rejillas | 7 |  |
| Genómica | Area secretarial | 1 rejilla | 1 | Cada 3 meses (23 rejillas) |
|  | Pasillo | 1 rejilla | 1 |  |
|  | Laboratorio 1 | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Laboratorio 3 | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Cuarto de equipos | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Cuarto de equipos 2 | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Laboratorio 2 | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Laboratorio 4 | 2 rejillas | 2 |  |
| Infectología | Unidad de epidemiologia | 11 rejillas | 11 | Cada 3 meses (54 rejillas) |
|  | Laboratorio de serología | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Cuarto de ultracongeladores | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Cuarto de lavado y preparación | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Oficinas infectologia | 19 rejillas | 19 |  |
| UPA Sótano 2 | Consultorios y pasillos | 15 de inyección 10 de extracción 2 extracción baños | 27 | De las 709 rejillas el proveedor solamente debe considerar la pintura a 50 rejillas del total y se hará una programación con autorización del área. |
| UPA Sótano 1 | Consultorios y pasillos | 34 de inyección 18 de extracción 21 extracción baños | 73 |  |
| Planta Baja | Consultorios y pasillos | 34 de inyección 19 de extracción 19 extracción baños | 72 |  |
| Primer piso UPA | Consultorios y pasillos | 50 de inyección 18 de extracción 23 extracción baños | 91 |  |
| Segundo piso UPA | Consultorios y pasillos | 52 de inyección 20 de extracción 20 extracción baños | 92 |  |
| Tercer piso UPA | Consultorios y pasillos | 46 de inyección 19 de extracción 18 extracción baños | 83 |  |
| Cuarto piso UPA | Consultorios y pasillos | 45 de inyección 24 de extracción 21 extracción baños | 90 |  |
| Quinto piso UPA | Consultorios y pasillos | 38 de inyección 18 de extracción 9 extracción baños | 65 |  |
| Sexto piso UPA | Consultorios y pasillos | 21 de inyección 16 de extracción 13 extracción baños | 50 |  |
| Séptimo piso UPA | Consultorios y pasillos | 29 de inyección 19 de extracción 18 extracción baños | 66 |  |
| Octavo piso UPA Noveno piso UPA | Consultorios y pasillos | Personal del área se hace cargo de la limpieza. | **** | **** |
| Radio oncología planta baja | Acelerador lineal | 4 rejillas | 4 | Tercer sábado de cada mes (70 rejillas) |
|  | Radio terapia | 4 rejillas | 4 |  |
|  | Sanitarios hombres | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Sanitarios mujer | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Pasillo | 3 rejillas | 3 |  |
| Radio oncología primer piso | Aplicación de quimioterapia | 7 rejillas | 7 |  |
|  | Pasillo | 4 rejillas | 4 |  |
|  | Baños personal y pacientes | 4 rejillas | 4 |  |
| Radio Oncología segundo piso | Cuarto de aseo | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Unidad metabólica | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Cuarto de criopreservadores | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Citometría de flujo | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Cuarto de congeladores | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Cuarto de centrífugas | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Estación robotizada | 2 rejillas | 2 |  |
| Radio oncología tercer piso | Cuarto de ultracongeladores | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Oficinas área de investigadores | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Pasillo | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Recepción | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Sanitarios | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Área de infusiones | 6 rejillas | 6 |  |
| CEDDEM | Pasillo | 9 rejillas | 9 | Cada tres meses (solamente de lunes a viernes antes de las 14:00 horas) (39 rejillas) |
|  | Aula 1 | 1 rejilla | 1 |  |
|  | Aula 2 | 1 rejilla | 1 |  |
|  | Jefatura | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Control | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Recepción | 2 rejillas | 2 |  |
| Gastroenterología | Aula 2º piso | 10 rejillas | 10 |  |
| Auditorio | Sala del auditorio | 12 rejillas | 12 |  |

13.1 Pintar rejillas de inyección y extracción

Las rejillas de inyección y  extracción, se pintarán de color blanco brillante,  la pintura y el thinner deben ser marca comex y será proporcionado por el proveedor así como las herramientas (compresor, pistola y accesorios), está actividad se realizará de acuerdo a la programación que se indica en la tabla No. 3

El filtro poroflex se debe cambiar a todas las rejillas de inyección y de extracción de acuerdo a la programación de la pintura de las rejillas Tabla No. 4.

Tabla No. 4 Programación pintura de rejillas de inyección y extracción

| Genómica | Area secretarial | 1 rejilla | 1 | 1 al 5 de abril (16 rejillas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasillo | 1 rejilla | 1 |  |
|  | Laboratorio 1 | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Laboratorio 3 | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Cuarto de equipos | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Cuarto de equipos 2 | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Laboratorio 2 | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Laboratorio 4 | 2 rejillas | 2 |  |
| Infectología | Unidad de epidemiologia | 11 rejillas | 11 | 8 al 12 de abril (54 rejillas) |
|  | Laboratorio de serología | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Cuarto de ultracongeladores | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Cuarto de lavado y preparación | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Oficinas infectologia | 19 rejillas | 19 |  |

| UPA Sótano 2 | Consultorios y pasillos | 15 de inyección 10 de extracción 2 extracción baños | 27 | 15 al 26 de abril, se deben poner de acuerdo con el Supervisor del área para obtener el permiso correspondiente, la fecha de este servicio puede variar y solamente 50 piezas (50 rejillas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPA Sótano 1 | Consultorios y pasillos | 34 de inyección 18 de extracción 21 extracción baños | 73 |  |
| Planta Baja | Consultorios y pasillos | 34 de inyección 19 de extracción 19 extracción baños | 72 |  |
| Primer piso UPA | Consultorios y pasillos | 50 de inyección 18 de extracción 23 extracción baños | 91 |  |
| Segundo piso UPA | Consultorios y pasillos | 52 de inyección 20 de extracción 20 extracción baños | 92 |  |
| Tercer piso UPA | Consultorios y pasillos | 46 de inyección 19 de extracción 18 extracción baños | 83 |  |
| Cuarto piso UPA | Consultorios y pasillos | 45 de inyección 24 de extracción 21 extracción baños | 90 |  |
| Quinto piso UPA | Consultorios y pasillos | 38 de inyección 18 de extracción 9 extracción baños | 65 |  |
| Sexto piso UPA | Consultorios y pasillos | 21 de inyección 16 de extracción 13 extracción baños | 50 |  |
| Séptimo piso UPA | Consultorios y pasillos | 29 de inyección 19 de extracción 18 extracción baños | 66 |  |
| Octavo piso UPA Noveno piso UPA | Consultorios y pasillos | Personal del área se hace cargo de la limpieza. | **** | ***** |
| Radio oncología planta baja | Acelerador lineal | 4 rejillas | 4 | 29 de abril al 3 de mayo (70 rejillas) |
|  | Radio terapia | 4 rejillas | 4 |  |
|  | Sanitarios hombres | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Sanitarios mujer | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Pasillo | 3 rejillas | 3 |  |
| Radio oncología primer piso | Aplicación de quimioterapia | 7 rejillas | 7 |  |
|  | Pasillo | 4 rejillas | 4 |  |
|  | Baños personal y pacientes | 4 rejillas | 4 |  |
| Radio Oncología segundo piso | Cuarto de aseo | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Unidad metabólica | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Cuarto de criopreservadores | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Citometría de flujo | 1 rejillas | 1 |  |
|  | Cuarto de congeladores | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Cuarto de centrífugas | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Estación robotizada | 2 rejillas | 2 |  |
| Radio oncología tercer piso | Cuarto de ultracongeladores | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Oficinas área de investigadores | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Pasillo | 8 rejillas | 8 |  |
|  | Recepción | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Sanitarios | 3 rejillas | 3 |  |
|  | Área de infusiones | 6 rejillas | 6 |  |
| CEDDEM | Pasillo | 9 rejillas | 9 | Del 6 al 14 de mayo (39 rejillas) |
|  | Aula 1 | 1 rejilla | 1 |  |
|  | Aula 2 | 1 rejilla | 1 |  |
|  | Jefatura | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Control | 2 rejillas | 2 |  |
|  | Recepción | 2 rejillas | 2 |  |
| Gastroenterología | Aula 2º piso | 10 rejillas | 10 |  |
| Auditorio | Sala del auditorio | 12 rejillas | 12 |  |

- Cambio de filtros (HEPA, bolsa, cartón, celdeck y aspen), suministro de filtro poroflex y polyester acridiel

Al iniciar el contrato el proveedor tiene quince días para entregar lo siguiente:

1 rollo de poroflex de 5 milímetros x 61 centímetros x 61 metros

1 rollo de polyester acridiel (guata) de 10 milímetros x 1.40 metros x 50 metros

Se debe realizar el cambio de todos los filtros de acuerdo a la tabla No. 5,  en los meses de julio y noviembre, el proveedor debe considerar este monto en su propuesta económica.

Los filtros metálicos que se enlistan en la siguiente tabla se cambiaran solamente en el mes de noviembre

Tabla No. 5 Cambio de filtros (dimensión, cantidad y tipo)

| No. de folio | No. de control | Ubicación del equipo | Cantidad | TIPO DE FILTRO Y CANTIDAD | MEDIDAS EN PULGADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | FARM-UNMA-013 | Farmacia cuarto de preparación | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro metálico lavable | 16 x 15 ½ x 2 |
| 62 | URGE-UNMA-001 | Urgencias | 5 | Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |
| 63 | URGE-UNMA-002 | Urgencias | 7 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 2 | Filtros absoluto 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 3 | Filtros absolutos 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |
| 64 | URGE-UNMA-003 | Urgencias | 5 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 2 | 2 Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos mediana eficiencia 85% marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |
| 65 | URGE-UNMA-004 | Urgencias | 9 | Filtros de cartón Plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 3 | Filtros absolutos 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 3 | filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |
| 66 | URGE-UNMA-005 | Urgencias | 4 | Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |
| 67 | URGE-EXTR-006 | Urgencias | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 69 | URGE-EXTR-008 | Urgencias | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |
| 71 | URGE-EXTR-010 | Urgencias | 1 | Filtro de cartón plisado 35 % de eficiencia | 11 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado | 12 x 24 x 12 |
| 72 | URGE-EXTR-011 | Urgencias | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 101 | CIRU-UNMA-002 | Cirugía | 3 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 3 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 3 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 12 |
| 97 | PATO-UNMA-007 | Patología BSL3 | 1 | Filtro de cartón plisado 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro de cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro de cartón plisado 65 % de eficiencia | 24 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro de cartón plisado 65 % de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto de 95 % de eficiencia marco de plástico ATF-MPW95-P-BE-00-AC | 12 X 24 X 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto de 95 % de eficiencia marco de plástico ATF-MPW95-P-BE-00-AC | 24 X 24 X 12 |
| 98 | PATO-EXTR-008 | Patología BSL3 | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.99 % de eficiencia marco galvanizado | 24 X 24 X 12 |
|  |  |  | 1 | Bolsa para cambios de filtros bag in – bag out | ………… |
|  |  |  | 3 | Filtro terminal HEPA 99.99 % de eficiencia con sello gel ASTROCEL II (series LPD) | 24 X 24 X 3 |
|  |  |  | 1 | Filtro terminal HEPA 99.99 % de eficiencia con sello gel ASTROCEL II (series LPD) | 12 X 12 X 3 |
| 112 | CEYE-UNMA-001 | CEYE | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros de bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |
| 113 | URGE-UNMA-002 | URGENCIAS PISITO | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 12 |
| 117 | TEIN-UNMA-009 | Terapia Intensiva | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 X 24 X 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 16 x 22 x 2 |
| 118 | TEIN-UNMA-010 | Terapia Intensiva | 2 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 34 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |
| 155 | 3PIS-EXTR-025 | 3er Piso aislados | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |
| 156 | 3PIS-UNMA-026 | 3er Piso aislados | 4 | Filtros absolutos 95 % eficiencia marco galvanizado bridado | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 23 ½ x 23 ½ x ¾ |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |
|  |  |  | 4 | Filtros terminales HEPA de 99.99% con gel a la terminal | 24 x 24 x 4 |
| 136 | 2PIS-EXTR-006 | 2° piso | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 137 | 1PIS-EXTR-007 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 138 | 1PIS-EXTR-008 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 139 | 1PIS-EXTR-009 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 140 | 1PIS-EXTR-010 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 141 | 2PIS-EXTR-011 | 2º PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 142 | 2PIS-EXTR-012 | 2º PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 143 | 2PIS-EXTR-013 | 2º PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |
| 177 | GAST-UNMA-003 | Gastroenterología | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |
| 232 | MENU-UNPA-007 | Azotea medicina nuclear | 4 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 16 x 24 x 4 |
| 244 | INFE-UNMA-008 | Infectología cuarto de lavado | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
| 260 | INFE-UNMA-024 | Azotea Infectología | 4 | Filtros absolutos HEPA de 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto de 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |
| 264 | ENDO-UNMA-028 | Endocrinología | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |
| 321 | BIOT-UNMA-005 | 2º Piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |
| 336 | BIOT-UNMA-020 | 1er piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ½ x 23 ½ x 2 |
| 337 | BIOT-UNMA-021 | 1er piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ½ x 23 ½ x 2 |
| 339 | BIOT-UNMA-024 | 2º Piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |
| 340 | BIOT-UNMA-025 | Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ½ x 23 ½ x 2 |
| 350 | BIOT-UNMA-035 | Bioterio azotea BSL3 | 2 | Filtros de cartón plisado de 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |
|  |  |  | 2 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 95% marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |
| 351 | BIOT-EXTR-037 | Extracción bag-in, bag-out Bioterio azotea BSL3 | 1 | Filtro absoluto HEPA de 99.98% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 12 |
|  |  |  | 1 | Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca CAMFIL | **** |
| 374 | RAON-EQDV-023 | Equipo dividido | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ¾ X 23 ¾ X 1 ¾ |
|  |  |  | 3 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida | 20 x 24 x 12 |
|  |  |  | 2 | Filtros de bolsa 35% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 20 x 24 x 12 |
| 375 | RAON-UNMA-024 | Radio Oncología | 3 | Filtros metálicos lavables | 23 ½ x 19 ½ x 1 ¾ |
|  |  |  | 3 | Filtros de bolsa de 95% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 23 ½ x 19 ¼ x 18 (marco de ¾) |
| 376 | RAON-UNMA-025 | Radio Oncología | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ¾ x 15 ¾ x 1 ¾ |
|  |  |  | 2 | Filtros de bolsa de 95% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 16 x 20 x 16 |
| 389 | RAON-EXTR-038 | Radio Oncología | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |
|  |  |  | 1 | Filtro de bolsa 65% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 24 x 24 x ¾ |
| 428 | UUPA-UNMA-001 | SÓTANO No. 1 | 18 | 9 cartón 9 bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 |
| 437 | UUPA-UNMA-001 | SÓTANO No. 2 | 18 | 9 cartón 9 bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 |
| 441 | UUPA-UNMA-001 | PLANTA BAJA | 16 | 8 cartón 8 bolsa | 24” x 24” x 2” 23 ½” x 23 ½” x ¾” |
| 447 | UUPA-UNMA-001 | 1er PISO U.P.A. | 36 | 15 cartón 3 cartón 15 bolsa 3 bolsa | 20 x 20 x 2 12 x 20 x 2 19 ½ x 19 ½ x ¾ 19 1/2” x 11 1/2” x 3/4” |
| 452 | UUPA-UNMA-001 | 2º PISO U.P.A. | 36 | 15 cartón 3 cartón 15 bolsa 3 bolsa | 20 x 20 x 2 20” x 12” x 2” 19 ½ x 19 ½ x ¾ 11 ½ x 19 ½ x ¾ |
| 457 | UUPA-UNMA-001 | 3er PISO U.P.A. | 30 | 12 cartón 3 cartón 12 bolsa 3 bolsa | 20 x 24 x 2 12 x 20 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 11 ½ x 19 ½ x ¾ |
| 462 | UUPA-UNMA-001 | 4º PISO U.P.A. | 20 | 8 Cartón 2 cartón 8 bolsa 2 bolsa | 24 x 24 x 1 ¾ 12 x 24 x 2 24 x 24 x ¾ 24 x 11 ½ x ¾ |
| 467 | UUPA-UNMA-001 | 5º PISO U.P.A. | 24 | 8 Cartón 4 Cartón 8 Bolsa 4 Bolsa | 20 x 24 x 2 16 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 15 ½ x 23 ½ x 3/4 |
| 472 | UUPA-UNMA-001 | 6º PISO U.P.A. | 18 | 9 Cartón 9 Bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x ¾ |
| 482 | UUPA-UNMA-001 | 7º PISO U.P.A. | 30 | 15 Cartón 15 Bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x ¾ |
| 487 | UUPA-UNMA-001 | 8º PISO U.P.A. (BSL2) Laboratorio Norte | 6 | 3 Bolsa 3 Bolsa | 19 ½ x 19 ½ x 3/4 15 1/2” x 19 1/2” x 3/4” |
| 492 | UUPA-UNMA-006 | 8º PISO U.P.A. (BSL2) Laboratorio Sur | 6 | 4 Bolsa 2 Bolsa | 19 1/2” x 23 1/2” x 3/4” 19 1/2” x 19 1/2” x 3/4” |
| 496 | UUPA-UNMA-002 | 9º PISO U.P.A. (BSL3) | 6 | 3 Bolsa 3 Bolsa | 23 ½ x 19 ½ x 3/4 23 ½ x 11 ½ x 3/4 |
| 506 | UUPA-UNMA-001 | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | 24 | 12 Cartón 12 HEPA | 20 x 24 x 2 20 x 24 x 12 |
| 507 | UUPA-UNMA-002 | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | 4 | 1 Cartón 1 Cartón 1 HEPA 1 HEPA | 24 x 24 x 2 12 x 24 x 2 24 x 24 x 12 12 x 24 x 12 |
| 508 | UUPA-UNMA-003 | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | 4 | 1 Cartón 1 Cartón 1 HEPA 1 HEPA | 24 x 24 x 2 12 x 24 x 2 24 x 24 x 12 12 x 24 x 12 |

De acuerdo a la programación del cambio de filtros, el Proveedor los entregará con 8 días de anticipación a la Bodega de Mantenimiento con el Vo.Bo. del Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento y la Coordinación de Servicios.

Por cada cambio de filtros, los técnicos deberán solicitarlos mediante un vale de salida al bodeguero en turno del Departamento de Mantenimiento, el vale  estará firmado por el Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento o por el Coordinador de Servicios. Todos los cambios de filtros se registrarán en los reportes de servicio para cuantificar la cantidad de filtros cambiados, por cada filtro faltante se realizaran las sanciones correspondientes.

Todos los filtros HEPA y de bolsa que sean cambiados durante la programación, se deben meter en bolsas rojas, las cuales serán proporcionadas por las áreas usuarias, el Técnico que realice estos cambios debe estar debidamente protegido con uniforme desechable, gorro, googles y guantes que serán proporcionados por las áreas usuarias. Estos filtros los deben depositar en los contenedores para deshechos biológico infeccioso, destinados para estos residuos.

La fibra aspen (derivado de palmera) y filtros CELdek, se deberá realizar el cambio en el mes de Agosto, el proveedor suministrará  50 filtros Celdek de 12” x 6” x 48” sin costo para el Instituto.

- Cambio de bandas, baleros, chumaceras, flechas y poleas

En el servicio de mantenimiento preventivo del mes de abril, se deben cambiar todas las bandas y baleros a los equipos que tengan estás refacciones. Es importante mencionar que algunas bandas son dentadas y otras lisas antes de suministrar esta refacción debe el proveedor presentar la muestra a la Coordinación de Servicios.

Las bandas, baleros, chumaceras, flechas y poleas se suministraran son costo para el Instituto y todas las veces que sea necesario aún y fuera de la programación como es el caso de las bandas y baleros.

Si por alguna razón fuera de la fecha antes acordada se requiera del cambio de baleros, bandas, chumacera o poleas cualquier equipo el Proveedor debe suministrarla sin costo para el Instituto.

Las bandas deben ser del ancho de la polea instalada, si los técnicos colocan una banda que no se ajuste a las medidas requeridas, el equipo quedará fuera de servicio hasta que suministren la banda indicada y se sancionará al proveedor por cada día de atraso.

El cambio de bandas, baleros, chumaceras, poleas y flechas a cualquier equipo que lo requiera se realizará cada vez que sea necesario a solicitud del Supervisor designado, sin costo para el Instituto.

- Registro de temperaturas a Cámaras Frías, Unidades Paquete  y mini Split

El Supervisor de la empresa designará a un Técnico de cada turno, para que realice un recorrido por las diferentes áreas y registre de forma diaria los valores de temperatura de las cámaras frías de cafetería, Cocina (lácteos, verduras, carnes, postres), Patología, Gastroenterología, Hematología, Genética, Inmunología, Nefrología, Infecto Investigación Biología de la Reproducción, Diabetes, Medicina Nuclear, Planta Piloto, Almacén General, Genómica. El machote del formato será proporcionado por la Coordinación de Servicios al proveedor para que reproduzca las copias necesarias.

Registro de temperatura de las Unidades Paquete y mini Split: Infectología (cuarto de ultracongeladores), Radiología e Informática.

En el turno nocturno y días festivos se realizará el recorrido con personal de vigilancia.

El formato se debe entregar los días lunes y deberá estar firmado por el Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento.

Si durante el recorrido el Técnico observa que la temperatura de algún equipo no está dentro de los parámetros solicitados informará de manera inmediata al área usuaria para que tome las precauciones necesarias y posteriormente informará al Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento para que le den el seguimiento correspondiente a la reparación del equipo.

Si el técnico pasa por alto las indicaciones anteriormente solicitadas  y si las muestras, medicamentos, investigaciones, reactivos, que se encuentren dentro de la cámara fría sufren algún daño por no estar dentro de los parámetros de temperatura establecidos, el cargo por las pérdidas generadas será responsabilidad del Proveedor.

- Registro de presiones negativas y positivas

El Supervisor, designará a un Técnico todos los viernes para que realice un recorrido y registre las presiones negativas y positivas de las Áreas de Bioterio Primero y Segundo Piso, Urgencias, Terapia Intensiva, Cirugía, Tercer, Segundo y Primer Piso de Hospitalización, deberá entregar el reporte previamente firmado y sellado por el área usuaria con el visto bueno del Supervisor designado por el Instituto, los días Lunes de cada semana.

- Equipos fuera de servicio por falla

Si la falla, se ocasiona por falta de mantenimiento preventivo o por no seguir las indicaciones del Supervisor designado y/o Coordinador de Servicios, el cargo por las reparaciones de los equipos será responsabilidad absoluta del proveedor.

Cada vez que un equipo quede fuera de servicio derivado de alguna falla el proveedor debe seguir las siguientes instrucciones:

18.1  Cuando un equipo quede fuera de servicio por una falla el Ingeniero Supervisor debe entregar un dictamen técnico al Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento indicando la causa por la cual el equipo queda fuera de servicio, registrará las refacciones dañadas que deberán cambiarse indicando: marca, modelo, medida, capacidad, cantidad, color,  etc., para la reparación del equipo.

18.2 El dictamen técnico debe tener los datos generales del equipo, nombre completo, número de serie, marca, modelo, número de control y número consecutivo.

18.3 La coordinación de servicios del Departamento de Mantenimiento suministrará las refacciones al Supervisor de la empresa, basándose en el listado de las refacciones solicitadas en el dictamen técnico.

18.4 Si las refacciones solicitadas  por el técnico de la empresa no son las adecuadas para la reparación del equipo o por una mala manipulación por parte del técnico la refacción se dañe,  el proveedor tendrá que pagar al Instituto el costo de la refacción, por no diagnosticar adecuadamente o hacer mala manipulación de la refacción.

18.5 Cuando la Coordinación de Servicios entregue las refacciones y material completo al Supervisor de la empresa éste tiene 48 horas para dejar reparado el equipo, realizará las pruebas necesarias y entregará un reporte al supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento.

18.6 Es incumplimiento al contrato no diagnosticar una falla en 24 horas corridas.

18.7 Todas las refacciones usadas que se cambien en el servicio de reparación de equipo se entregarán a la Coordinación de Servicios para su desecho.

18.8 El diagnostico, la reparación del equipo y las pruebas de funcionamiento, se realizaran sin costo para el Instituto, el proveedor proporcionará la herramienta e insumos necesarios  todas las veces que sea necesario y a todos los equipos que requieran alguna reparación y que se encuentren dentro del inventario de equipos.

- Complementos del servicio

El prestador del servicio, expedirá al Jefe del Departamento de Mantenimiento, un oficio donde garantice que los equipos se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento, este oficio tendrá una vigencia de 30 días posteriores al término del contrato, de lo contrario no se liberará la fianza del servicio.

- Cotización

La cotización del servicio se debe presentar de acuerdo al siguiente formato:

| No. Equipo | Número de control | Nombre del equipo | Ubicación | Capacidad |  | Precio mensual | Precio por 9 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAFÉ-EXTR-002 | Extractor | Cafetería (campana) | 3 HP |  |  |  |
|  | CAFÉ-EXTR-003 | Extractor | Cafetería baños | ¼ HP |  |  |  |
|  | CAFÉ-EXTR-004 | Extractor | Cafetería cuarto lavado | ¼ HP |  |  |  |
|  | CAFÉ-EXTR-005 | Extractor | Cafetería comedor | 3 HP |  |  |  |
|  | ENSE-UNPA-001 | Unidad Paquete | Auditorio | 10 TR |  |  |  |
|  | ENSE-UNPA-002 | Unidad Paquete | Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | ENSE-UNLA-003 | Unidad Lavadora de Aire | Enseñanza aulas 3 y 4 | ½ H.P |  |  |  |
|  | ENSE-UNLA-004 | Unidad Lavadora de Aire | Enseñanza aula 5-4 | ½ HP |  |  |  |
|  | ENSE-UNLA-005 | Unidad Lavadora de Aire | Enseñanza oficina | ½ HP |  |  |  |
|  | ENSE-UNLA-006 | Unidad Lavadora de Aire | Oficinas jefatura | ½ HP |  |  |  |
|  | ENSE-MINI- 007 | Mini split | Sala de inteligencia artificial | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-UNPA-001 | Unidad Paquete | Radiología sala de interpretación | 5TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-002 | Mini Split | Oficina | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-003 | Mini Split | Cuarto de Informática RX | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-004 | Mini Split | Oficina del Dr. Vázquez | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-005 | Condensadora Fan and coil | Sala de interpretación tomo y cardiología | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-006 | Condensadora Fan and coil | Resonancia Sala 16 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-007 | Mini Split | Litotripcia Sala 11 | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-UNPA-009 | Unidad Paquete | Radiología Resonancia nueva | 5 TR |  |  |  |
|  | RAYX-UNPA-010 | Unidad Paquete | Radiología Cuarto de rebelado | 10 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-011 | Mini Split | Farmacia preparación | 2TR |  |  |  |
|  | FARM-MINI-012 | Mini Split | Farmacia medicamentos | 2TR |  |  |  |
|  | FARM-UNMA-013 | Unidad Manejadora de aire con una Condensadora | Farmacia cuarto preparación | 3 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-014 | Mini Split | Radiología Sala 4 | 4TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-016 | Mini Split | Radiología Sala1 | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-017 | Mini Split | Radiología ultrasonido Sala 1 | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-018 | Mini Split | Radiología ultrasonido Sala 3 | 2TR |  |  |  |
|  | COCI-CAFR-019 | Cámara fría | Cocina lácteos | 4TR |  |  |  |
|  | COCI-CAFR-020 | Cámara fría | Cocina verduras | 3TR |  |  |  |
|  | COCI-CAFR-021 | Cámara fría | Cocina carnes | 4TR |  |  |  |
|  | COCI-EXTR-022 | Extractor | Cocina dietas | 3 HP |  |  |  |
|  | COCI-EXTR-023 | Extractor | Cocina planchas | 7.5 HP |  |  |  |
|  | RAYX-UNPA-024 | Unidad Paquete | Cuarto oscuro RX | 5TR |  |  |  |
|  | BIOM-MINI-025 | Mini Split | Ingeniera biomédica | 4TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-026 | Mini Split | Sala de espera RX | 4TR |  |  |  |
|  | RAYX-UNLA-027 | Unidad Lavadora de Aire | Radiología oficina RX | 2 HP |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-028 | Mini Split | Mastografía Sala de Interpretación | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-EXTR-029 | Extractor | Radiología vestidores pacientes | 2 HP |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-030 | Mini Split | Radiología sala interpretación | 3TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-031 | Mini Split | Radiología Sala 6 | 2TR |  |  |  |
|  | RAYX-UNPA-032 | Unidad Paquete | Radiología resonancia vieja | 4TR |  |  |  |
|  | RAYX-UNPA-033 | Unidad Paquete | Radiología resonancia vieja | 5TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-034 | Mini Split | Radiología Sala 5 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-EXTR-035 | Extractor | Radiología Resonancia vieja | ¼ HP |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-036 | Mini Split | Radiología Sala de ultrasonido No. 2 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-037 | Mini Split | Radiología Sala de ultrasonido No. 4 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-038 | Mini Split | Radiología Sala de ultrasonido No. 5 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-039 | Mini Split | Radiología Dirección Dr. Vázquez Lamadrid | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-040 | Mini Split | Radiología Resonancia Magnética pollito | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-041 | Mini Split | Radiología Resonancia Magnética pollito | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-042 | Mini Split | Radiología Sala Endoscopia Terapéutica | 4 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-043 | Condensadora y fan and coil | Sala No. 1 | 3 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-044 | Mini Split | Sala No. 3 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-045 | Mini Split | Mastografía digital | 2 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-046 | Mini Split | Radiología | 1 TR |  |  |  |
|  | RAYX-MINI-047 | Mini Split | Radiología Sala digital No. 2 | 3 TR |  |  |  |
|  | CUPA-MINI-001 | Mini Split | Cuentas por pagar | 2 TR |  |  |  |
|  | CUPA-MINI-002 | Mini Split | Cuentas por pagar | 2 TR |  |  |  |
|  | COMU-MINI-003 | Mini Split | Conmutador IDF… área responsable Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | COMU-MINI-004 | Mini Split | Conmutador | 2 TR |  |  |  |
|  | INFO-MINI-006 | Mini Split | IDF Informática… área responsable Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | URGE-UNMA-001 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 10 TR |  |  |  |
|  | URGE-UNMA-002 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 10 TR |  |  |  |
|  | URGE-UNMA-003 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 8 T.R. |  |  |  |
|  | URGE-UNMA-004 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 13 T.R. |  |  |  |
|  | URGE-UNMA-005 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Urgencias | 6.6 T.R. |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-006 | Extractor | Urgencias | ¼ HP |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-007 | Extractor | Urgencias | ¼ HP |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-008 | Extractor | Urgencias | ½ HP |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-009 | Extractor | Urgencias | ½ HP |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-010 | Extractor | Urgencias | 1 HP |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-011 | Extractor | Urgencias | 1 HP |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-012 | Extractor | Urgencias | ½ HP |  |  |  |
|  | CARD-MINI-013 | Mini Split | Cardiología Consultorio No. 1 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | CARD-MINI-014 | Mini Split | Cardiología Consultorio No. 2 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | CARD-MINI-015 | Mini Split | Cardiología Consultorio No. 3 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | CARD-MINI-016 | Mini Split | Cardiología Banda de prueba de esfuerzo | 1.5 TR |  |  |  |
|  | CARD-MINI-017 | Mini Split | Cardiología Oficina del Dr. Oseguera | 1.5 TR |  |  |  |
|  | CARD-MINI-018 | Mini Split | Cardiología Sala de juntas 1 | 4 TR |  |  |  |
|  | URGE-MINI-019 | Mini Split | Urgencias pasillo de entrada IDF… área responsable Informática | 1.5 TR |  |  |  |
|  | URGE-MINI-020 | Mini Split | Urgencias UPS | 1.5 TR |  |  |  |
|  | URGE-MINI-021 | Mini Split | Condensadora y fand and coil | 1.5 TR |  |  |  |
| - U | URGE-MINI-022 | Mini Split | Condensadora y fand and coil | 4 TR |  |  |  |
|  | URGE-MINI-023 | Mini Split | Sector No. VII 2º piso de hospitalización | 1 TR |  |  |  |
|  | URGE-MINI-024 | Mini Split | Sector No. II 1er piso de hospitalización | 1 TR |  |  |  |
|  | URGE-UNLA-025 | Unidad lavadora de aire | Urgencias | 1 HP |  |  |  |
|  | COCI-CAFR-001 | Cámara fría | Cocina postres | 3TR |  |  |  |
|  | SBEN-MINI-002 | Mini Split | Subdirección de Enfermería | 2TR |  |  |  |
|  | PATO-MINI-003 | Mini Split | Patología Lab. de Histología 1er piso | 2 TR |  |  |  |
|  | BIOM-MINI-004 | Mini Split | Ingeniería biomédica | 4TR |  |  |  |
|  | PATO-MINI-001 | Mini Split | Tras operatorio Patología | 2TR |  |  |  |
|  | PATO-MINI-002 | Mini Split | Laboratorio de Patología | 4TR |  |  |  |
|  | PATO-MINI-003 | Mini Split | Laboratorio de Patología | 4TR |  |  |  |
|  | PATO-UNPA-004 | Unidad Paquete | Patología microscopio | 5TR |  |  |  |
|  | PATO-MINI-005 | Mini Split | Patología (laboratorio de patología experimental) | 4TR |  |  |  |
|  | PATO-MINI-006 | Mini Split | Patología Laboratorios | 2 TR |  |  |  |
|  | PATO-UNMA-007 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Laboratorio BSL3 | 5 TR |  |  |  |
|  | PATO-EXTR-008 | extractor | Laboratorio BSL3 | 2 HP |  |  |  |
|  | IDFC-MINI-001 | Mini Split | Fibra óptica IDF Cirugía… área responsable Informática | 2TR |  |  |  |
|  | CIRU-EXTR-001 | Extractor | Cirugía | 2 HP |  |  |  |
|  | CIRU-UNMA-002 | Unidad Manejadora de aire con dos Unidades condensadoras | Cirugía hospitalización | 10TR |  |  |  |
|  | LACE-UNPA-004 | Extractor | Laboratorio central | 1 HP |  |  |  |
|  | CIRU-EXTR-005 | Extractor | Baños personal | 1 HP |  |  |  |
|  | CIRU-EXTR-006 | Extractor | Cirugía oficina | ½ HP |  |  |  |
|  | CIRU-EXTR-007 | Extractor | Cirugía oficina | ½ HP |  |  |  |
|  | NUCL-MINI-008 | Mini Split | Nutriología Clínica | 2 TR |  |  |  |
|  | NUCL-MINI-009 | Mini Split | Nutriología Clínica | 2 TR |  |  |  |
|  | CEYE-EXTR-010 | Extractor | CEYE | 1 HP |  |  |  |
|  | CEYE-EXTR-011 | Extractor | CEYE | 1HP |  |  |  |
|  | NEUR-MINI-012 | Mini Split | Neurofisiología clínica Lab. de fibra nerviosa delgada | 2 TR |  |  |  |
|  | NEUR-MINI-013 | Mini Split | Neurofisiología clínica Lab. de fibra nerviosa delgada | 2 TR |  |  |  |
|  | CEYE-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | CEYE | 10 TR |  |  |  |
|  | URGE-UNMA-002 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Urgencias pisito | 7.5TR |  |  |  |
|  | URGE-EXTR-003 | Extractor | Urgencias | 1.5HP |  |  |  |
|  | ESCO-EXTR-004 | Extractor | Estancia corta | 1HP |  |  |  |
|  | ESCO-EXTR-005 | Extractor | Estancia corta | 1HP |  |  |  |
|  | TEIN-EXTR-008 | Extractor | Terapia Intensiva | 2 HP |  |  |  |
|  | TEIN-UNMA-009 | Unidad Manejadora de Aire | Terapia Intensiva | 7.5TR |  |  |  |
|  | TEIN-UNMA-010 | Unidad Manejadora de Aire | Terapia Intensiva | 7.5TR |  |  |  |
|  |  | Con una condensadora | Terapia Intensiva | 7.5 TR |  |  |  |
|  | CEYE-EXTR-011 | Extractor | Central de equipos y esterilización | ½ HP |  |  |  |
|  | CEYE-EXTR-012 | Extractor | Central de equipos y esterilización | 1HP |  |  |  |
|  | CEYE-EXTR-013 | Extractor | Central de equipos y esterilización | 1 HP |  |  |  |
|  | LAVA-EXTR-015 | Extractor | Lavandería | 2 HP |  |  |  |
|  | LAVA-EXTR-016 | Extractor | Lavandería plafón | 2 HP |  |  |  |
|  | LAVA-EXTR-017 | Extractor | Lavandería plafón | 2 HP |  |  |  |
|  | CIRU-EXTR-019 | Extractor | Cirugía Ducto | 2 HP |  |  |  |
|  | CIRU-EXTR-020 | Extractor | Cirugía Ducto | 2 HP |  |  |  |
|  | INFO-MINI-021 | Mini Split | Primer piso hospitalización IDF… área responsable Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | INFO-MINI-022 | Mini Split | Segundo piso hospitalización IDF… área responsable Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | INFO-MINI-023 | Mini Split | Segundo piso hospitalización IDF… área responsable Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-001 | Extractor | 3er piso azotea | 2 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-002 | Extractor | 3er piso azotea | 3 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-UNLA-003 | Unidad Lavadora de Aire | 3er piso azotea | 3 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-004 | Extractor | 3er piso azotea | 1 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-005 | Extractor | 3er piso azotea | 1 HP |  |  |  |
|  | 2PIS-EXTR-006 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 1PIS-EXTR-007 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 1PIS-EXTR-008 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 1PIS-EXTR-009 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 1PIS-EXTR-010 | Extractor | 1er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 2PIS-EXTR-011 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 2PIS-EXTR-012 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 2PIS-EXTR-013 | Extractor | 2do piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-014 | Extractor | 3er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-015 | Extractor | 3er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-016 | Extractor | 3er piso | 1 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-017 | Extractor | 3er piso azotea | 1 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-UNLA-018 | Unidad Lavadora de Aire | 3er piso hospitalización | 3 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-UNLA-019 | Unidad Lavadora de Aire | 3er piso hospitalización | 3 HP |  |  |  |
|  | 2PIS-UNLA-020 | Unidad Lavadora de Aire | 2º piso hospitalización | 3 HP |  |  |  |
|  | 1PIS-UNLA-021 | Unidad Lavadora de Aire | 1er piso hospitalización | 3 HP |  |  |  |
|  | 2PIS-UNLA-022 | Unidad Lavadora de Aire | 2º piso hospitalización | 3 HP |  |  |  |
|  | 1PIS-UNLA-023 | Unidad Lavadora de Aire | 1er piso hospitalización | 3 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-024 | Extractor | 3er piso aislados | 3 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-EXTR-025 | Extractor | 3er piso aislados | 3 HP |  |  |  |
|  | 3PIS-UNMA-026 | Unidad Manejadora de Aire dos Unidades Condensadoras | 3er piso aislados | 5TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-001 | Mini Split | 4to piso Cuarto 402 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-002 | Mini Split | 4to piso Cuarto 404 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-003 | Mini Split | 4to piso Cuarto 406 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-004 | Mini Split | 4to piso Cuarto 408 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-005 | Mini Split | 4to piso Cuarto 410 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-006 | Mini Split | 4to piso Cuarto 409 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-007 | Mini Split | 4to piso Cuarto 407 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-008 | Mini Split | 4to piso Cuarto 405 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-009 | Mini Split | 4to piso Cuarto 402 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-010 | Mini Split | 4to piso Cuarto 401 | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-011 | Mini Split | 4to piso Entrada del Piso | 2TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-012 | Mini Split | 4to piso Central de Enfermería | 2 TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-013 | Mini Split | 4to piso Sector XIV | 2 TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-014 | Mini Split | 4º Piso Sala de descanso | 2 TR |  |  |  |
|  | 4PIS-MINI-015 | Mini Split | 4º Piso Clínica del Sueño | 2 TR |  |  |  |
|  | 4PIS-UNPA-016 | Unidad Paquete | 4to piso elevadores | 4TR |  |  |  |
|  | 3PIS-MINI-017 | Mini Split | 3er piso Hemodiálisis | 3TR |  |  |  |
|  | BIOM-MINI-001 | Mini Split | IDF Ingeniería Biomédica…..área responsable Informática | 2 TR |  |  |  |
|  | GAST-CAFR-001 | Cámara fría | Gastroenterología | 3TR |  |  |  |
|  | HEMA-CAFR-002 | Cámara fría | Hematología | 3TR |  |  |  |
|  | GAST-UNMA-003 | Unidad Manejadora de Aire Unidad Condensadora | Gastroenterología oficina | 4 TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-004 | Mini Split | Gastroenterología Cuarto de cultivo | 1.5TR |  |  |  |
|  | HEMA-CAFR-005 | Cámara Fría | Hematología coagulación | 3TR |  |  |  |
|  | HEMA-MINI-006 | Mini Split | Hematología Laboratorio Coagulación | 4TR |  |  |  |
|  | HEMA-MINI-007 | Mini Split | Hematología Oficina Dr. Eucario León | 2TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-008 | Mini Split | Gastroenterología Consultorio | 2 TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-009 | Mini Split | Dr. Luis F. Uscanga | 2 TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-010 | Mini Split | Gastroenterología IDF… área responsable Informática | 2TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-011 | Mini Split | Gastroenterología Motilidad | 2TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-012 | Mini Split | Microscopia de Fluorescencia | 2TR |  |  |  |
|  | GAST-MINI-013 | Mini Split | Laboratorios | 2 TR |  |  |  |
|  | HEMA-MINI-014 | Mini Split | Oncología | 1.5 TR |  |  |  |
|  | MANTTO-MINI-015 | MinI split | Oficina mantto | 1 T.R |  |  |  |
|  | GENE-EXTR-001 | Extractor | Genética | 2 HP |  |  |  |
|  | GENE-UNLA-002 | Unidad Lavadora de Aire | Genética oficina | 3 HP |  |  |  |
|  | GENE-EXTR-003 | Extractor | Genética laboratorio | 3 HP |  |  |  |
|  | GENE-CAFR-004 | Cámara Fría | Genética cámara fría | 4 HP |  |  |  |
|  | GENE-MINI-005 | Mini Split | Genética laboratorio | 2 TR |  |  |  |
|  | GENE-MINI-006 | Mini Split | Cuarto de equipo | 1 TR |  |  |  |
|  | INMU-MINI-007 | Mini Split | Lab. de Inmunología Molecular | 5 TR |  |  |  |
|  | AURX-UNPA-001 | Unidad Paquete | Auditorio de RX | 10TR |  |  |  |
|  | BIOQ-MINI-002 | Mini Split | Bioquímica área de equipo de laboratorio | 2 TR |  |  |  |
|  | BIOQ-MINI-001 | Mini Split | Bioquímica en equipo nuevo | 2 TR |  |  |  |
|  | INMU-MINI-002 | Mini Split | Inmunología laboratorio | 4 TR |  |  |  |
|  | INMU-MINI-003 | Mini Split | Inmunología laboratorio | 4 TR |  |  |  |
|  | INMU-MINI-004 | Mini Split | Inmunología laboratorio | 2 TR |  |  |  |
|  | INMU-CAFR-001 | Unidad Condensadora | Inmunología cámara fría | 4 TR |  |  |  |
|  | INMU-UNLA-002 | Unidad Lavadora de Aire | Inmunología aula | 3 TR |  |  |  |
|  | INMU-MINI-003 | Mini Split | Inmunología | 2TR |  |  |  |
|  | INMU-EXTR-004 | Extractor | Inmunología aula | 1 HP |  |  |  |
|  | INMU-UNVE-005 | Unidad Ventana | Inmunología aula | 3TR |  |  |  |
|  | INMU-MINI-006 | Mini Split | Inmunología Dra. Furusawa | 5.0 TR |  |  |  |
|  | INFO-MINI-007 | Mini Split | IDF Informática… área responsable Informática | 1 TR |  |  |  |
|  | EDSA-MINI-001 | Mini Split | Educación para la salud (Audiovisual) | NO |  |  |  |
|  | EDSA-MINI-002 | Mini Split | Educación para la salud (Diseño gráfico) | 2TR |  |  |  |
|  | NEFR-CAFR-003 | Cámara fría | Nefrología cuarto frio | 3TR |  |  |  |
|  | EDSA-EXTR-004 | Extractor | Educación para la salud | ½ HP |  |  |  |
|  | NEFR-EXTR-005 | Extractor | Nefrología baños | 1 HP |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-006 | Mini-Split | Nefrología Laboratorio No. 3 | 2 TR |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-007 | Mini Split | Nefrología Laboratorio | 4 TR |  |  |  |
|  | NEUR-MINI-008 | Mini Split | Neurología MDF | 2TR |  |  |  |
|  | TRAS-UNVE-009 | Unidad de Ventana | Trasplantes (cuarto de ultracongeladores) | 1TR |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-010 | Mini-Split | Nefrología Laboratorio No. 5 Condensadora sobre el pasillo del jardín de Cirugía experimental | 5 TR |  |  |  |
|  | CIEX-MINI-011 | Mini Split | Cirugía Experimental | 2 TR |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-012 | Mini Split | Neurofisiología Psiquiatría | 1 ½ TR |  |  |  |
|  | TRAS-MINI-013 | Mini Split | Trasplantes (cuarto de ultracongeladores) | 2TR |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-014 | Mini Split | Nefrología Laboratorio No. 1 | 5 TR |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-015 | Mini Split | Nefrología Cuarto de Ultracongeladores | 5 TR |  |  |  |
|  | NEFR-MINI-016 | Mini Split | Nefrología Laboratorio No. 7 | 5 TR |  |  |  |
|  | MENU-MINI-001 | Mini Split | Medicina Nuclear ( SYMBIA) | 3TR |  |  |  |
|  | MENU-MINI-002 | MINI Split | Área de médicos | 2 TR |  |  |  |
|  | MENU-MINI-003 | MINI Split | Reposo | 2 TR |  |  |  |
|  | MENU-MINI-004 | Mini Split | Sala | 1 TR |  |  |  |
|  | MENU-MINI-005 | Condensador y fan and coil | Área de PET | 4 TR |  |  |  |
|  | MENU-MINI-006 | Condensador y fan and coil | Sala de reposo | 3 TR |  |  |  |
|  | MENU-UNPA-007 | Unidad Paquete | Área PET | 7.5 TR |  |  |  |
|  | MENU-INYE-008 | Inyector de aire | Pasillo | 1.5 HP |  |  |  |
|  | MENU-EXTR-009 | Extractor de aire | Baños | 1/20 HP |  |  |  |
|  | MENU-INYE-010 | Inyector de aire | Preparación de fármacos | 1 HP |  |  |  |
|  | MENU-EXTR-011 | Extractor de aire | Preparación de fármacos | 1.5 HP |  |  |  |
|  | INFE-UNPA-001 | Unidad Paquete | Infecto Investigación | 10TR |  |  |  |
|  | INFE-MINI-002 | Mini Split | IDF Infectología… área responsable Informática | 2TR NO |  |  |  |
|  | MENU-CAFR-003 | Cámara frío | Medicina Nuclear cuarto frío | 3 TR |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-004 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-005 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-006 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-007 | Extractor | Infecto cuarto lavado | 1 HP |  |  |  |
|  | INFE-UNMA-008 | Unidad Manejadora de Aire Con una Condensadora | Infectología cuarto de lavado | 5 TR |  |  |  |
|  | INFE-CAFR-009 | Cámara fría | Infecto investigación | 2 TR |  |  |  |
|  | BIRE-CAFR-010 | Cámara fría | Biología de la Reproducción | 4 TR |  |  |  |
|  | BIRE-MINI-011 | Mini Split | Biología de la Reproducción Laboratorio 1 | 5TR |  |  |  |
|  | INFE-MINI-012 | Mini Split | Infectología Molecular | 3TR |  |  |  |
|  | BIRE-MINI-013 | Mini Split | Biología de la Reproducción Cubículo de Investigación | 2TR |  |  |  |
|  | BIRE-MINI-014 | Mini Split | Biología de la Reproducción Dr. Roberto Chavira | 3TR |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-015 | Extractor | Infectología (campana) | ½ HP |  |  |  |
|  | INFE-MINI-016 | Mini Split | Infectología Cuarto de ultracongeladores | 2TR |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-017 | Extractor | Infectología | 1HP |  |  |  |
|  | INFE-MINI-018 | Mini Split | Infectología MDF-Informática | 2TR |  |  |  |
|  | INFE-MINI-019 | Min Split | Infecto cuarto refrigeradores | 2 TR |  |  |  |
|  | INFE-CAFR-020 | Cámara fría | Infectología Cuarto Frio No. 3 | 5TR |  |  |  |
|  | INFE-UNPA-021 | Unidad paquete | Infecto cuarto de refrigeradores | 7. 5 TR |  |  |  |
|  | INFE-UNPA-022 | Unidad Paquete | Infecto cuarto refrigeradores | 5TR |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-023 | Extractor | Infectologia | 2 TR |  |  |  |
|  | INFE-UNMA-024 | Unidad manejadora de aire | Infectología | 7.5 TR |  |  |  |
|  | ENDO-CAFR-025 | Cámara fría | Diabetes cuarto frio | 5TR |  |  |  |
|  | BIRE-CAFR-026 | Cámara fría | Biología de la reproducción cuarto frío | 5 TR |  |  |  |
|  | ENDO-MINI-027 | Mini Split | Endocrinología | 4TR |  |  |  |
|  | ENDO-UNMA-028 | Unidad Manejadora de Aire con una Condensadora | Cuarto de ultracongeladores Endocrinología (Diabetes) | 7 TR |  |  |  |
|  | SERO-UNPA-029 | Unidad Paquete | Serología | 10 TR |  |  |  |
|  | INFE-EXTR-030 | Extractor | Serología | 2 HP |  |  |  |
|  | INFE-CAFR-031 | Cámafa fría | Infectología serología cuarto frío No. 2 | 5TR |  |  |  |
|  | INFE-MINI-032 | Mini Split | Infectología | 3 TR |  |  |  |
|  | INFE-MINI-033 | Mini split | Biología de la reproducción lab. 2 | 5 TR |  |  |  |
|  | BIRE-UNPA-001 | Unidad Paquete | Biología de la Reproducción cuarto de refrigeradores | 5TR |  |  |  |
|  | BIRE-MINI-002 | Mini Split | Biología de la Reproducción Cuarto de cultivo | 1.5TR |  |  |  |
|  | BIRE-MINI-003 | Mini Split | Biología de la Reproducción cuarto de ultracongeladores | 4TR |  |  |  |
|  | FINU-MINI-004 | Mini Split | Fisiología de la nutrición | 1.5TR |  |  |  |
|  | DINU-UNVE-001 | Unidad de Ventana | Primer piso División de nutrición | 3 TR |  |  |  |
|  | DINU-UNVE-002 | Unidad de Ventana | División de nutrición | 3 TR |  |  |  |
|  | DINU-UNVE-003 | Unidad de Ventana | División de nutrición | 1 TR |  |  |  |
|  | DINU-EXTR-004 | Extractor | División de nutrición | 3 HP |  |  |  |
|  | DINU-EXTR-005 | Extractor | División de nutrición | 3 HP |  |  |  |
|  | DINU-EXTR-006 | Extractor | División de nutrición | ½ HP |  |  |  |
|  | DINU-MINI-007 | Mini Split | Dirección de Nutrición MDF | 1 TR |  |  |  |
|  | DINU-EXTR-008 | Extractor | División de nutrición Laboratorio 2 (campana) | ½ TR |  |  |  |
|  | PLPI-CAFR-001 | Cámara fría | Planta Piloto sala de máquinas, congelación | 5 TR |  |  |  |
|  | PLPI-CFR-002 | Cámara fría | Planta piloto, Sala de Máquinas conservación | 4 TR |  |  |  |
|  | ADMI-MINI-001 | Mini Split | Desarrollo Información Personal | 2TR |  |  |  |
|  | ADMI-MINI-002 | Mini Split | Personal IDF… área responsable Informática | 2TR |  |  |  |
|  | ADMI-UNPA-003 | Unidad Paquete | informática | 7TR |  |  |  |
|  | ADMI-UNPA-004 | Unidad Paquete | informática | 5TR |  |  |  |
|  | ADMI-LIBE-005 | Unidad de precisión Libert | Informática (administración) | 5 TR |  |  |  |
|  | ADMI-MINI-006 | Mini Split | Informática Administración IDF… área responsable Informática | 2TR |  |  |  |
|  | ADMI-UNPA-007 | Unidad Ventana | Auditoria interna oficina | 4TR |  |  |  |
|  | ADMI-MINI-009 | Mini Split | Archivo Contabilidad | 2 TR |  |  |  |
|  | ADMI-UNPA-010 | Unidad Paquete | Recursos Humanos | 10 TR |  |  |  |
|  | ALGE-CAFR-001 | Cámara fría | Almacén general | 4TR |  |  |  |
|  | BASA-UNPA-001 | Unidad Paquete | Banco de sangre | 10 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-002 | Mini Split | Caja de Toma de Muestras | 1.5 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-003 | Unidad Lavadora de Aire | Banco sangre toma de muestras | 3 HP |  |  |  |
|  | BASA-EXTR-004 | Extractor | Toma de muestras cuarto de orines | 2 HP |  |  |  |
|  | BASA-MINI-005 | Mini Split | Toma de Muestras MDF | 2 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-006 | Mini Split | Medicina transfusional “jefatura” | 1.5 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-007 | Mini Split | Medicina transfusional | 2 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-008 | Mini Split | Laboratorio de amplificación | 1.5 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-009 | Mini Split | Cuarto de ultra congeladores | 5 TR |  |  |  |
|  | BASA-MINI-010 | Mini Split | Oficina salud del trabajador | 1 TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI-001 | Mini Split | Genómica Laboratorio 2 (cuarto de cultivo) | 2TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI-002 | Mini Split | Genómica Secuenciadores (laboratorio No. 1) | 3TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI-003 | Mini Split | Genómica | 2 TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI-001 | Mini Split | Laboratorio No. 3 Genómica Sala de Juntas | 4TR |  |  |  |
|  | GENO-CAFR-002 | Cámara fría | Genómica (cuarto frío) | 4 TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI-003 | Mini Split | Laboratorio 4 Genómica (oficina Dra. Hortensia Moreno Macías) | 2TR |  |  |  |
|  | BIMO-MINI-004 | Mini Split | Cuarto de ultracongeladores | 4TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI -005 | Mini split | Área de las ranas | 2 TR |  |  |  |
|  | GENO-MINI-006 | Mini Split | Cuarto de ultracongeladores | 5 TR |  |  |  |
|  | IMPR-EXTR-007 | Extractor | Imprenta | 1 HP |  |  |  |
|  | IMPR-EXTR-008 | Extractor | Imprenta | 1 HP |  |  |  |
|  | IMPR-EXTR-009 | Extractor | Imprenta | 1 HP |  |  |  |
|  | GENO-MINI -010 | Mini split | Lab. Encargado nefrologia | 2 TR |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-001 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-002 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-003 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-004 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-UNMA-005 | Unidad Manejadora de Aire con dos condensadoras | Bioterio 2º Piso | 3TR |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-006 | Extractor | Bioterio | 1/2 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-007 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-008 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-009 | Extractor | Bioterio | 5 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-010 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-011 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-012 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-013 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-014 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-015 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-016 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-017 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-018 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-019 | Extractor | Bioterio | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-UNMA-020 | Unidad Manejadora de Aire con dos unidades condensadoras | Bioterio 2º Piso | 5TR |  |  |  |
|  | BIOT-UNMA-021 | Unidad Manejadora de Aire con dos condensadoras | Bioterio 1er piso | 3 TR |  |  |  |
|  | BIOT-UNPA-023 | Unidad Paquete | Bioterio Genómica | 5TR |  |  |  |
|  | BIOT-UNMA-024 | Unidad Manejadora de Aire con dos Condensadoras | Bioterio 2º Piso | 5TR |  |  |  |
|  | BIOT-UNMA-025 | Unidad Manejadora de aire con dos Condensadoras | Bioterio 1er piso | 5 TR |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-026 | Extractor | Bioterio cuarto de lavado | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-027 | Extractor | Bioterio cuarto de lavado | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-028 | Extractor | Bioterio Cuarto de lavado | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-029 | Extractor | Bioterio cuarto de lavado | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-030 | Extractor | Bioterio laboratorio | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-031 | Extractor | Bioterio escaleras | 1 HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-032 | Extractor | Bioterio | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-033 | Extractor | Bioterio azotea | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-034 | Extractor | Bioterio azotea | ½ HP |  |  |  |
|  | BIOT-UNMA-035 | Unidad manejadora de aire con una condensadora | Bioterio azotea BSL3 | 5 TR |  |  |  |
|  | BIOT-EXTR-037 | Extracción bag-in, bag-out | Bioterio azotea BSL3 | 7.5 HP |  |  |  |
|  | RAON-MINI-001 | Mini Split | Área de trabajos médicos | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-002 | Mini Split | Área de dosimetrías | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-003 | Mini Split | Control Acelerador Lineal | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-004 | Mini Split | Cuarto modulador | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-005 | Mini Split | Taller de moldes | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-006 | Mini Split | Control de acelerador L-1 | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-007 | Mini Split | Consultorio No. 1 | 1 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-008 | Mini Split | Consultorio No. 2 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-009 | Mini Split | Jefatura | 1 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-010 | Mini Split | Oficina | 1 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-011 | Mini Split | Planeación y tratamiento | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-012 | Mini Split | Cuarto de procedimientos | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-013 | Mini Split | Sala de trabajo área médica | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-014 | Mini Split | IDF Radio Oncología… área responsable Informática | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-015 | Mini Split | Bodega de químicos | 1 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-016 | Mini Split | Área de preparación | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-017 | Mini Split | Oficina de trabajo social | 1 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-018 | Mini Split | Oficina No. 2 | 1 TR |  |  |  |
|  | RAON-MINI-019 | Mini Split | Oficina No. 1 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-INYE-020 | Inyector | A un costado del elevador 2º piso | *** |  |  |  |
|  | RAON-INYE-021 | Inyector | A un costado del elevador 2º piso | *** |  |  |  |
|  | RAON-UNPA-022 | Unidad paquete | A un costado del elevador 1er piso | 5 |  |  |  |
|  | RAON-EQDV-023 | Equipo dividido | Azotea de Radio Oncología | 10 TR |  |  |  |
|  | RAON-UNMA-024 | Unidad Manejadora de Aire con una unidad condensadora | Azotea Radio Oncología | 10 TR |  |  |  |
|  | RAON-UNMA-025 | Unidad Manejadora de Aire con una unidad condensadora | Azotea Radio Oncología | 10 TR |  |  |  |
|  | RAON-MULV-026 | Equipo Multi V | Azotea Radio Oncología y ARAID 2º Piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-027 | Equipo Multi V | Sala de juntas 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-028 | Equipo Multi V | Sala de juntas 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-029 | Equipo Multi V | Dirección Científica 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-030 | Equipo Multi V | Unidad Bioinformática 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-031 | Equipo Multi V | Área de Investigadores 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-032 | Equipo Multi V | Área de investigadores 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-033 | Equipo Multi V | Área de investigadores 2º piso | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-034 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | ¼ HP |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-035 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-036 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-037 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-038 | Extractor | Azotea de Radio Oncología | 3 HP |  |  |  |
|  | RAON-MINI-039 | Mini Split | 3er piso SIDE | 1 ½ TR |  |  |  |
|  | RAON-INYE-040 | Inyector de aire | Planta baja | 3 HP |  |  |  |
|  | RAON-INYE-041 | Inyector de aire | 1er piso | 3 HP |  |  |  |
|  | RAON-INYE-042 | Inyector de aire | Azotea | ¾ HP |  |  |  |
|  | RAON-INYE-043 | Inyector de aire | Azotea | ¾ HP |  |  |  |
|  | RAON-VRFS-044 | Sistema Central VRF Power Full DC Inverter A | Azotea | Capacidad Nominal del sistema 38 TR |  |  |  |
|  | RAON-VRFS-044 | Sistema Central VRF Power Full DC Inverter B | Azotea |  |  |  |  |
|  | RAON-VRFS-044 | Sistema Central VRF Power Full DC Inverter C | Azotea |  |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-045 | Fan and coil | Cocina Metabólica | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-046 | Tipo cassette | Habitación No. 3 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-047 | Tipo cassette | Consultorio No. 1 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-048 | Tipo cassette | Consultorio No. 2 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-049 | Tipo cassette | Laboratorio Ejercicio | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-050 | Tipo cassette | Laboratorio Ejercicio | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-051 | Tipo cassette | Densitometría | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-052 | Tipo cassette | Procedimientos menores | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-053 | Fan and coil | Laboratorio Ejercicio | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-054 | Tipo cassette | Habitación No. 1 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-055 | Tipo cassette | Habitación No. 2 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-056 | Tipo cassette | Función vascular y ultrasonido | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-057 | Tipo cassette | Toma de muestras 1 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-058 | Tipo cassette | Toma de muestras 2 | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-059 | Fan and coil | Recepción | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-060 | Fan and coil | Toma de muestras | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-061 | Tipo cassette | Manejo de muestras | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-062 | Fan and coil | Espectómetro | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-063 | Fan and coil | Pasillo | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-064 | Tipo cassette | Aula multifuncional | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-065 | Fan and coil | Cuarto de ultracongeladores | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-066 | Tipo cassette | Jefatura de Unidad | 1.5 TR |  |  |  |
|  | RAON-EVAP-067 | Fan and coil | Área de investigadores | 2 TR |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-068 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-069 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-070 | Extractor Heliconcentrifugo | Séptico | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-071 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-072 | Extractor Heliconcentrifugo | Sanitario | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-073 | Extractor Heliconcentrifugo | Subceye | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-074 | Extractor Heliconcentrifugo | Bodega | NO |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-075 | Extractor | Primer piso sanitarios hombres (quimioterapia) | 2 HP |  |  |  |
|  | RAON-EXTR-076 | Extractor | Primer piso Sanitarios mujeres (quimioterapia) | 2 HP |  |  |  |
|  | RAON-CAFR-077 | Cámara fría | 2º piso | 2 TR |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sótano No. 1 | XTI-069X081-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Sótano 1 IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Sótano 1 | S & P |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Sótano 1 Baño | S & P |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-019 | 15 cajas de volumen variable | Sótano 1 | **** |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-020 | Extractor | Baños del Cuarto de Hidromasaje sótano 1 | SCL T-15 5M |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sótano No. 2 | XTI-069X081-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Sótano 2 IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Sótano 2 Baño | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-004 HASTA UUPA-CAVV-015 | 10 Cajas de volumen variable | Sótano 2 | **** |  |  |  |
|  | - UUPA-UNMA-001 | - Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | - Planta baja | - XTI-057X108-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Planta Baja IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Planta Baja Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Planta baja Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-025 | 19 cajas de volumen vairable | Planta baja | **** |  |  |  |
|  | UUPA-MINI-271 | Mini Split | Unicaja | YAV-60CR |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Primer piso | XTI-069X123-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Primer piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Primer piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Primer piso Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-024 | 18 cajas de volumen variable | Primer piso | **** |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Segundo piso | XTI-069X123-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Segundo piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Segundo piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Segundo piso Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-029 | 23 cajas de volumen v | Segundo piso | **** |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Tercer piso | XTI-072X120-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Tercer piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Tercer piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Tercer piso Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-028 | 23 cajas de volumen variable | Tercer piso | **** |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Cuarto piso | XTI-063X117-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Cuarto piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Cuarto piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Cuarto piso Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-029 | 23 Cajas de volumen variable | Cuarto piso | **** |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Quinto piso | XTI-066X120-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Quinto piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Quinto piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Quinto piso Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-026 | 20 Cajas de volumen variable | Quinto piso | **** |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sexto piso | XTI-069X081-BAMAD46A |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-002 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Sexto piso | XTI-048X063-FAJA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-003 | Fan and coil | Sexto piso IDF | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor p/hemodiálisis | AZOTEA PISO 10 | 35 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-005 | Extractor | Sexto piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-006 | Extractor | Sexto piso Baño hombres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-007 HASTA UUPA-CAVV-026 | 18 cajas de volumen variable | Sexto piso | **** |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-027 | Extractor | Sexto piso Baño hombres | S & P |  |  |  |
|  | UUPA-MINI-028 | Mini Split | Sexto piso Unidad metabólica | YNFFXC036BAAD-X |  |  |  |
|  | UUPA-MINI-029 | Mini Split | Sexto piso Unidad metabólica | YNFFXC036BAAD-X |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Séptimo piso | XTI-072X132-BAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-002 | Fan and coil | Séptimo piso IDF… área responsable Informática | 16YHYB-4RH |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Séptimo piso (extractor de todos los baños) | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Séptimo piso Baño mujeres | SIEMENS |  |  |  |
|  | UUPA-CAVV-005 HASTA UUPA-CAVV-030 | 24 cajas de volumen variable | Séptimo piso | NO |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-001 | Manejadora de aire con dos condensadoras | Octavo piso Azotea Laboratorio Norte | YD240600A4AA |  |  |  |
|  |  |  |  | YC300600A4AAA1A |  |  |  |
|  |  |  |  | XTI-051X078-JAJA046A |  |  |  |
|  | UUPA-EQPR-002 | Data aire de precisión | Octavo piso Azotea | DRCU-0312-2 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | Extractor | Octavo piso Azotea | CUBE-161XP-7 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-004 | Extractor | Octavo piso Azotea | 13-B15W-21-10-1 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-005 | Extractor Vektor piso 8 | Azotea Torre | VK-CD-12-1-11 |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-006 | Unidad Manejadora de Aire con una condensadora | Octavo piso Azotea Laboratorio Sur | XT1-042X084-JAKA046A |  |  |  |
|  |  |  |  | XT1-045X078-JAKA046A |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractor en baño de piso8 | Sobre plafón piso 8 | ………. |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractor | Sala de Juntas de piso 8 | ………. |  |  |  |
|  | UUPA-CAFR-001 | Cámara fría | Noveno piso Azotea | BOHN – MBAX0301M2L |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-002 | Unidad Manejadora de Aire con dos condensadoras | Noveno piso Azotea | YC090C00AIAAA1A |  |  |  |
|  |  |  | Noveno piso Azotea | YCO90C00A1AAA1A |  |  |  |
|  |  |  | Noveno piso | XTI042X084-JXNA046A |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-003 | EXTRACTOR VEKTOR PISO 9 | AZOTEA TORRE | VK-CD-18-1-11 |  |  |  |
|  | UUPA-FACO-004 | Fan & coil piso 9 | Piso 9 IDF… área responsable Informática | ………. |  |  |  |
|  | UUPA-MINI-005 | Mini Split | Cuarto de uultracongeladores noveno piso | YNVFYC060BAADB-X |  |  |  |
|  | UUPA-MINI-006 | Mini Split | Cuarto de Ultracongeladores noveno piso | YNVFYC060BAADB-X |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractor | Baños de personal de noveno piso | SCL T-15 5M |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractor | Cocineta de noveno piso | SCL T-15 5M |  |  |  |
|  | UUPA-CHIL-001 | Chiller de los Fan and coil | Azotea Piso No. 10 | NO |  |  |  |
|  | UUPA-BOMB-002 | Bomba | Azotea Piso No. 10 | NO |  |  |  |
|  | UUPA-BOMB-003 | Bomba | Azotea Piso No. 10 | BK 47 |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-004 | Unidad Manejadora de aire con una condensadora | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | XT1-090X084-JATA046A |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-005 | Unidad Manejadora de aire con una condensadora | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | XT1-336X04JAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-UNMA-006 | Unidad Manejadora de aire con una condensadora | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | XT1-336X04JAMA046A |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractores | Piso No. 10 azotea (plataforma mecánica) | CUBE-200-5 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractores | Piso No. 10 azotea (plataforma mecánica) | CUBE-141HP-5 |  |  |  |
|  | UUPA-CHIL-001 | Chiller | Azotea | YCIV0207SA46VABSXT |  |  |  |
|  | UUPA-CHIL-002 | Chiller | Azotea | YCIV0207SA46VABSXT |  |  |  |
|  | UUPA-BOMB-003 | Bombas | Azotea | 076866553-100 |  |  |  |
|  | UUPA-BOMB-004 | Bombas | Azotea | 076866553-100 |  |  |  |
|  | UUPA-BOMB-005 | Bombas | Azotea | 076866553-100 |  |  |  |
|  | UUPA-COND-006 | Condensadora | Azotea (subiendo escalera marina) | YCUL0055EE46XEASXTXMXXRL |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-007 | Extractor baños personal | AZOTEA | TAG:VE-21 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-008 | Extractor 9 piso | AZOTEA TORRE | 1050687.2 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-009 | Extractor VEKTOR 9 piso | AZOTEA TORRE | VK-MD-36-A300 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-010 | Extractor VEKTOR 8 piso | AZOTEA TORRE | VK-MD-18-BAP-2X1 |  |  |  |
|  | UUPA-EXTR-011 | Extractor | Plafón | SIEMENS |  |  |  |
| Subtotal No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Concepto | Cantidad | Costo unitario por rejilla | Costo total mensual | Costo total por 9 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza de rejillas | 1669 |  |  |  |
| Subtotal No. 2 |  |  |  |  |

| Concepto | Cantidad | Costo unitario por rejilla | Costo total mensual | Costo total por 9 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pintura de rejillas | 229 |  |  |  |
| Subtotal No. 3 |  |  |  |  |

| No. de folio | No. de control | Ubicación del equipo | Cantidad | TIPO DE FILTRO Y CANTIDAD | MEDIDAS EN PULGADAS | Precio unitario | Precio total por 2 cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | FARM-UNMA-013 | Farmacia cuarto de preparación | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro metálico lavable | 16 x 15 ½ x 2 |  |  |
| 62 | URGE-UNMA-001 | Urgencias | 5 | Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |  |  |
| 63 | URGE-UNMA-002 | Urgencias | 7 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absoluto 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtros absolutos 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |  |  |
| 64 | URGE-UNMA-003 | Urgencias | 5 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos mediana eficiencia 85% marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |  |  |
| 65 | URGE-UNMA-004 | Urgencias | 9 | Filtros de cartón Plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtros absolutos 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 3 | filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 12 x 24 x 12 |  |  |
| 66 | URGE-UNMA-005 | Urgencias | 4 | Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |  |  |
| 67 | URGE-EXTR-006 | Urgencias | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 69 | URGE-EXTR-008 | Urgencias | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |  |  |
| 71 | URGE-EXTR-010 | Urgencias | 1 | Filtro de cartón plisado 35 % de eficiencia | 11 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado | 12 x 24 x 12 |  |  |
| 72 | URGE-EXTR-011 | Urgencias | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 101 | CIRU-UNMA-002 | Cirugía | 3 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 12 |  |  |
| 97 | PATO-UNMA-007 | Patología BSL3 | 1 | Filtro de cartón plisado 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro de cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro de cartón plisado 65 % de eficiencia | 24 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro de cartón plisado 65 % de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto de 95 % de eficiencia marco de plástico ATF-MPW95-P-BE-00-AC | 12 X 24 X 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto de 95 % de eficiencia marco de plástico ATF-MPW95-P-BE-00-AC | 24 X 24 X 12 |  |  |
| 98 | PATO-EXTR-008 | Patología BSL3 | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.99 % de eficiencia marco galvanizado | 24 X 24 X 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Bolsa para cambios de filtros bag in – bag out | ………… |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtro terminal HEPA 99.99 % de eficiencia con sello gel ASTROCEL II (series LPD) | 24 X 24 X 3 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro terminal HEPA 99.99 % de eficiencia con sello gel ASTROCEL II (series LPD) | 12 X 12 X 3 |  |  |
| 112 | CEYE-UNMA-001 | CEYE | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros de bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
| 113 | URGE-UNMA-002 | URGENCIAS PISITO | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 12 |  |  |
| 117 | TEIN-UNMA-009 | Terapia Intensiva | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 X 24 X 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 16 x 22 x 2 |  |  |
| 118 | TEIN-UNMA-010 | Terapia Intensiva | 2 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 34 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |  |  |
| 155 | 3PIS-EXTR-025 | 3er Piso aislados | 4 | Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |  |  |
| 156 | 3PIS-UNMA-026 | 3er Piso aislados | 4 | Filtros absolutos 95 % eficiencia marco galvanizado bridado | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros metálicos lavables | 23 ½ x 23 ½ x ¾ |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros terminales HEPA de 99.99% con gel a la terminal | 24 x 24 x 4 |  |  |
| 136 | 2PIS-EXTR-006 | 2° piso | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 137 | 1PIS-EXTR-007 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 138 | 1PIS-EXTR-008 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 139 | 1PIS-EXTR-009 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 140 | 1PIS-EXTR-010 | 1er PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 141 | 2PIS-EXTR-011 | 2º PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 142 | 2PIS-EXTR-012 | 2º PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 143 | 2PIS-EXTR-013 | 2º PISO | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja. | 24 x 24 x 6 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia. | 23 ¾ x 23 ¾ x 1 ¾ |  |  |
| 177 | GAST-UNMA-003 | Gastroenterología | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |  |  |
| 232 | MENU-UNPA-007 | Azotea medicina nuclear | 4 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 16 x 24 x 4 |  |  |
| 244 | INFE-UNMA-008 | Infectología cuarto de lavado | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
| 260 | INFE-UNMA-024 | Azotea Infectología | 4 | Filtros absolutos HEPA de 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 4 | Filtros tipo bolsa repuesto de 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 6 |  |  |
| 264 | ENDO-UNMA-028 | Endocrinología | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |  |  |
| 321 | BIOT-UNMA-005 | 2º Piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |  |  |
| 336 | BIOT-UNMA-020 | 1er piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ½ x 23 ½ x 2 |  |  |
| 337 | BIOT-UNMA-021 | 1er piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ½ x 23 ½ x 2 |  |  |
| 339 | BIOT-UNMA-024 | 2º Piso Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 24 x 24 x 2 |  |  |
| 340 | BIOT-UNMA-025 | Bioterio | 2 | Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ½ x 23 ½ x 2 |  |  |
| 350 | BIOT-UNMA-035 | Bioterio azotea BSL3 | 2 | Filtros de cartón plisado de 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto mediana eficiencia 95% marco galvanizado con brida a la entrada | 24 x 24 x 12 |  |  |
| 351 | BIOT-EXTR-037 | Extracción bag-in, bag-out Bioterio azotea BSL3 | 1 | Filtro absoluto HEPA de 99.98% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 12 x 24 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca CAMFIL | **** |  |  |
| 374 | RAON-EQDV-023 | Equipo dividido | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ¾ X 23 ¾ X 1 ¾ |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 12 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida | 20 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros de bolsa 35% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 20 x 24 x 12 |  |  |
| 375 | RAON-UNMA-024 | Radio Oncología | 3 | Filtros metálicos lavables | 23 ½ x 19 ½ x 1 ¾ |  |  |
|  |  |  | 3 | Filtros de bolsa de 95% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 23 ½ x 19 ¼ x 18 (marco de ¾) |  |  |
| 376 | RAON-UNMA-025 | Radio Oncología | 2 | Filtros metálicos lavables | 19 ¾ x 15 ¾ x 1 ¾ |  |  |
|  |  |  | 2 | Filtros de bolsa de 95% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 16 x 20 x 16 |  |  |
| 389 | RAON-EXTR-038 | Radio Oncología | 1 | Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja | 24 x 24 x 12 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia | 24 x 24 x 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | Filtro de bolsa 65% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas | 24 x 24 x ¾ |  |  |
| 428 | UUPA-UNMA-001 | SÓTANO No. 1 | 18 | 9 cartón 9 bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 |  |  |
| 437 | UUPA-UNMA-001 | SÓTANO No. 2 | 18 | 9 cartón 9 bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 |  |  |
| 441 | UUPA-UNMA-001 | PLANTA BAJA | 16 | 8 cartón 8 bolsa | 24” x 24” x 2” 23 ½” x 23 ½” x ¾” |  |  |
| 447 | UUPA-UNMA-001 | 1er PISO U.P.A. | 36 | 15 cartón 3 cartón 15 bolsa 3 bolsa | 20 x 20 x 2 12 x 20 x 2 19 ½ x 19 ½ x ¾ 19 1/2” x 11 1/2” x 3/4” |  |  |
| 452 | UUPA-UNMA-001 | 2º PISO U.P.A. | 36 | 15 cartón 3 cartón 15 bolsa 3 bolsa | 20 x 20 x 2 20” x 12” x 2” 19 ½ x 19 ½ x ¾ 11 ½ x 19 ½ x ¾ |  |  |
| 457 | UUPA-UNMA-001 | 3er PISO U.P.A. | 30 | 12 cartón 3 cartón 12 bolsa 3 bolsa | 20 x 24 x 2 12 x 20 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 11 ½ x 19 ½ x ¾ |  |  |
| 462 | UUPA-UNMA-001 | 4º PISO U.P.A. | 20 | 8 Cartón 2 cartón 8 bolsa 2 bolsa | 24 x 24 x 1 ¾ 12 x 24 x 2 24 x 24 x ¾ 24 x 11 ½ x ¾ |  |  |
| 467 | UUPA-UNMA-001 | 5º PISO U.P.A. | 24 | 8 Cartón 4 Cartón 8 Bolsa 4 Bolsa | 20 x 24 x 2 16 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x 3/4 15 ½ x 23 ½ x 3/4 |  |  |
| 472 | UUPA-UNMA-001 | 6º PISO U.P.A. | 18 | 9 Cartón 9 Bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x ¾ |  |  |
| 482 | UUPA-UNMA-001 | 7º PISO U.P.A. | 30 | 15 Cartón 15 Bolsa | 20 x 24 x 2 19 ½ x 23 ½ x ¾ |  |  |
| 487 | UUPA-UNMA-001 | 8º PISO U.P.A. (BSL2) Laboratorio Norte | 6 | 3 Bolsa 3 Bolsa | 19 ½ x 19 ½ x 3/4 15 1/2” x 19 1/2” x 3/4” |  |  |
| 492 | UUPA-UNMA-006 | 8º PISO U.P.A. (BSL2) Laboratorio Sur | 6 | 4 Bolsa 2 Bolsa | 19 1/2” x 23 1/2” x 3/4” 19 1/2” x 19 1/2” x 3/4” |  |  |
| 496 | UUPA-UNMA-002 | 9º PISO U.P.A. (BSL3) | 6 | 3 Bolsa 3 Bolsa | 23 ½ x 19 ½ x 3/4 23 ½ x 11 ½ x 3/4 |  |  |
| 506 | UUPA-UNMA-001 | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | 24 | 12 Cartón 12 HEPA | 20 x 24 x 2 20 x 24 x 12 |  |  |
| 507 | UUPA-UNMA-002 | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | 4 | 1 Cartón 1 Cartón 1 HEPA 1 HEPA | 24 x 24 x 2 12 x 24 x 2 24 x 24 x 12 12 x 24 x 12 |  |  |
| 508 | UUPA-UNMA-003 | Piso No. 10 (cuarto mecánico) | 4 | 1 Cartón 1 Cartón 1 HEPA 1 HEPA | 24 x 24 x 2 12 x 24 x 2 24 x 24 x 12 12 x 24 x 12 |  |  |
| SUBTOTAL No. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |